Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti registras 1AT

2024-06-21

Leidimai išduoti pagal leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus

| Leidimo Nr. | Pavadinimas, adresas, telefonas | Išdavimo data | Tyrimų objektas ir nustatomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1AT-193 | Vytauto Didžiojo universiteto Aplinkotyros katedros Aplinkos chemijos laboratorija Universiteto g. 10-608, Akademija, LT-53361 Kauno r., tel. (8 37) 327 902 | 2008-11-10 | Aplinkos oras: azoto dioksido koncentracija, imant mėginius pasyviu būdu. |
| 1AT-195 | UAB „Kauno vandenys“ Vandens tyrimo laboratorija Kleboniškio g. 1F, LT-44109 Kaunas, tel. (8 37) 328 578 | 2008-12-04 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2020-09-29 | Paviršinis, gruntinis vanduo, nuotekos: temperatūra, spalva, kvapas, skaidrumas, pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, ištirpusios medžiagos (sausa liekana), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, šarmingumas (hidrokarbonatai), anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos, riebalai, naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas, manganas, selenas, vanadis. Nuotekos: Kjeldalio azotas, naftos produktai, kadmis, chromas, varis, gyvsidabris, švinas, cinkas, nikelis Dumblas, gruntas: pH, kadmis, chromas, varis, geležis, nikelis, švinas, cinkas, gyvsidabris Dumblas: sausa liekana ir vandens kiekis, smėlio kiekis. |
| 1AT-196 | AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ laboratorija Pramonės g. 6, LT-57500 Kėdainiai, tel. (8 347) 67 792 | 2009-06-25 | Nuotekos ir paviršinis vanduo: temperatūra, skendinčios medžiagos, ChDSCr, BDS, bendras fosforas, amonio azotas, nitratai, bendras azotas, chloridai, sulfatai. |
|  | Leidimo Nr. 1AT-196 atnaujinimas | Priedas 2014-01-08 | Nuotekos ir paviršinis vanduo: pH, ištirpęs deguonis. |
| 1AT-198 | UAB „Druskininkų vandenys“ laboratorija M. K.Čiurlionio g. 115, LT-66161 Druskininkai, tel. (8 313) 51 093 | 2009-07-17 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-03-02 | Paviršinis vanduo, nuotekos: pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, Kjeldalio azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, ėminių ėmimas. Nuotekos: riebalai, naftos produktai. |
| 1AT-199 | UAB „Rokvesta“ Aplinkotvarkos padalinio laboratorija Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, tel. (8 458) 55 267 | 2009-09-04 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-02-26 | Nuotekos: pH, skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), ėminių ėmimas. |
| 1AT-200 | AB „ORLEN Lietuva“ Aplinkos tyrimų laboratorija Mažeikių g. 75, Juodeikiai, LT-89467 Mažeikių r., tel. (8 443) 92 158 | 2009-09-17 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-02-23 | Paviršinis, gruntinis vanduo, nuotekos: skaidrumas, pH, ištirpęs deguonis, amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas, cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), fenolis, vandenilio sulfidas. Paviršinis vanduo, nuotekos: kvapas, spalva, Kjeldalio azotas, amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, suspenduotos medžiagos, cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas, švinas, kadmis, nikelis, vanadis, benzenas, toluenas, etilbenzenas, o,m,p-ksilenas, ėminių ėmimas. Nuotekos: varis, cinkas, bendras chromas, chromas (VI), riebalai, naftos produktai, gyvsidabris. Gruntas, dumblas, dirvožemis: pH, bendras azotas, bendras fosforas, sausa liekana ir vandens kiekis, naftos produktai, naftos angliavandeniliai (C10-C40), švinas, kadmis, nikelis, vanadis, arsenas, baris, berilis, chromas, cinkas, kobaltas, varis, alavas, gyvsidabris, ėminių ėmimas. Aplinkos oras, stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: benzenas, toluenas, etilbenzenas, stirenas, o,m,p-ksilenai. Aplinkos oras: dulkės (kietosios dalelės), azoto dioksidas, sieros dioksidas, anglies monoksidas, vandenilio sulfidas, angliavandeniliai (C1-C10) ir aromatiniai angliavandeniliai, ėminių ėmimas sieros dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas azoto dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srautas ir tūrio debitas ortakyje, dulkės (kietos dalelės), anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis, vandenilio sulfidas, lakūs organiniai junginiai (LOJ), angliavandeniliai (C1-C10) ir aromatiniai angliavandeniliai, sieros rūgštis, amoniakas, ėminių ėmimas lakiųjų organinių junginių koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio sulfido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas metalų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti. |
| 1AT-201 | UAB „NEO GROUP“ laboratorija Industrijos g. 2, Rimkai, LT-95346 Klaipėdos r., tel. (8 46) 466 747 | 2009-10-22 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2023-06-14 | Nuotekos: temperatūra, pH, skendinčios medžiagos, ištirpusios medžiagos (sausa liekana), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), permanganato indeksas, chloridas, nitritas, nitratas, sulfatas, Kjeldalio azotas, bendras fosforas, ėminių ėmimas. Dumblas: pH, sausa liekana ir vandens kiekis, ėminių ėmimas. Aplinkos oras: acetaldehidas, ėminių ėmimas acetaldehido koncentracijai nustatyti. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: : dujų srauto greitis ir tūrio debitas ortakyje, acetaldehidas, ėminių ėmimas acetaldehido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas lakiųjų organinių junginių koncentracijai nustatyti. |
| 1AT-204 | AB „Akmenės cementas“ Gamybos cecho laboratorija J. Dalinkevičiaus g. 2, LT-85118 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 58 496 | 2010-04-12 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-02-24 | Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srautas ir tūrio debitas ortakyje, dulkės (kietosios dalelės), anglies monoksidas, azoto monoksidas, azoto dioksidas, sieros dioksidas, deguonis, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti. |
| 1AT-215 | VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ Laboratorinių tyrimų skyriaus Aplinkos stebėsenos laboratorija Taikos pr. 29, LT- 31146 Visaginas, tel. (8 386) 25 080 | 2010-05-25 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-11-26 | Paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganato indeksas, cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, sausa liekana. Paviršinis vanduo, nuotekos: iškaitinta liekana. Požeminis vanduo: bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis), kalcis, magnis, šarmingumas. Nuotekos: ėminių ėmimas. |
| 1AT-216 | UAB „Kėdainių vandenys“ Nuotekų laboratorija Aruodų g. 39, LT-57347 Kėdainiai, tel. (8 347) 78 251 | 2010-05-27 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-07-09 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, kvapas, skaidrumas, pH, savitasis elektrinis laidis, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, fluoridas, sulfatas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos (detergentai, ėminių ėmimas. Paviršinis vanduo: bendras azotas. Nuotekos: spalva, Kjeldalio azotas, sulfidas, riebalai, bendras chromas. Dumblas: sausa lekana ir vandens kiekis, ėminių ėmimas. |
| 1AT-217 | UAB „Telšių vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo laboratorija - Šiaulių pl. 11A, Gaudikaičių k., LT-87100 Telšių r., tel. (8 444) 41 637 | 2010-06-07 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-05-05 | Paviršinis vanduo, nuotekos: pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, ėminių ėmimas. Paviršinis vanduo: bendras azotas. Nuotekos: Kjeldalio azotas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, riebalai. Dumblas: ėminių ėmimas. |
| 1AT-221 | UAB „Ekomodelis“ Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius, tel. 8 685 77 591 | 2010-07-13 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2020-11-19 | Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srauto greitis ir tūrio debitas ortakyje, dulkės (kietosios dalelės), anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis, acto rūgštis, akroleinas, amoniakas, vandenilio chloridas, sieros rūgštis, sieros dioksidas, fenolis, vandenilio sulfidas, formaldehidas, šarmai, lakūs organiniai junginiai (LOJ)*, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas azoto oksidų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas metalų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas acto rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas akroleino koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio chlorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio sulfido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas šarmų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas fenolio koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas kvapo koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas anglies dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas lakių organinių junginių (LOJ) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas pavienių dujinių organinių junginių koncentracijai nustatyti. * etanolis, acetonas, etilacetatas, n-butilacetatas, 1-butanolis, 2-butanolis, 2-etoksietanolis (etilcelozolvas), benzenas, toluenas, m,p-ksilenai, etilmetilketonas, izopropanolis. Aplinkos oras: dulkės (kietosios dalelės), azoto dioksidas, sieros dioksidas, vandenilio sulfidas, formaldehidas, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas azoto dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros dioksido koncentracijai nustatyti,, ėminių ėmimas vandenilio sulfido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas benzeno koncentracijai nustatyti. |
| 1AT-222 | AB „Šiaulių energija“ gamybos ir technikos skyrius Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai, tel. (8 41) 540 307 | 2010-07-16 | Stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamieji teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis, dujų srauto greitis ir tūrio debitas. |
| 1AT-230 | AB „Klaipėdos vanduo Laboratorija Uosių g. 8, LT-95398 Dumpiai, Klaipėdos r., tel. (8 46) 32 35 38 | 2010-08-18 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2024-01-12 | Paviršinis, gruntinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, skendinčios medžiagos, ištirpęs deguonis,, cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas, riebalai, cinkas, chromas, nikelis, švinas, kadmis, varis. Paviršinis vanduo: ėminių ėmimas. Nuotekos: Kjeldalio azotas, gyvsidabris, ėminių ėmimas. Dumblas, gruntas, dirvožemis: pH, bendrasis fosforas, Kjeldalio azotas, sausa liekana ir vandens kiekis, degimo nuostoliai, naftos angliavandeniliai (C10-C40), cinkas, varis, chromas, nikelis, kadmis, švinas, gyvsidabris, ėminių ėmimas. |
| 1AT-232 | UAB „Ukmergės vandenys“ Nuotekų laboratorija Serbentų g. 2A, LT-20116 Ukmergė, tel. (8 340) 63 112 | 2010-08-31 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-02-18 | Paviršinis vanduo, nuotekos: pH, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, ėminių ėmimas. Paviršinis vanduo: ištirpęs deguonis bendras azotas, sulfatas. Nuotekos: Kjeldalio azotas, naftos produktai. Dumblas: ėminių ėmimas. |
| 1AT-233 | UAB „Visagino energija“ Chemijos ir bakteriologijos laboratorija Dvarvietės g. 1, LT-30271 Skryteliai, Visagino r., tel. (8 386) 25 901 | 2010-09-09 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-02-10 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, spalva, pH, ištirpęs deguonis, savitasis elektrinis laidis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, ėminių ėmimas. Paviršinis vanduo: bendras azotas. Nuotekos: Kjeldalio azotas, naftos produktai. Dumblas: ėminių ėmimas. |
| 1AT-235 | SĮ „Biržų agrolaboratorija“ S. Dagilio g. 5A, LT-41170 Biržai, tel. (8 450) 31 595 | 2010-09-22 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2024-02-09 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, savitasis elektrinis laidis, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, Kjeldalio azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, ėminių ėmimas. Nuotekos: riebalai, naftos produktai. |
| 1AT-236 | AB „Panevėžio energija“ Gamybos ir ekologijos tarnybos chemijos laboratorija Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys, tel. (8 45) 501 079 | 2010-09-29 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2022-04-05 | Nuotekos: pH, skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), sulfatas, chloridas, naftos produktai, ėminių ėmimas. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srauto greitis ir tūris, dulkės (kietosios dalelės), anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti. |
| 1AT-238 | UAB „Utenos vandenys“ Nuotekų laboratorija Palijoniškio g. 22, LT-28180 Utena, tel. (8 389) 65 098 | 2010-10-12 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2023-10-17 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, spalva, pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, ėminių ėmimas. Paviršinis vanduo: bendras azotas. Nuotekos: Kjeldalio azotas, riebalai. Dumblas: ėminių ėmimas. |
| 1AT-239 | UAB „Jonavos vandenys“ Nuotekų laboratorija Kauno g. 108, LT 55249 Jonava, tel. (8 349) 54 997 | 2010-10-13 | Nuotekos, paviršinis vanduo: skendinčios medžiagos, ChDSMn, BDS7, ChDSCr, amonio azotas, nitritai, nitratai, Kjeldalio azotas, bendras azotas, fosfatai, bendras fosforas, chloridai, sulfatai, anijoniniai detergentai. |
|  | Leidimo Nr. 1AT-239 atnaujinimas | Priedas 2014-09-05 | Nuotekos, paviršinis vanduo: pH, ištirpęs deguonis. |
| 1AT-243 | UAB „Radviliškio šiluma“ Technikos ir informatikos skyrius Žironų g. 3, LT 82143 Radviliškis, tel. (8 422) 60 872 | 2010-10-26 | Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis. |
| 1AT-245 | UAB „Kaišiadorių vandenys“ Vandens tyrimo laboratorija Vytauto Didžiojo g. 130, LT-56111 Kaišiadorys, tel. (8 346) 51 832 | 2010-11-03 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-04-01 | Paviršinis vanduo, nuotekos: pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, Kjeldalio azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, ėminių ėmimas. Dumblas: ėminių ėmimas. |
| 1AT-246 | UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija Sodo g. 50, Varkaliai, LT-90104 Plungės r., tel. 8 612 13 026 | 2010-11-12 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-05-07 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, Kjeldalio azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, cinkas, varis, nikelis, bendras chromas, ėminių ėmimas. Nuotekos: naftos produktai, riebalai. Dumblas: ėminių ėmimas. |
| 1AT-247 | AB „Lifosa“ Aplinkos apsaugos skyrius Juodkiškio g. 50, LT 57502 Kėdainiai, tel. (8 347) 66 477 | 2010-11-12 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2020-10-22 | Paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, ištirpęs deguonis, savitasis elektrinis laidis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, Kjeldalio azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, fluoridas, bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis), kalcis, šarmingumas (hidrokarbonatai). Paviršinis vanduo: ėminių ėmimas. Nuotekos: ėminių ėmimas. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srauto greitis ir tūrio debitas, anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis, vandenilio sulfidas, dulkės (kietosios dalelės), amoniakas, vandenilio chloridas, sieros trioksidas ir sieros rūgšties aerozolis, vandenilio fluoridas, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio fluorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros trioksid ir sieros rūgšties aerozolio koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio chlorido koncentracijai nustatyti. Aplinkos oras: azoto dioksidas, sieros dioksidas, ėminių ėmimas azoto dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros dioksido koncentracijai nustatyti. |
| 1AT-248 | AB „Kauno energija“ Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių matavimų laboratorija Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas, tel. (8 37) 305 814 | 2010-11-15 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2020-12-04 | Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srauto greitis ir tūrio debitas ortakyje, dulkės (kietosios dalelės), anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti. |
| 1AT-250 | AB „Snaigė“ Metrologijos skyriaus Higienos-ekologijos laboratorija Pramonės g. 6. LT-62175 Alytus, tel. 8 658 93 371 | 2010-12-08 | . |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2020-12-16 | Paviršinis vanduo, nuotekos: pH. Nuotekos: skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), cinkas, varis, nikelis, bendras chromas, ėminių ėmimas. |
| 1AT-251 | UAB „Enermega“ Nutekamųjų vandenų tyrimo laboratorija Naujoji g. 128, LT-62003 Alytus, tel. 8 682 12 720 | 2010-12-14 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-01-06 | Nuotekos: pH, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), naftos produktai, ėminių ėmimas. |
| 1AT-252 | UAB „Anykščių vandenys“ Vandenvalos cecho laboratorija Pašventupio g. 2, Šeimyniškiai, LT-29171 Anykščių r., tel. (8 381) 59 051 | 2010-12-23 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-02-22 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, ėminių ėmimas. Paviršinis vanduo: spalva, bendras azotas. Nuotekos: Kjeldalio azotas, naftos produktai. |
| 1AT-255 | UAB „Anykščių šiluma“ Vairuotojų g. 11, LT-29107 Anykščiai, tel. (8 381) 59 165 | 2011-01-13 | Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, deguonis. |
| 1AT-258 | UAB „Šilutės vandenys“ Vandenų tyrimo laboratorija Pievų g. 1, Šyšgiriai, LT-99187 Šilutės r., tel. (8 441) 75 767 | 2011-02-11 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-06-09 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, riebalai, cinkas, bendras chromas, varis, nikelis, ėminių ėmimas. Dumblas: sausa liekana ir vandens kiekis, ėminių ėmimas. |
| 1AT-261 | AB „Kaišiadorių paukštynas“ Tyrimų laboratorija Paukštininkų g. 15, LT-56500 Kaišiadorys, tel. (8 346) 51 687 | 2011-02-19 | Nuotekos: temperatūra, pH, skendinčios medžiagos, BDS7, ChDSMn, chloridai, sulfatai, riebalai. |
| 1AT-262 | Biržų AB „Siūlas“ laboratorija Astravo g. 15, LT-41190 Biržai, tel. 8 612 88 320 | 2011-02-19 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2022-02-23 | Paviršinis vanduo, nuotekos, dumblas: ėminių ėmimas. Nuotekos: temperatūra, pH, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn). |
| 1AT-265 | Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Agrocheminių tyrimų laboratorijos Analitinis skyrius Savanorių pr. 287, LT-50127 Kaunas, tel. 8 620 38 835 | 2011-02-23 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2023-12-22 | Paviršinis ir požeminis vanduo, nuotekos: pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, ištirpusios medžiagos (sausa liekana), BDS7, ChDSCr, chloridas, sulfatas, Kjeldalio azotas, bendras azotas, amonis, nitrito ir nitrato suma, nitritas, nitratas, permanganato indeksas, fosfatas, bendras fosforas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, riebalai, šarmingumas (hidrokarbonatai), naftos angliavandenilių (C10 – C40) indeksas, kalis, natris, kalcis, magnis, kadmis, švinas, cinkas, nikelis, varis, chromas, manganas, geležis, kobaltas, arsenas, aliuminis, alavas, vanadis, selenas, boras, baris, litis, stroncis, molibdenas, stibis, talis, silicis, gyvsidabris. Paviršinis, požeminis vanduo: manganas, kobaltas, α-HCH, β-HCH, lindanas (γ–HCH), aldrinas, deldrinas, endrinas, heptachloras, α-Endosulfanas, β-Endosulfanas, p,p‘ – DDE, o,p‘–DDE, p,p‘–DDD, o,p‘–DDD, p,p‘–DDT, o,p‘–DDT, HCB, PCB Nr.28. PCB Nr.52, PCB Nr.101, PCB Nr.138 +PCB Nr.163, PCB Nr.153, PCB Nr.180, PCB Nr.118, simazinas, atrazinas, propazinas, prometrinas. Nuotekos: naftos produktai, chromas (VI), cinkas, varis, chromas, vanadis. Dirvožemis, dumblas, šlamas: pH, arsenas, kadmis, chromas, varis, nikelis, švinas, cinkas, gyvsidabris, fosforas, naftos angliavandeniliai (C10 – C40). Dirvožemis, šlamas: organinė anglis, judrusis fosforas (P2O5), judrusis kalis (K2O), bendrasis azotas, fosforas, chromas (VI), amonio azotas, nitrato azotas/ nitrito azotas, mineralinis azotas (nitrato azoto, nitrito azoto ir amonio azoto suma), kadmis, chromas, varis, nikelis, švinas, cinkas, manganas, kalcis, magnis, kobaltas, aliuminis, alavas, boras, baris, geležis, litis, molibdenas, siera, stibis, stroncis, talis, vanadis, gyvsidabris. Dumblas: sausa liekana ir vandens kiekis, bendras azotas, bendras fosforas, kadmis, chromas, varis, nikelis, švinas, cinkas, fosforas. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkod orą teršalai: švinas, kadmis, cinkas, nikelis, varis, chromas, manganas, kobaltas, geležis, arsenas, aliuminis, vanadis, boras, baris, litis, stroncis, molibdenas, stibis, talis. |
| 1AT-267 | UAB „Akmenės vandenys“ Nuotekų tyrimo laboratorija Stipirkių g. 4, Stipirkiai, Akmenės r. tel. 8 686 38 195 | 2011-02-28 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2023-09-21 | Paviršinis vanduo ir nuotekos: temperatūra, pH, skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, ėminių ėmimas. Paviršinis vanduo: ištirpęs deguonis. |
| 1AT-268 | UAB „TERMOLINK“ Veiverių g 134-203, LT-46352 Kaunas tel. (8 37) 295 206 | 2011-02-28 | Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis. |
| 1AT-269 | AB „Šiaulių energija“ Chemijos laboratorija Pramonės g. 10, LT-78502 Šiauliai tel. (8 41) 591 232 | 2011-02-28 | Nuotekos ir paviršinis vanduo: temperatūra, skendinčios medžiagos, ChDSMn, BDS7, bendras fosforas. Nuotekos: naftos produktai. |
|  | Leidimo Nr. 1AT-269 atnaujinimas | Priedas 2014-10-28 | Nuotekos ir paviršinis vanduo: pH. |
| 1AT-270 | UAB „Tauragės vandenys“ Nuotekų tyrimo laboratorija - Ližių g. 31, LT-72364 Ližiai, Tauragės r., tel. (8 446) 72 867 | 2011-02-28 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2022-05-13 | Paviršinis, gruntinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, Kjeldalio azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, riebalai, cinkas, bendras chromas, varis, nikelis. Paviršinis vanduo ir nuotekos: ėminių ėmimas. Dumblas: sausa liekana ir vandens kiekis, ėminių ėmimas. |
| 1AT-271 | AB „Klaipėdos energija“ Energijos gamybos tarnybos Vandens ir kuro kokybės grupės Chemijos laboratorija Šilutės pl. 26, LT-91177 Klaipėda, tel. (8 46) 392 287 | 2011-03-07 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-04-19 | Paviršinis vanduo: ėminių ėmimas. Nuotekos: temperatūra, pH, skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), Kjeldalio azotas, chloridas, sulfatas, naftos produktai, ėminių ėmimas. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis. |
| 1AT-272 | UAB „Aukštaitijos vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija Velžio kel. 13, LT-36111 Panevėžys, tel. 8 650 25 814 | 2011-03-09 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2022-06-16 | Paviršinis vanduo, nuotekos: pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, fluoridas, sulfatas, ėminių ėmimas. Nuotekos: Kjeldalio azotas, naftos produktai, riebalai. Dumblas: ėminių ėmimas. |
| 1AT-273 | UAB „Rokiškio vandenys“ Nuotekų valymo padalinio laboratorija Jakiškio g. 6, Jakiškiai, LT-42341 Rokiškio r., tel. (8 458) 71 215 | 2011-03-09 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2022-07-08 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, fosfatas, bendras fosforas, ėminių ėmimas. |
| 1AT-274 | UAB „Sūduvos vandenys“ Nuotekų laboratorija - Gėlyno g. 38, LT-68229 Marijampolė, tel. (8 343) 73 847 | 2011-03-15 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-03-02 | Paviršinis vanduo, nuotekos: pH, skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), amonis, nitritas, nitratas, fosfatas, bendras fosforas, ėminių ėmimas. Paviršinis vanduo: temperatūra, ištirpęs deguonis. Nuotekos: Kjeldalio azotas, chloridas, sulfatas, varis, nikelis, cinkas, bendrasis chromas, chromas (VI). Dumblas: ėminių ėmimas. |
| 1AT-275 | UAB „Vilkaviškio vandenys“ Laboratorija Lobiškių g. 27, LT-70111 Vilkaviškis, tel. +370 618 04712 | 2011-03-15 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2024-05-24 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, ėminių ėmimas. Paviršinis vanduo: ištirpęs deguonis. Nuotekos: Kjeldalio azotas |
| 1AT-278 | UAB „Ekopaslauga“ Taikos pr. 4, LT-50187 Kaunas, tel. 8 623 44 455 | 2011-03-22 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2020-11-13 | Paviršinis vanduo ir nuotekos: temperatūra, pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas, bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis), kalcis, ėminių ėmimas. Nuotekos: Kjeldalio azotas, riebalai, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srautas ir tūrio debitas ortakyje, dulkės (kietosios dalelės), anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis, vandenilio chloridas, vandenilio fluoridas, vandenilio sulfidas, amoniakas, sieros rūgštis, acto rūgštis, fenolis, šarmai, toluilendiizocianatas (TDI), akroleinas, formaldehidas, mineraliniai tepalai, skruzdžių rūgštis, merkaptanai, lakūs organiniai junginiai (LOJ)*, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio chlorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio fluorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio sulfido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas acto rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas fenolio koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas šarmų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas toluilendiizocianato (TDI) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas akroleino koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas mineralinių tepalų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas skruzdžių rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas merkaptanų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas lakių organinių junginių (LOJ)* koncentracijai nustatyti. *acetonas, 2-butanonas, acetaldehidas, etilacetatas, n-propilacetatas, vinilacetatas, n-butilacetatas, etanolis, metanolis, 1-propanolis, 2-propanolis, 1-butanolis, 2-butanolis, izobutanolis, 2-etoksietanolis, 2-butoksietanolis, 1-etoksi-2-propanolis, benzenas, toluenas, o-ksilenas, m,p-ksilenai, izopentanas, n-pentanas, n-heptanas, n-oktanas, n-nonanas, n-dekanas, 1,2-dichloretanas, tetrachloretilenas, chloroformas, 1-metiletil-benzenas (kumenas), 1,3,5-trimetilbenzenas, 1,2,4-trimetilbenzenas, etilbenzenas, propilbenzenas, stirenas. Aplinkos oras: amoniakas, vandenilio sulfidas, fenolis, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio sulfido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas fenolio koncentracijai nustatyti. |
| 1AT-281 | - UAB „Dzūkijos vandenys“ Laboratorija Žaunieriškių g. 5, LT-62313 Alytus, tel. +370 315 77230 | 2011-03-31 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2024-06-06 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, suspenduotos (skendinčios) medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendrasis azotas, Kjeldalio azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, naftos angliavandenilių indeksas, riebalai. Paviršinis vanduo: ištirpęs deguonis. Nuotekos: vandenyje ištirpusios medžiagos (sausa liekana), bendras chromas, cinkas, nikelis, varis. |
| 1AT-282 | - UAB „Jurbarko vandenys“ - Nuotekų valymo įrenginių laboratorija Barkūnų g. 10b, LT-74111 Jurbarkas, tel. (8 447) 72 990 | 2011-04-11 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2023-05-25 | Paviršinis vanduo, nuotekos: pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos,riebalai, ėminių ėmimas. Nuotekos: Kjeldalio azotas. Dumblas: sausa liekana ir vandens kiekis, ėminių ėmimas. |
| 1AT-284 | UAB „Raseinių vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija Reizgupio g. 11, LT-60119 Raseiniai, tel. (8 428) 70 352 | 2011-04-28 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-04-22 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, Kjeldalio azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, ėminių ėmimas. Nuotekos: naftos produktai,riebalai. Dumblas: ėminių ėmimas. |
| 1AT-286 | UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ - Narutavičių g. 4, LT-87101 Telšiai, tel. (8 444) 22 247 | 2011-05-03 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-05-04 | Paviršinis vanduo, nuotekos: pH, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, Kjeldalio azotas, bendras fosforas, chloridas, riebalai. Nuotekos: cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), ėminių ėmimas. |
| 1AT-287 | - UAB „Šilutės šilumos tinklai“ Šiluminių matavimų ir automatikos laboratorija Klaipėdos g. 6a, LT-99116 Šilutė, tel. (8 441) 62 148 | 2011-05-09 | Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, deguonis. |
| 1AT-288 | - UAB „Utenos šilumos tinklai“ Cheminė laboratorija Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 644 | 2011-05-09 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-02-15 | Nuotekos: ėminių ėmimas. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, deguonis. |
| 1AT-289 | UAB „Grota“ Analitinė laboratorija Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius, tel. (8 5) 216 4389 | 2011-05-20 | Paviršinis, požeminis vanduo ir nuotekos: amonis, bendras azotas, BDSn, bendras kietumas, boratas, bromidas, ChDSCr, chloridas, cianidas, anglies dioksidas, drumstumas, fenolio skaičius, fluoridas, fosfatai, bendras fosforas, geležis, hidrokarbonatai, ištirpęs deguonis, kalcis, kalis, magnis, natris, nitratai, nitritai, permanganato skaičius, pH, savitasis elektros laidis, sieros vandenilis, silicis, skendinčios medžiagos, anijoninės paviršiaus aktyvios medžiagos, sulfatas, aromatiniai angliavandeniliai: benzenas, etilbenzenas, o-ksilenas, dyzelino (C10-C28) eilės angliavandenilių identifikacija, halogeniniai angliavandeniliai: trans-1,2-dichloretenas, 1,1-dichloretanas, trichlormetanas, 1,1,1-trichloretanas, tetrachlormetanas, 1,2-dichloretanas, trichloretenas, 1,2-dichlorpropanas, bromdichlormetanas, cis-1,3-dichlorpropenas, trans-1,3-dichlorpropenas, 1,1,2-trichloretanas, tetrachloretenas, dibromchlormetanas, chlorbenzenas, tribrommetanas, 1,1,2,2-tetrachloretanas, 1,3-dichlorbenzenas, 1,4-dichlorbenzenas, 1,2-dichlorbenzenas. Požeminis vanduo, nuotekos: chlororganiniai pesticidai: trifluralinas a-BHC (a-HCH), heksachlorbenzenas, δ-BHC (δ-HCH), γ-BHC (lindanas), β-BHC (β-HCH), heptachloras, aldrinas, heptachloro epoksidas A, γ-chlordanas, endosulfanas I, a-chlordanas, 4,4‘-DDE, dieldrinas, bendrinas, endosulfanas II, 4,4‘-DDD, endrino aldehidas, endosulfano sulfatas, 4,4‘-DDT, endrino ketonas, metoksichloras, daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai: naftalenas, 1-metilnaftalenas, 2-metilnaftalenas, fenantrenas, antracenas, fluorantenas, pirenas, benz(a)antracenas, chrizenas, benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas, benz(a)pirenas, inden(1,2,3-cd)pirenas, dibenz(a,h)antracenas, benz(g,h,i)perilenas. Gruntas, dirvožemis: pH, judrus fosforas, Kjeldalio azotas, organinė anglis, naftos produktai, daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai: naftalenas, 1-metilnaftalenas, 2-metilnaftalenas, fenantrenas, antracenas, fluorantenas, pirenas, benz(a)antracenas, chrizenas, benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas, benz(a)pirenas, inden(1,2,3-cd)pirenas, dibenz(a,h)antracenas, benz(g,h,i)perilenas, chlororganiniai pesticidai: trifluralinas, a-BHC (a-HCH), heksachlorbenzenas, δ-BHC (δ-HCH), γ-BHC (lindanas), β-BHC (β-HCH), heptachloras, aldrinas, heptachloro epoksidas A, γ-chlordanas, endosulfanas I, a-chlordanas, 4,4‘-DDE, dieldrinas, bendrinas, endosulfanas II, 4,4‘-DDD, endrino aldehidas, endosulfano sulfatas, 4,4‘-DDT, endrino ketonas, metoksichloras, benzino eilės (C6 – C10 ) angliavandeniliai, angliavandenilių C10–C40 analizė. |
|  | Leidimo Nr. 1AT-289 atnaujinimas | Priedas 2012-02-24 | Paviršinis, požeminis vanduo ir nuotekos: toluenas, m-, p- ksilenai, 1,2,4-trimetilbenzenas, 1,3,5-trimetilbenzenas, benzino (C6-C10) eilės angliavandeniliai, naftos angliavandenilių indeksas (C10-C40) |
|  | Leidimo Nr. 1AT-289 atnaujinimas | Priedas 2015-05-27 | Paviršinis, požeminis vanduo ir nuotekos: aliuminis (Al), arsenas (As), kadmis (Cd), chromas (Cr), varis (Cu), manganas (Mn), nikelis (Ni), švinas (Pb), stibis (Sb), selenas (Se), vanadis (V), cinkas (Zn), pH, ištirpęs deguonis. Požeminis vanduo ir nuotekos: alavas (Sn). Gruntas, dirvožemis, dumblas: chromas (Cr), varis (Cu), švinas (Pb), cinkas (Zn), gyvsidabris (Hg). |
| 1AT-291 | UAB „Elonika“ Galvaninio cecho laboratorija Akademijos g. 7, LT-08412 Vilnius, tel. 8 686 14 038 | 2011-05-31 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2023-03-22 | Nuotekos: pH, bendras chromas, cinkas, nikelis, varis, ėminių ėmimas. |
| 1AT-293 | UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ Minijos g. 180, LT-93269 Klaipėda, tel. (8 46) 483 666 | 2011-06-08 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2020-12-01 | Paviršinis vanduo ir nuotekos: temperatūra, pH, skendinčios medžiagos, permanganato indeksas, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), bendras fosforas, Kjeldalio azotas, chloridas, sulfatas, cinkas, varis, nikelis, manganas, geležis, bendras chromas, ėminių ėmimas. Nuotekos: naftos produktai. Aplinkos oras ir stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: ėminių ėmimas angliavandenilių (C1 – C10) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas aromatinių angliavandenilių* koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas suminei angliavandenilių koncentracijai nustatyti. * benzenas, toluenas, m, p, o-ksilenas, stirenas. Aplinkos oras: dulkės (kietosios dalelės), azoto dioksidas, sieros dioksidas, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas azoto dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros dioksido koncentracijai nustatyti. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srautas ir tūrio debitas ortakyje, dulkės (kietosios dalelės), anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, amoniakas, vandenilio chloridas, vandenilio fluoridas, sieros rūgštis, acto rūgštis, fenolis, šarmai, formaldehidas, mineraliniai tepalai, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio chlorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio fluorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas azoto oksidų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas acto rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas fenolio koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas šarmų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas mineralinių tepalų koncentracijai nustatyti. |
| 1AT-295 | Antano Škarnulio personalinės įmonės analitinė laboratorija Baltijos g. 38-89, LT-48249 Kaunas, tel. 8 670 36940 | 2011-07-08 | Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srauto greitis ir tūrio debitas, kietosios dalelės, acto rūgštis, deguonis, anglies monoksidas, azoto oksidai, natrio šarmas, sieros rūgštis, chloro vandenilis, amoniakas, sieros dioksidas. |
| 1AT-296 | Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos apsaugos instituto Aplinkos apsaugos ir darbo sąlygų laboratorija Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius, tel. (8 5) 274 47 26 | 2011-07-08 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2022-06-01 | Paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos: temperatūra, cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), permanganato indeksas, biocheminis deguonies suvartojimas (BDSn), bendras azotas. Paviršinis vanduo, nuotekos: pH, savitasis elektrinis laidis, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, amonis, nitritas, nitratas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, bendrasis kietumas (suminis kalcis ir magnis), kalcis, ėminių ėmimas. Dumblas, dugno nuosėdos, dirvožemis, gruntas: ėminių ėmimas. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srauto greičis ir tūrio debitas, dulkės (kietosios dalelės), anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis, amoniakas, vandenilio chloridas, formaldehidas, acto rūgštis, sieros rūgštis, fenolis, šarmai, tepalai, lakūs organiniai junginiai (LOJ)*, lakių organinių junginių (LOJ) suma pagal anglį, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio chlorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas fenolio koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas acto rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas šarmų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas tepalų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas lakių organinių junginių (LOJ)* koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas lakių organinių junginių (LOJ) sumos pagal anglį koncentracijai nustatyti. * acetonas, etilacetatas, butilacetatas, benzenas, etilbenzenas, n-heksanas, m,p-ksilenai, o-ksilenas, toluenas, stirenas. Aplinkos oras: dulkės (kietosios dalelės), kietosios dalelės KD2,5, kietosios dalelės KD10, anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, ozonas, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti. |
| 1AT-303 | UAB „Palangos vandenys“ laboratorija Austėjos g. 36, LT-00163 Palanga, tel. (8 460) 58 036 | 2011-10-28 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-09-28 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, Kjeldalio azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, riebalai, ėminių ėmimas. Nuotekos: naftos produktai. Dumblas: sausosios medžiagos kiekis, ėminių ėmimas. |
| 1AT-305 | UAB „Vilniaus Ventos puslaidininkiai“ Chemijos laboratorija Ateities g. 10, LT-08303 Vilnius, tel. (8 5) 271 2200 | 2011-11-09 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-12-29 | Nuotekos: pH, skendinčios medžiagos, cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), Kjeldalio azotas, bendras fosforas, fluoridas, geležis, varis, nikelis, bendrasis chromas, naftos produktai. |
| 1AT-306 | Gamtos tyrimų centro Geoaplinkos tyrimų laboratorija Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius, tel. +370 5 210 4712 | 2011-11-28 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2024-03-29 | Paviršinis vanduo, jūros vanduo, nuotekos, dumblas: ėminių ėmimas. Dirvožemis, gruntas, dugnos nuosėdos: alavas, aliuminis, arsenas, baris, bismutas, bromas, cezis, chromas, cinkas, cirkonis, galis, geležis, germanis, gyvsidabris, hafnis, itris, kadmis, kalcis, kalis, kobaltas, lantanas, magnis, manganas, molibdenas, natris, nikelis, niobis, rubidis, selenas, sidabras, siera, silicis, stibis, stroncis, švinas, talis, tantanas, titanas, toris, uranas, vanadis, varis, volframas, ėminių ėmimas. |
| 1AT-307 | Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Aplinkotyros skyrius Saulėtekio al.. 3, LT-10257 Vilnius, tel. (8 5) 264 1954 | 2011-12-09 | Aplinkos oras: sieros dioksidas, azoto dioksidas, sulfatas, suma nitrato ir azoto rūgšties, suma amonio ir amoniako, chloridas, natris, kalis, kalcis. Krituliai: sulfatas, nitratas, chloridas, amonis, natris, kalis, kalcis, savitasis elektrinis laidis, pH. |
| 980037 | Lietuvos geologijos tarnybos laboratorija Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel. (8 5) 213 9052 | 2012-12-17 | Požeminis vanduo: pH, savitasis elektrinis laidis, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), amonis, nitritai, nitratai, fosfatai, bendras fosforas, chloridai, sulfatai, hidrokarbonatai (šarmingumas), kalcis, kalcis ir magnis, natris, kalis, geležis bendra, anglies dioksidas, sausa liekana. |
| 983766 | UAB „Vandens tyrimai“ Žirmūnų g. 106, LT-09121 Vilnius, tel. (8 5) 232 5287 | 2012-10-29 | Paviršinis ir požeminis vanduo, nuotekos: amonio jonai, azotas bendras, BDSn, bendras kietumas, boratai, bromidai, ChDS, bendroji organinė anglis, chloridai, cianidai, CO2 agresyvus, drumstumas, spalva, skonis, kvapas, fenolio skaičius, fluoridai, fosfatai, fosforas bendras, geležis (II), geležis bendra, hidrokarbonatai, ištirpęs deguonis, kalcis, kalis, laisvas chloras, litis, magnis, natris, nitratai, nitritai, permanganato indeksas, pH, sausa liekana, savitasis elektros laidis, sieros vandenilis, sulfidai, silicis, skendinčios medžiagos, SPAM (anijoninės), sulfatai, aromatiniai angliavandeniliai: benzenas, toluenas, etilbenzenas, m-, p-ksilenai, o-ksilenas, 1,3,5-trimetilbenzenai 1,2,4-trimetilbenzenai; benzino eilės angliavandeniliai (C6-C10), dyzelino eilės angliavandeniliai (C10-C28), naftos angliavandenilių indeksas (C10-C40), halogeniniai angliavandeniliai: trichlormetanas, 1,1,1-trichloretanas, tetrachlormetanas, trichloretenas, bromdichlormetanas, dibromochlormetanas tetrachloretenas, tribrommetanas, dichlormetanas, 1,2-dichloretanas; daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai: naftalenas, acenaftenas, fluorenas, fenantrenas, antracenas, fluorantenas, pirenas, benzo(a)antracenas, chrizenas, benzo(b)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, benzo(a)pirenas, dibenzo(a,h)antracenas, benzo(g,h,i)perilenas, indeno(1,2,3-cd)pirenas; aliuminis, alavas, arsenas, baris, chromas, cinkas, kobaltas, manganas, molibdenas, nikelis, selenas, sidabras, stibis, stroncis, švinas, vanadis, varis, Požeminis vanduo, nuotekos: gyvsidabris, kadmis. Dugno nuosėdos: aliuminis, arsenas, baris, chromas, cinkas, gyvsidabris, kobaltas, manganas, molibdenas, nikelis, selenas, sidabras, stibis, švinas, vanadis, varis, Dirvožemis, gruntas: aktyvus rūgštingumas pH, sausų medžiagų ir drėgmės kiekio grunte nustatymas, Kjeldalio azotas, naftos produktai, organinė anglis, benzino eilės angliavandeniliai, naftos angliavandeniliai (C10–C40), aliuminis, arsenas, baris, chromas, cinkas, gyvsidabris, kobaltas, manganas, molibdenas, nikelis, selenas, sidabras, stibis, švinas, vanadis, varis, daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai: naftalenas, acenaftenas, fluorenas, fenantrenas, antracenas, fluorantenas, pirenas, benzo(a)antracenas, chrizenas, benzo(b)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, benzo(a)pirenas, dibenzo(a,h)antracenas, benzo(g,h,i)perilenas, indeno(1.2.3-cd)pirenas. |
|  | Leidimo Nr. 983766 atnaujinimas | Priedas 2012-12-17 | Dugno nuosėdos: kadmis. Dirvožemis, gruntas: kadmis. |
|  | Leidimo Nr. 983766 atnaujinimas | Priedas 2015-04-29 | Paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos: dimetilftalatas, dietilftalatas, dipropilftalatas, dibutilftalatas, dicikloheksilftalatas, di(2-etilheksil)ftalatas, bisfenolis A, 4-n-oktilfenolis, 4-tert-oktilfenolis, 4-n-nonilfenolis, 4-nonilfenolio monoetoksilatas, 4-nonilfenolio dietoksilatas, nonilfenoliai (nonilfenolio techninio mišinio (CAS Nr. 25154-52-3) ir šakotojo nonilfenolio (CAS Nr. 84852-15-3) suma), ištirpęs deguonis. Dumblas, apdorotos bioatliekos, dirvožemis: dimetilftalatas, dietilftalatas, dipropilftalatas, dibutilftalatas, dicikloheksilftalatas, di(2-etilheksil)ftalatas. Dugno nuosėdos: kadmis(Cd). |
|  | Leidimo Nr. 983766 atnaujinimas | Priedas 2016-04-26 | Paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos: diizobutilftalatas, 4-oktilfenolio monoetoksilatas. 4-oktilfenolio dietoksilatas, alfa-heksachlorcikloheksanas, beta-heksachlorcikloheksanas, delta-heksachlorcikloheksanas, gama-heksachlorcikloheksanas, heksachlorbenzenas, heptachloras, aldrinas, izodrinas, cis-heptachloro epoksidas, trans-heptachloro epoksidas, dieldrinas, endrinas. 4,4`-metoksichloras. Dirvožemis, gruntas, dumblas, apdorotos bioatliekos: Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai: naftalenas, acenaftenas, fluorenas, fenantrenas, antracenas, fluorantenas, pirenas, benz(a)antracenas, chrizenas, benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas, benz(a)pirenas, dibenz(a,h)antracenas, benz(g,h,i)perilenas, inden(1.2.3-cd)pirenas |
| 991307 | UAB „Ekologinis servisas“ Savanorių pr. 349A, LT-49425 Kaunas, tel. (8 37) 312 789 | 2012-09-12 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-02-05 | Paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos: spalva, temperatūra, pH, savitasis elektrinis laidis, ištirpęs deguonis, suspenduotos medžiagos, cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), permanganato indeksas, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), amonis, nitritas, nitratas, Kjeldalio azotas, fosfatas, bendrasis fosforas, chloridas, sulfatas, sulfidas, laisvasis ir bendrasis chloras, geležis, manganas, šarmingumas, bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis), kalcis. Paviršinis vanduo: ėminių ėmimas. Nuotekos: naftos produktai, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, riebalai, muilai, bendrasis chromas, ėminių ėmimas. Dirvožemis, gruntas: ėminių ėmimas. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srauto greitis ir tūris, anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis, dulkės (kietosios dalelės), acto rūgštis, akroleinas, amoniakas, vandenilio chloridas, chloras, fenolis, vandenilio fluoridas, formaldehidas, sieros rūgštis, vandenilio sulfidas, skruzdžių rūgštis, šarmai, toluilendiizocianatas (TDI), ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas acto rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas akroleino koncentracijai nustatyti, , ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas chloro koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio chlorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas fenolio koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio fluorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio sulfido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas skruzdžių rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas šarmų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas toluilendiizocianato (TDI) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas lakių organinių junginių (LOJ) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas metalų koncentracijai nustatyti. Aplinkos oras: ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas azoto dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti. |
| 1008647 | UAB „Kretingos vandenys“ - Lankų g. 17, LT-97166 Kretinga, tel. (8 445) 43 845 | 2012-12-31 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2020-11-19 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas ( BDS7), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, Kjeldalio azotas. fosfatas, bendras fosforas, chloridas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, ėminių ėmimas. Nuotekos: permanganatinė oksidacija ( ChDSMn), naftos produktai, riebalai, bendrasis chromas. Dumblas: sausa liekana ir vandens kiekis, ėminių ėmimas. |
| 1012423 | AB „KN Energies“ Vandens tvarkymo ir kokybės kontrolės skyrius Burių g, 19, LT-92276 Klaipėda, tel. 8 650 56 557 | 2013-03-13 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2024-01-10 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos,biocheminis deguonies suvartojimas ( BDS7), permanganato indeksas, cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, Kjeldalio azotas. fosfatas, bendras fosforas, chloridas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, ėminių ėmimas. Nuotekos: naftos produktai. Dumblas, dugno nuosėdos, dirvožemis, gruntas: pH, sausosios medžiagos kiekis, degimo nuostoliai, bendras fosforas, Kjeldalio azotas. Dumblas, dirvožemis, gruntas: ėminių ėmimas. |
| 1017042 | Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto Ekotoksikologijos laboratorija Verkių g. 98, LT-12201 Vilnius, tel. (8 5) 269 7937 | 2013-03-18 | Paviršinio vandens, nuotekų, cheminių medžiagų tirpalų ir kietosios fazės vandeninių ekstraktų toksiškumas: dumblių ląstelių mirtingumas, vienaląsčių dumblių augimo slopinimas, krevečių mirtingumas, dafnijų nejudrumas ir/ar mirtingumas, verpečių mirtingumas, pirmuonių augimo slopinimas, Vibrio fischeri švytėjimo slopinimas. |
| 1062698 | Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto Hidrocheminių tyrimų laboratorija Akademijos g. 2, , LT-08412 Vilnius, tel. (8 5) 210 4706 | 2014-04-16 | Paviršinis ir požeminis vanduo: pH, ištirpęs deguonis, BDS7, skendinčios medžiagos, nitritų azotas, nitratų azotas, bendras azotas, fosfatų fosforas, natris, sulfatai, chloridai. |
| 1123103 | AB „Achema“ Laboratorinės kontrolės centras Jonalaukis, LT-55296 Jonavos r., tel. (8 349) 56 691 | 2014-08-28 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2020-10-30 | Paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, savitasis elektrinis laidis, skendinčios medžiagos, ištirpęs deguonis, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), biocheminis deguonies suvartojimas ( BDS7), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, Kjeldalio azotas, bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas,sulfatas, metanolis, formaldehidas, bendrasis kietumas (suminis kalcis ir magnis), šarmingumas (hidrokarbonatai), geležis, kalis, natris. Paviršinis vanduo: ėminių ėmimas. Nuotekos: naftos produktai, ėminių ėmimas. Aplinkos oras: dulkės (kietosios dalelės), azoto dioksidas, sieros dioksidas, amoniakas, formaldehidas, ėminių ėmimas azoto dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srautas ir tūrio debitas ortakyje, dulkės (kietosios dalelės), anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis, acto rūgštis, amonio nitratas, amoniakas, azoto rūgštis, formaldehidas, karbamidas, metanolis, sieros rūgštis, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų daleiųs) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas azoto oksidų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas acto rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amonio nitrato koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas anglies monoksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas azoto rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas karbamido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas metanolio koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas deguonies koncentracijai nustatyti. |
| 1134083 | UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija Jurgeliškių k. 5, LT-76103 Šiaulių r., tel. (8 41) 59 6142 | 2014-10-10 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2023-07-12 | Paviršinis, gruntinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, savitasis elektrinis laidis, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), biocheminis deguonies suvartojimas ( BDS7), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, Kjeldalio azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, šarmingumas (hidrokarbonatai), sulfatas, naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas, kadmis, švinas, varis, nikelis, chromas, cinkas, kalis, natris. Paviršinis vanduo, nuotekos: anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, riebalai, vandenilio sulfidas, laisvasis ir bendras chloras, sausa liekana, cinkas, varis, nikelis, chromas (III), chromas (VI), ėminių ėmimas. Gruntinis vanduo: gyvsidabris. Nuotekos: kadmis, švinas, varis, nikelis, chromas, gyvsidabris. Dumblas, dugno nuosėdos, dirvožemis, gruntas: Kjeldalio azotas, bendras fosforas, degimo nuostoliai, sausosios medžiagos kiekis, sausa liekana ir vandens kiekis, naftos angliavandeniliai (C10-C40), tūrio indeksas, cinkas, chromas, varis, nikelis, gyvsidabris, kadmis, švinas. Dumblas, dirvožemis: pH. Dumblas: ėminių ėmimas. |
| 1140669 | UAB „Marijampolės pieno konservai“ Vandens tyrimų laboratorija Kauno g. 114, LT-68108 Marijampolė, tel. (8 343) 68 761 | 2016-02-01 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-02-23 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas. Paviršinis vanduo: savitasis elektrins laidis, ėminių ėmimas. Nuotekos: riebalai, ėminių ėmimas. |
| 1144791 | UAB „Grinda“ Ekologinės priežiūros laboratorija Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius, tel. (8 5) 215 2089 | 2015-01-05 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2020-10-30 | Nuotekos: pH, skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, naftos produktai, ėminių ėmimas. |
| 1176254 | UAB „Darnaus vystymosi institutas“ Tyrimų laboratorija Dubijos g. 44A, LT-77153 Šiauliai, tel. 8 672 26 226 | 2015-10-06 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2023-10-16 | Paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos: spalva, pH, ištirpęs deguonis, savitas elektrinis laidis, suspenduotos medžiagos, permanganato indeksas, amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, suminis kalcis ir magnis, kalcis, magnis. Paviršinis vanduo: druskingumas, ėminių ėmimas, ėminių ėmimas fitoplanktono tyrimams. Jūros vanduo, nuotekos, dumblas, dugno nuosėdos, dirvožemis: ėminių ėmimas. Aplinkos oras: anglies monoksidas. |
| 1304573 | UAB „Ekologas“ Aušros g. 14, LT-80195 Meškiai, Šiaulių r., tel. 8 635 04 504 | 2016-12-05 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2020-12-17 | Paviršinis vanduo, nuotekos, dumblas, dugno nuosėdos, gruntas, dirvožemis: ėminių ėmimas. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamieji teršalai: dujų srauto greitis ir tūris, dulkės (kietosios dalelės), anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio chlorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio fluorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio sulfido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas acto rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas šarmų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas fenolio koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas stireno koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas akroleino koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas merkaptanų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas lakių organinių junginių (LOJ) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas metalų koncentracijai nustatyti. Aplinkos oras: ėminių ėmimas azoto dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio sulfido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas fenolio koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti. |
| 1315051 | UAB „Palangos šilumos tinklai“ Klaipėdos pl. 63, LT- 00148 Palanga, tel. (8 460) 51 431 | 2016-09-29 | Stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamieji teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, deguonis. |
| 1322034 | UAB „Vilniaus vandenys“ laboratorija - Titnago g. 74, LT-02300, Vilnius, - tel. 8 601 75 254 | 2017-02-01 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2023-12-27 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, spalva, kvapas, skaidrumas, pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganato indeksas, cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, fosfatas, bendras fosforas, naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas, chloridas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, aliuminis, arsenas, chromas, švinas, vanadis, nikelis, cinkas, varis. Paviršinis vanduo: bendras azotas, ėminių ėmimas. Nuotekos: Kjeldalio azotas, šarmingumas, riebalai, sausa liekana, varis, nikelis, cinkas, arsenas, chromas, kadmis, švinas, aliuminis, vanadis, gyvsidabris, ėminių ėmimas. Dumblas, nuosėdos, dirvožemis: Kjeldalio azotas, sausosios medžiagos kiekis, bendrasis fosforas, varis, cinkas, nikelis, švinas, chromas, kadmis, gyvsidabris. Dumblas, dirvožemis: pH, degimo nuostoliai. Dumblas: ėminių ėmimas. |
| 1345240 | AB „Panevėžio stiklas“ Stiklo taros cecho įkrovos baro laboratorija Pramonės g. 10, LT-35100 Panevėžys, tel. (8 45) 508 841 | 2017-03-30 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2020-11-26 | Paviršinis vanduo ir nuotekos: skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7),. Nuotekos: naftos produktai, ėminių ėmimas. |
| 1349092 | - AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Chemijos tarnyba - Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius, - tel. (8 5) 266 7359 | 2017-04-20 | Paviršinis ir požeminis vanduo, nuotekos: temperatūra, savitas elektrinis laidis, pH, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonio azotas, nitritai, nitratai, kalis, natris, kalcis, magnis, bendras kalcio ir magnio kiekis, šarmingumas, chloridai, sulfatai. Paviršinis vanduo, nuotekos: skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas. Nuotekos: mineralinė nafta (naftos produktai). |
|  | Leidimo Nr. 1349092 atnaujinimas | Priedas 2018-12-06 | Paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos: fosfatas, silicis, bendroji geležis |
| 1352210 | AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Technologinių procesų tarnybos laboratorija - Jočionių g. 13, LT-02300 Vilnius, - tel. (8 5) 266 7244 | 2017-04-28 | Stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetamieji teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis |
| 1369282 | UAB „Ekometrija“ Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, tel. (8 5) 215 7275 | 2018-01-15 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2023-04-03 | Paviršinis, požeminis vanduo ir nuotekos: temperatūra, spalva, drumstumas, pH, savitasis elektrinis laidis, suspenduotos medžiagos, ištirpęs deguonis, permanganato indeksas, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, Kjeldalio azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, fenolis, laisvasis ir bendras chloras, sulfatas, sulfidas, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, boratas, aliuminis, kalis, natris, kalcis, magnis, bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis), cianidas, šarmingumas (hidrokarbonatai), geležis, manganas, sausa liekana, naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas. Paviršinis, požeminis vanduo: benzenas, toluenas, etilbenzenas, m,p-ksilenas, o-ksilenas, 1,2,4-trimetilbenzenas, 1,3,5-trimetilbenzenas, benzino eilės angliavandeniliai (C6-C10), dyzelino eilės angliavandeniliai (C10-C28). Paviršinis vanduo ir nuotekos: formaldehidas, anglies dioksidas, riebalai, muilai, silicis, varis, nikelis, cinkas, bendrasis chromas, chromas (VI), ėminių ėmimas. Nuotekos: nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, naftos produktai. Dumblas, dirvožemis, gruntas: tūris, koncentracija, indeksas, mikroorganizmų rūšis ir kiekis, pH, Kjeldalio azotas, bendrasis fosforas, degimo nuostoliai, sausosios medžiagos kiekis, naftos produktai, naftos angliavandeniliai (C10-C40), ėminių ėmimas. Dugno nuosėdos: ėminių ėmimas. Aplinkos oras: dulkės (kietosios dalelės), amoniakas, vandenilio sulfidas, azoto dioksidas, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas azoto dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio sulfido koncentracijai nustatyti. |
|  |  |  | Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srauto greitis ir tūris, anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis, dulkės (kietosios dalelės), amoniakas, fenolis, acto rūgštis, šarmai, sieros rūgštis, toluilendiizocianatas (TDI), vandenilio sulfidas, vandenilio chloridas, chloras, azoto oksidai, metanolis, etanolis, acetonas, 2-propanolis, dichlormetanas, 2-butanonas, 2-butanolis, etilacetatas, 2-metoksietanolis, benzenas, 2-etoksietanolis, toluenas, butilacetas, p,m-ksilenai, o-ksilenas, butilcelozolvas, 1,3,5-trimetilbenzenas, 1,2,4-trimetilbenzenas, 1,2,3-trimetilbenzenas, vinilo chloridas, terpentinas, metanas, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas metalų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas šarmų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas acto rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas lakiųjų organinių junginių koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio sulfido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio chlorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas chloro koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas azoto oksidų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas fenolio koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas toluilendiizocianato koncentracijai nustatyti. |
| 1393732 | UAB „Geomina“ Aplinkos tyrimų laboratorija Vaidoto g. 42C, LT-76137 Šiauliai, tel. 8 682 64 642 | 2017-07-27 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-02-23 | Paviršinis vanduo, požeminis vanduo, nuotekos: pH, savitasis elektrinis laidis, drumstumas, ištirpęs deguonis, suspenduotos medžiagos, cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies suvartojimas (BDSn), permanganato indeksas, amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, fluoridas, chloridas, sulfatas, geležis, manganas, aliuminis, kalis, natris, bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis), kalcis, magnis, šarmingumas, aromatiniai angliavandeniliai (benzenas, etilbenzenas, toluenas, m,p-ksilenai, o-ksilenas), naftos angliavandenilių C10-C40 indeksas,benzino eilės angliavandeniliai C6-C10, dyzelino eilės angliavandeniliai C10-C28. Paviršinis vanduo, nuotekos: ėminių ėmimas. Dirvožemis, gruntas: pH, sausos medžiagos ir vandens kiekis, benzino eilės angliavandeniliai C6-C10, naftos angliavandeniliai C10-C40, ėminių ėmimas. Aplinkos oras: dulkės (kietosios dalelės), amoniakas, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas azoto dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas anglies monoksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas fenolio koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio sulfido koncentracijai nustatyti. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srauto greitis ir tūrio debitas, dulkės (kietosios dalelės), anglies monoksidas, azoto dioksidai, sieros dioksidas, deguonis, amoniakas, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio chlorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio fluorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio sulfido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas fenolio koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas stireno koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas akroleino koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas merkaptanų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas acto rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas šarmų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas lakių organinių junginių (LOJ) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas metalų koncentracijai nustatyti. Sąvartynų dujos: metanas, anglies dioksidas, amoniakas, vandenilio sulfidas, vandenilis. |
| 1434900 | UAB „Energijos sistemų servisas“ Chemijos ir aplinkosaugos skyrius Taikos pr. 147, LT-51142 Kaunas, tel. 8 674 76 515 | 2017-11-30 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-05-21 | Paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, savitasis elektrinis laidis, skendinčios medžiagos, ištirpęs deguonis, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), fosfatas, bendrasis fosforas, chloridas, sulfatas, geležis, šarmingumas (hidrokarbonatai). Paviršinis vanduo: ėminių ėmimas. Nuotekos: naftos produktai, ėminių ėmimas. Stacionarių taršos šaltinių išmetami į aplinkos orą teršalai: dujų srauto greitis ir tūrio debitas, dulkės (kietosios dalelės), anglies monoksidas, azoto dioksidai, sieros dioksidas, deguonis, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti. |
| 1454554 | UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija Justiniškių g. 12, LT-05131 Vilnius, tel. 8 686 49 168 | 2018-04-16 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2022-04-05 | Paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos: temperatūra, spalva, pH, savitasis elektrinis laidis, ištirpęs deguonis, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), amonis, nitritas, nitratas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, fluoridas,sulfatas, boratas, fenolis, bendra geležis, manganas, aliuminis, chromas (VI), nikelis, varis, cinkas, kalcis, bendrasis kietumas (suminis kalcis ir magnis), detergentai, naftos produktai. Paviršinis vanduo, nuotekos: skendinčios medžiagos, Kjeldalio azotas, riebalai, bendras chromas, ėminių ėmimas. Požeminis vanduo: drumstumas. Dumblas, dugno nuosėdos: ėminių ėmimas. Dirvožemis, gruntas: naftos produktai, ėminių ėmimas. Aplinkos oras: azoto dioksidas, amoniakas, vandenilio sulfidas, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio sulfido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas azoto dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas lakių organinių junginių (LOJ) ir jų sumos koncentracijai nustatyti. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srauto greitis ir tūris, dulkės (kietosios dalelės), anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis, acto rūgštis, amoniakas, vandenilio chloridas, sieros rūgštis, fenolis, formaldehidas, šarmai, mineraliniai tepalai, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio chlorido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas vandenilio sulfido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas acto rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas formaldehido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas šarmų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas fenolio koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas chloro koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas mineralinių tepalų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas toluilendiizocianato (TDI) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas akroleino koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas lakių organinių junginių (LOJ) ir jų sumos koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas azoto oksidų koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas metano koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas gyvsidabrio koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas metalų koncentracijai nustatyti. |
| 1596110 | VšĮ „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba“ laboratorija Stoties g. 7 – 1, LT-58343 Akademija, Kėdainių raj., tel. +370 682 38503 | 2019-04-30 | - |
|  |  |  | Paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos: pH, savitasis elektrinis laidis, ištirpęs deguonis, ištirpusios medžiagos (sausa liekana), skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, fosfatas, bendrasis fosforas, chloridas, sulfatas, kalis, natris Paviršinis, požeminis vanduo: sulfatas, permanganato indeksas, bendra geležis, šarmingumas (hidrokarbonatai), bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis), kalcis Nuotekos: amonis, Kjeldalio azotas, riebalai Dirvožemis, dumblas: pH, savitasis elektrinis laidis, bendras azotas, bendrasis fosforas, sausoji liekana ir vandens kiekis, judrusis fosforas (P2O5), judrusis kalis (K2O), amonis, nitratas, humusas |
| 1603445 | UAB „Eurofins Labtarna Lietuva“ Kauno g. 1A, LT-01314 Vilnius, tel. 8 620 32 211 | 2019-04-17 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2023-10-16 | Paviršinis vanduo, nuotekos: suspenduotos medžiagos, cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, amonis, nitritas, nitratas, Kjeldalio azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, fenolis, bendrasis cianidas, chromas (VI) Nuotekos: biocheminis deguonies suvartojimas ( BDS7) |
| 1719212 | AB „Ignitis gamyba“ Chemijos laboratorija Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai, - tel. 8 680 44 720 | 2019-10-10 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2020-10-23 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, savitasis elektrinis laidis, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), amonis, nitratas, nitritas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, sulfatas, kalcis, magnis, bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis), šarmingumas (hidrokarbonatai), ėminių ėmimas. |
| 1718648 | Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija Gegužių g. 94, LT-78365 Šiauliai, tel. (8 41) 514 144 | 2019-11-20 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2022-04-15 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, pH, savitasis elektrinis laidis, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, permanganato indeksas, cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies suvartojimas ( BDS7), amonis, nitritas, nitratas, bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, chloridas, chromas (VI). Paviršinis vanduo: chlorofilas „a“, ėminių ėmimas, ėminių ėmimas fitoplanktono tyrimams. Nuotekos: naftos produktai, ėminių ėmimas. Aplinkos oras: dulkės (kietosios dalelės), kietosios dalelės KD10, azoto oksidai, anglies monoksidas, amoniakas, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas kietųjų dalelių KD10 koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti. Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: dujų srauto greitis ir tūris, dulkės (kietosios dalelės), anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, deguonis, šarmai, ėminių ėmimas dulkių (kietųjų dalelių) koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas šarmų koncentracijai nustatyti. |
| 2020-1 | UAB „Kauno vandenys“ Techninis projektų skyrius Aukštaičių g. 43, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 301 832 | 2020-11-30 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-12-30 | Paviršinis vanduo, nuotekos: ėminių ėmimas. |
| 2020-2 | VDU ŽŪA Miškų monitoringo laboratorija Studentų g.13, LT-53362 Akademija, Kauno r., tel. 8 687 95 726 | 2020-12-04 | Paviršinis vanduo, polajiniai krituliai, dirvožemis, biota (samanos, lapija, nuokritos): ėminių ėmimas. Krituliai: ėminių ėmimas. Aplinkos oras: ozonas, ėminių ėmimas azoto dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sieros dioksido koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas azoto rūgšties koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amoniako koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas sulfato koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas nitrato koncentracijai nustatyti, ėminių ėmimas amonio koncentracijai nustatyti. |
| 2020-3 | UAB „Dzūkijos vandenys“ Pulko g. 75, LT-62135 Alytus, tel. 8 700 55 510 | 2020-12-14 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2021-09-01 | Paviršinis vanduo, nuotekos: ėminių ėmimas. |
| 2021-1 | UAB „Šilalės vandenys“ Šilalės miesto nuotekų valymo įrenginiai Lentinė 11, LT-75115 Šilalės r., tel. (8 449) 74 053 | 2021-01-06 | Paviršinis vanduo, nuotekos, dumblas: ėminių ėmimas. |
| 2021-2 | UAB „Ukmergės vandenys“ Nuotekų valymo įrenginiai Serbentų g. 2A, LT-20116 Ukmergė, tel. (8 340) 63 112 | 2021-01-14 | Paviršinis vanduo, nuotekos, dumblas: ėminių ėmimas. |
| 2021-3 | UAB „Grota“ Ėminių ėmimo laboratorija Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius, tel. (8 5) 216 74 71 | 2021-02-12 | Paviršinis vanduo, nuotekos: ėminių ėmimas. |
| 2021-4 | UAB „Vilniaus vandenys“ Eksploatavimo skyrius Titnago g. 74, LT-02300 Vilnius, tel. (8 5) 219 37 36 | 2021-02-18 | Paviršinis vanduo, nuotekos, dumblas: ėminių ėmimas. |
| 2021-6 | UAB „Vandens harmonija“ Ėminių ėmimo laboratorija Eišiškių pl. 26, LT-02184 Vilnius, tel. (8 5) 216 41 85 | 2021-03-04 | Paviršinis vanduo, nuotekos: ėminių ėmimas. |
| 2021-7 | UAB „Kazlų Rūdos energija“ laboratorija M.Valančiaus g. 19, LT-69439 Kazlų Rūda, tel. +370 652 05683 | 2021-03-10 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2024-04-23 | Paviršinis vanduo, nuotekos: temperatūra, spalva, kvapas, pH, ištirpęs deguonis, skendinčios medžiagos, permanganatinė oksidacija (ChDSMn), cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), chloridas, amonis, nitratas, nitritas ,bendras azotas, fosfatas, bendras fosforas, ėminių ėmimas. |
| 2021-8 | UAB „Širvintų vandenys“ Nuotekų valymo įrenginiai Zosinos g. 2, LT-19124 Širvintos, tel. (8 382) 51 642 | 2021-05-13 | Paviršinis vanduo, nuotekos, dumblas: ėminių ėmimas. |
| 2021-9 | VšĮ „Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba“ Stoties g. 7, Akademija, LT-58343 Kėdainių r., tel. 8 682 38 503 | 2021-06-01 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2023-12-14 | Nuotekos, dirvožemis: ėminių ėmimas. |
| 2021-10 | AB „Roquette Amilina“ J. Janonio g. 12, LT-35101 Panevėžys, tel. (8 45) 461 133 | 2021-09-20 | Nuotekos: ėminių ėmimas. |
| 2021-11 | UAB „Skuodo vandenys“ Vaižganto g. 27, LT-98121 Skuodas, tel. (8 440) 73 001 | 2021-10-07 | Paviršinis vanduo, nuotekos, dumblas: ėminių ėmimas. |
| 2021-12 | UAB „Filter“ Lakūnų pl. 77, LT-46294 Kaunas, tel. (8 37) 400 370 | 2021-12-08 | Stacionarių taršos šaltinių išmetamieji į aplinkos orą teršalai: temperatūra, anglies monoksidas, azoto monoksidas, sieros dioksidas, deguonis. |
| 2022-1 | UAB „GVT LT“ Antakalnio g. 42 - 41, LT-10304 Vilnius, tel. (8 5) 268 53 01 | 2022-02-11 | Paviršinis vanduo, nuotekos, dumblas, dugno nuosėdos, dirvožemis, gruntas: ėminių ėmimas. |
| 2022-2 | UAB „GVT LT“ Laboratorija Birbinčių g. 59, LT-96223 Kiškėnai, Klaipėdos r., tel. 8 671 20 845 | 2022-03-29 | Paviršinis, požeminis vanduo, nuotekos: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas. Dumblas, dugno nuosėdos, gruntas, dirvožemis: naftos angliavandenilių (C10-C40) indeksas. |
| 2022-3 | MB „Biovala“ Žemaitės g. 3A - 3, LT-90311 Rietavas, tel. 8 624 24 148 | 2022-04-05 | Paviršinis vanduo, nuotekos, dumblas, dugno nuosėdos, dirvožemis: ėminių ėmimas. |
| 2022-4 | VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Universiteto al. 11, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 398 846 | 2022-04-19 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2024-01-26 | Paviršinis vanduo, jūros vanduo, nuotekos: pH, savitasis elektrinis laidis, skendinčios (suspenduotos) medžiagos, cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7), amonis, nitritas, nitratas, fosfatas, bendras fosforas, silikatai, fluoridas, chloridas, bromidas, sulfatas, ištirpusi organinė anglis, bendrasis surištasis azotas, ištirpęs surištasis azotas, di-n-oktilftalatas, bis(2-etilheksil)ftalatas, benzilbutilftalatas, dimetilftalatas, dietilftalatas, dibutilftalatas, diizobutilftalatas, bis(2-etilheksil)adipatas, bisfenolis A, 4-n-oktilfenolis, 4-tert-oktilfenolis, 4-nonilfenolis, 4-n-nonilfenolis, 4-n-nonilfenolio monoetoksilatas, ėminių ėmimas. Paviršinis vanduo, jūros vanduo: ištirpęs deguonis, chlorofilas „a“, alavas, aliuminis, arsenas, berilis, chromas, cinkas, geležis, kadmis, kobaltas, manganas, nikelis, švinas, telūras, vanadis, varis. Nuotekos: aliuminis, arsenas, chromas, cinkas, gyvsidabris, kadmis, nikelis, švinas, vanadis, varis. Dumblas, dugno nuosėdos, dirvožemis: pH, sausoji liekana ir vandens kiekis, sausosios medžiagos kiekis, degimo nuostoliai. Dumblas, dugno nuosėdos, dirvožemis, gruntas: alavas, aliuminis, arsenas, baris, bromas, chromas, cinkas, cirkonis, galis, geležis, gyvsidabris, itris, kalcis, kalis, kadmis, kobaltas, magnis, manganas, nikelis, niobis, rubidis, sidabras, siera, stroncis, švinas, talis, titanas, toris, uranas, vanadis, varis. Dugno nuosėdos, dirvožemis: ėminių ėmimas. |
| 2022-5 | UAB „Jonavos vandenys“ Vandens ir nuotekų gamybos skyrius Kauno g. 106, LT-55178 Jonava, tel. (8 349) 54 806 | 2022-07-13 | Paviršinis vanduo, nuotekos, dumblas: ėminių ėmimas. |
| 2022-6 | AB „Vilkyškių pieninė“ laboratorija Prano Lukošaičio g. 14, LT-99254 Vilkyškiai, tel. (8 441) 55 330 | 2022-08-30 | - |
|  |  | Leidimo atnaujinimas 2023-01-30 | Paviršinis vanduo, nuotekos: ėminių ėmimas. |
| 2023-1 | VšĮ „Ephitas“ Ėminių ėmimo laboratorija Laisvės pr. 115, LT-06119 Vilnius, tel. 8 616 11 631 | 2022-07-28 | Paviršinis vanduo, nuotekos: ėminių ėmimas. |
| 2024-1 | UAB „Zarasų būstas“ Malūno g. 4, LT-32129 Zarasai, tel. (8 385) 52 182 | 2024-02-14 | Paviršinis vanduo, nuotekos, dumblas: ėminių ėmimas. |
| 2024-2 | UAB „Aplinkos inžinierių grupė“ Kuršių g. 7, LT-48107 Kaunas, tel. +370 673 73532 | 2024-03-26 | Paviršinis vanduo, nuotekos: ėminių ėmimas. |
| 2024-3 | UAB „Kasmonta“ Katkų g. 63, LT-35101 Panevėžys, tel. +370 620 22337 | 2024-06-04 | Nuotekos: ėminių ėmimas. |
| 2024-4 | UAB „Jurbarko vandenys“ Nuotekų ūkis Barkūnų g. 10B, LT-74111 Jurbarkas, tel. +370 447 72990 | 2024-06-05 | Paviršinis vanduo, nuotekos, dumblas: ėminių ėmimas. |

________