## 2024
Miesto nuotekų išleidžiamų į aplinką kokybė 2024 m.
Eilės Nr. | Įmonė | Aglomeracija | Komunalinių nuotekų valymo įrenginių |  |  | Išleistas komunalinių nuotekų kiekis, tūkst. m3 |  |  |  | Nepakankamai išvalytose nuotekose viršyti metiniai normatyvai | Priimtuvas
|  |  | pajėgumas |  | faktinė apkrova pagal BDS7, GE | iš viso | iš jų
|  |  | hidraulinis, tūkst. m3/metus | pagal GE |  |  | išvalytų iki nustatytų normų | nepakankamai išvalytų | užterštų be valymo
1 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Vilniaus m. aglomeracija | 82125 | 739286 | 590409 | 43927.801 | 43927.801 |  |  |  | Neris
2 | AB "KLAIPĖDOS VANDUO" | Klaipėdos m. aglomeracija | 28200 | 305333 | 530091 | 16412.197 | 16412.197 |  |  |  | Kuršių marios
3 | UAB "Kauno vandenys" | Kauno m. aglomeracija | 29890 | 374500 | 303665 | 26372.576 | 26372.576 |  |  |  | Nemunas
4 | UAB "Dzūkijos vandenys" | Alytaus m. aglomeracija | 12045 | 220000 | 110477 | 3646.943 | 3646.943 |  |  |  | Nemunas
5 | UAB "Utenos vandenys" | Utenos aglomeracija | 6680 | 125000 | 104137 | 3924.111 | 3924.111 |  |  |  | Vyžuona
6 | UAB "Sūduvos vandenys" | Marijampolės m. aglomeracija | 8030 | 121943 | 102961 | 4202.321 | 4202.321 |  |  |  | Šešupė
7 | UAB "Šiaulių vandenys" | Šiaulių m. aglomeracija | 18250 | 182000 | 92156 | 7999.496 | 7993.174 |  | 6.322 |  | Kulpė
8 | UAB "AUKŠTAITIJOS VANDENYS" | Panevėžio m. aglomeracija | 13140 | 292000 | 91800 | 9697.7 | 9697.7 |  |  |  | Nevėžis
9 | UAB "Telšių vandenys" | Telšių aglomeracija | 8760 | 93400 | 68858 | 3736.712 |  | 3736.712 |  | Bendro fosforo LK ir LT | Svaigė
10 | UAB "Mažeikių vandenys" | Mažeikių aglomeracija | 5037 | 60000 | 63742 | 2923.478 | 2923.478 |  |  |  | Venta
11 | UAB "PALANGOS VANDENYS" | Palangos aglomeracija | 7665 | 36000 | 53360 | 3269.851 | 3269.851 |  |  |  | Baltijos jūra
12 | UAB "Tauragės vandenys" | Tauragės aglomeracija | 2227 | 38000 | 50497 | 2823.444 | 2823.444 |  |  |  | Jūra
13 | UAB "Kėdainių vandenys" | Kėdainių aglomeracija | 3001 | 42000 | 40742 | 3168.005 | 3168.005 |  |  |  | Nevėžis
14 | UAB "Šilutės vandenys" | Šilutės aglomeracija | 3796 | 58982 | 38644 | 1925.47 | 1925.47 |  |  |  | Šyša
15 | UAB "Kretingos vandenys" | Kretingos aglomeracija | 1878 | 31697 | 29635 | 1710.087 | 1710.087 |  |  |  | Tenžė
16 | UAB "Plungės vandenys" | Plungės aglomeracija | 2150 | 33660 | 29548 | 2259.172 | 2259.172 |  |  |  | Mažoji Sruoja
17 | UAB "Jonavos vandenys" | Jonavos aglomeracija | 2373 | 34171 | 28110 | 2179.727 | 2179.727 |  |  |  | Neris
18 | UAB "Pasvalio vandenys" | Pasvalio aglomeracija | 1015 | 67850 | 26626 | 795.27 | 795.27 |  |  |  | Lėvuo
19 | UAB "UKMERGĖS VANDENYS" | Ukmergės aglomeracija | 3285 | 32085 | 16147 | 1355.709 | 1355.709 |  |  |  | Šventoji
20 | UAB "ELEKTRĖNŲ KOMUNALINIS ŪKIS" | Elektrėnų-Vievio aglomeracija | 1726 | 19738 | 14273 | 1065.1 | 1065.1 |  |  |  | Aliosa
21 | UAB "Varėnos vandenys" | Varėnos aglomeracija | 1095 | 12290 | 14115 | 387.11 | 387.11 |  |  |  | Derėžnyčia
22 | UAB "Kelmės vanduo" | Kelmės aglomeracija | 1022 | 21600 | 13753 | 474.869 |  | 474.869 |  | Bendro fosforo LK | Kražantė
23 | UAB "Kretingos vandenys" | Vydmantų aglomeracija | 314 | 5529 | 13613 | 246.795 | 246.795 |  |  |  | Žiba
24 | UAB "Rokiškio vandenys" | Rokiškio aglomeracija | 2007 | 47100 | 13535 | 1180.35 | 1180.35 |  |  |  | Laukupė
25 | UAB "Radviliškio vanduo" | Radviliškio aglomeracija | 1241 | 17340 | 13124 | 1077.85 | 1077.85 |  |  |  | Obelė
26 | SĮ "VISAGINO ENERGIJA" | Visagino m. aglomeracija | 2309 | 30000 | 12837 | 1174.019 | 1174.019 |  |  |  | Skripkų ež.
27 | UAB "Druskininkų vandenys" | Druskininkų aglomeracija | 2200 | 26036 | 12011 | 1649.6 | 1649.6 |  |  |  | Nemunas
28 | UAB "Biržų vandenys" | Biržų aglomeracija | 1205 | 17500 | 11838 | 864.02 | 864.02 |  |  |  | J - 2
29 | UAB "Kuršėnų vandenys" | Kuršėnų aglomeracija | 1168 | 20100 | 11453 | 704.096 | 704.096 |  |  |  | Venta
30 | UAB "Kaišiadorių vandenys" | Kaišiadorių aglomeracija | 1095 | 20000 | 10847 | 846.727 | 846.727 |  |  |  | Lomena
31 | UAB "Joniškio vandenys" | Joniškio aglomeracija | 1533 | 22750 | 9349 | 988.867 | 988.867 |  |  |  | Sidabra
32 | UAB "TRAKŲ VANDENYS" | Trakų-Lentvario aglomeracija | 943 | 19071 | 8762 | 665.71 |  | 665.71 |  | Bendro azoto LK ir LT | Fabriko upelis
33 | UAB "Nemėžio komunalininkas" | Skaidiškių aglomeracija | 442 | 9000 | 8605 | 373.649 |  | 373.649 |  | BDS7 LK ir LT, amonio azoto LK ir LT, bendro azoto LK | Dunaika
34 | UAB "Jurbarko vandenys" | Jurbarko aglomeracija | 896 | 13500 | 8594 | 564.589 | 564.589 |  |  |  | Nemunas
35 | UAB "Giraitės vandenys" | Giraitės aglomeracija | 145 | 1500 | 7712 | 152.99 | 152.99 |  |  |  | Nevėžis
36 | UAB "Birštono vandentiekis" | Birštono-Prienų aglomeracija | 1643 | 19000 | 7403 | 794.002 | 794.002 |  |  |  | Nemunas
37 | UAB "Raseinių vandenys" | Raseinių aglomeracija | 1642 | 35200 | 7176 | 715.019 | 713.494 |  | 1.525 |  | Reizgupis
38 | UAB "Anykščių vandenys" | Anykščių aglomeracija | 2190 | 33000 | 7119 | 740.855 | 740.855 |  |  |  | Šventoji
39 | UAB "Vilkaviškio vandenys" | Vilkaviškio aglomeracija | 1168 | 15680 | 6859 | 788.72 | 788.72 |  |  |  | Šeimena
40 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Švenčionėlių aglomeracija | 526 | 9900 | 6602 | 396.401 |  | 396.401 |  | Bendro azoto LT | Ž - 1
41 | UAB "Šilalės vandenys" | Šilalės aglomeracija | 1022 | 7000 | 6525 | 460.448 | 460.448 |  |  |  | Lokysta
42 | UAB "Akmenės vandenys" | Naujosios Akmenės aglomeracija | 1051 | 16000 | 6406 | 916.842 | 916.842 |  |  |  | Agluona
43 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Šalčininkų aglomeracija | 657 | 8400 | 6115 | 445.695 |  | 445.695 |  | Amonio azoto LK, bendro azoto LT, bendro fosforo LT | Šalčia
44 | UAB "Širvintų vandenys" | Širvintų aglomeracija | 591 | 14117 | 5964 | 446.521 | 446.521 |  |  |  | Širvinta
45 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Nemenčinės aglomeracija | 730 | 8000 | 5899 | 389.1 | 389.1 |  |  |  | Neris
46 | UAB "Molėtų vanduo" | Molėtų aglomeracija | 730 | 7945 | 5677 | 223.72 | 223.72 |  |  |  | Siesartis
47 | UAB "Pakruojo vandentiekis" | Pakruojo aglomeracija | 986 | 11000 | 5459 | 333.981 | 333.981 |  |  |  | Lūšnė
48 | UAB "Zarasų būstas" | Zarasų aglomeracija | 1825 | 35333 | 5451 | 329.244 | 329.244 |  |  |  | Laukesa
49 | UAB "Kaišiadorių vandenys" | Žiežmarių aglomeracija | 372 | 6200 | 5411 | 272.225 | 272.225 |  |  |  | Strėva
50 | UAB "Jonavos vandenys" | Ruklos aglomeracija | 821 | 10350 | 5278 | 304.863 | 304.863 |  |  |  | Neris
51 | UAB "Giraitės vandenys" | Karmėlavos aglomeracija | 376 | 6433 | 5269 | 275.382 | 275.382 |  |  |  | Neris
52 | UAB "Šakių vandenys" | Šakių aglomeracija | 594 | 9971 | 5188 | 496.7 | 496.7 |  |  |  | Siesartis
53 | UAB "Kazlų Rūdos energija" | Kazlų Rūdos aglomeracija | 493 | 8286 | 4255 | 347.123 | 347.123 |  |  |  | Jūrė
54 | UAB "Giraitės vandenys" | Raudondvario aglomeracija | 281 | 5000 | 4096 | 245.398 | 245.398 |  |  |  | Nevėžis
55 | UAB "Kalvarijos komunalininkas" | Kalvarijos aglomeracija | 529 | 6600 | 4043 | 347.4 | 347.4 |  |  |  | Šešupė
56 | UAB "Rietavo komunalinis ūkis" | Rietavo aglomeracija | 438 | 8571 | 4005 | 261.78 | 261.78 |  |  |  | Jūra
57 | UAB "Kupiškio vandenys" | Kupiškio aglomeracija | 730 | 11210 | 3918 | 429.853 | 429.853 |  |  |  | Lėvuo
58 | UAB "VILNIAUS VANDENYS" | Švenčionių aglomeracija | 394 | 7530 | 3331 | 249 | 249 |  |  |  | Mera - Kūna
59 | UAB "Giraitės vandenys" | Neveronių aglomeracija | 365 | 4285 | 2762 | 126.965 | 126.965 |  |  |  | Zversa
60 | UAB "Skuodo vandenys" | Skuodo aglomeracija | 463 | 10000 | 2734 | 386.939 | 386.939 |  |  |  | Bartuva
61 | UAB "Kaišiadorių vandenys" | Pravieniškių aglomeracija | 664 | 9100 | 2694 | 225.604 |  | 225.604 |  | Bendro azoto LK, bendro fosforo LK | Praviena
62 | UAB "Giraitės vandenys" | Užliedžių aglomeracija | 139 | 2135 | 2659 | 154.727 | 34.55 | 120.177 |  | BDS7 LT | Nevėžis
63 | UAB "Lazdijų vanduo" | Lazdijų aglomeracija | 730 | 6500 | 2144 | 220.45 |  | 220.45 |  | Bendro azoto LK ir LT, di-(2-etilheksil)ftalato LK ir LT | Raišupis
64 | UAB Ignalinos butų ūkis | Ignalinos aglomeracija | 550 | 7000 | 2129 | 222.795 |  | 222.795 |  | Di-(2-etilheksil)ftalato LK | Rudinė
65 | UAB "Švenčionių komunalinis centras" | Pabradės aglomeracija | 336 | 4600 | 2114 | 399.41 | 399.41 |  |  |  | Žeimena