## Pradžia
SENŲ DAUGIABUČIŲ, INDIVIDUALIŲ NAMŲ, SAVIVALDYBIŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ ŠILUMINĖS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SUMAŽINIMO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO SKAIČIUOKLĖ:
KOMPLEKSINIS SKAIČIAVIMO ĮRANKIS
aaa@gamta.lt
Anglies dioksido ekvivalentas (CO2 ekv.) – metano (CH4), azoto suboksido (N2O), hidrofluorangliavandenilių (HFC), perfluorangliavandenilių (PFC), sieros heksafluorido (SF6) dujų kiekis, kuris daro tokį patį poveikį klimato kaitai kaip viena tona anglies dioksido.
Bazinis ŠESD kiekis – išmetamų ŠESD kiekis, kuris susidarytų neįgyvendinus teisėkūros iniciatyvos.
Energija – visa energija, sunaudojama namų ūkiuose - būstui šildyti, karštam vandeniui ruošti, maistui gaminti, apšvietimo ir elektros prietaisams naudoti.
Kaupiamasis ŠESD kiekio pokytis – rodiklis, kuris atspindi bendrą ŠESD kiekio pokyčių efektą kiekvienais metais, įtraukiant ne tik einamųjų metų pokyčius, bet ir ankstesnių metų pokyčius, todėl galutinis poveikis yra visų šių pokyčių sumos rezultatas.
Metai – laikas, kuriam pateikiamos ŠESD kiekio pokyčio dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio prognozės.
Poveikio vertinimas – teisėkūros iniciatyvų poveikio ŠESD išmetimų pokyčiui vertinimas.
Projektinis ŠESD kiekis – išmetamų ŠESD kiekis, kuris susidarytų įgyvendinus teisėkūros iniciatyvą.
Senas daugiabutis – senos statybos energetiškai neefektyvus daugiabutis, kuriam yra reikalinga renovacija, modernizavimas. Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus.
Suminis ŠESD kiekio pokytis – tai viso per analizuojamą laikotarpį sukaupto ŠESD kiekio pokyčio apimtis laikotarpio pabaigoje.
ŠESD kiekio pokytis – bazinio ŠESD kiekio ir projektinio ŠESD kiekio skirtumas per vertinamą laikotarpį.
Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD) – anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4), azoto suboksidas (N2O), hidrofluorangliavandeniliai (HFC), perfluorangliavandeniliai (PFC) ir sieros heksafluoridas (SF6).
Šiluminė energija – medžiagą sudarančių netvarkingai virpančių atomų ir molekulių kinetinė energija. Šiluminė energija gali būti naudojama kaip energijos šaltinis, pvz., šiluminės elektrinės, kuriose naudojamas deginamas organinis kuras arba Žemės gelmių šiluma.
+370 682 92 653
https://www.gamta.lt/
Rekomenduojami citavimo būdai:
Aplinkos apsaugos agentūra (metai). Senų daugiabučių, individualių namų, savivaldybių viešųjų pastatų šiluminės energijos suvartojimo reguliavimo poveikio vertinimo skaičiuoklė. Vilnius
© Aplinkos apsaugos agentūra
SKAIČIUOKLĖS AUTORINIŲ TEISIŲ APSAUGA
ĮVADAS
Skaičiuoklė - tai inovatyvus Microsoft Excel pagrindu sukurtas įrankis, padedantis nustatyti teisėkūros iniciatyvų poveikį išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekio pokyčiams.
NAVIGACIJA
Pradžia: įvadinis skyrius, supažindinantis su skaičiuoklės tikslais, struktūra, terminologija, kontaktine informacija.
Naudojimo instrukcija: pateikiama informacija, kaip efektyviai naudoti skaičiuoklę – atlikti duomenų įvestis, gauti ir interpretuoti rezultatus.
Skaičiuoklė: pateikiama interaktyvi skaičiavimo platforma, leidžianti atlikti kiekybinį Poveikio vertinimą.
Atnaujinimas: pateikiama visa istorija apie skaičiuoklės atnaujinimus. Skaičiuoklė nuolat tobulinama.
PAGALBA IR ATSILIEPIMAI
Iškilus klausimams dėl skaičiuoklės naudojimo kviečiame kreiptis meniu juostoje nurodytais kontaktais.
NAUDOJAMI TERMINAI

## Naudojimo instrukcija
aaa@gamta.lt
+370 682 92 653
SKAIČIUOKLĖS NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
1. Pradiniai veiksmai
Prieš pradėdami naudotis skaičiuokle, atidžiai perskaitykite "Pradžios" lapo informaciją ir metodologinį dokumentą (žr. https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/teisekuros-poveikio-vertinimas/), kad geriau suprastumėte naudojamas sąvokas, išmetamo ŠESD kiekio pokyčio skaičiavimo principus ir prielaidas.
Lape „Skaičiuoklė“ susipažinkite su lentelės apačioje esančiais sutartiniais žymėjimais ir pastabomis, kad lengviau suprastumėte skaičiuoklės turinį.
Atidžiai laikykitės toliau instrukcijoje pateiktų nurodymų, kad užtikrintumėte teisingą duomenų įvedimą ir rezultatų gavimą.
2. Duomenų įvedimas
Bet kuriuo metu galite keisti arba papildyti duomenis, neatsižvelgiant į duomenų įvedimo seką.
Skaičiuoklėje pateikti įvesties duomenys yra pavyzdiniai ir turi būti keičiami pagal pasirinktus tikslus.
Skaičiuoklę sudaro dviejų tipų parametrų duomenys: įvesties ir numatytosios reikšmės.
Įvesties duomenų laukelius pildo skaičiuoklės naudotojas, atsižvelgdamas į teisėkūros iniciatyvos tikslus.
Numatytosios reikšmės - tai iš anksto apskaičiuotos/nustatytos reikšmės konkrečiam ŠESD pokyčio nustatymo algoritmo parametrui, kurios yra naudojamos skaičiavimuose kaip standartinės vertės. Šios vertės negali būti keičiamos skaičiuoklės naudotojo, užtikrinant, kad skaičiuoklės veikimas būtų nuoseklus ir remtųsi patikimais duomenimis.
Objekto ir reguliuojamos veiklos rodiklio parametrų duomenų įvedimas yra privalomas. Duomenis veskite tik į pasirinktų metų langelius. Poveikio vertinimo prognozė galima skaičiuoklėje nurodytam laikotarpiui.
Objekto parametrų įvedimas
Renovuojamas plotas (m2): įveskite reikšmę.
Pirminės energijos kiekis (%) iš šaltinių: įveskite arba koreguokite reikšmes.
Reguliuojamo veiklos rodiklio parametrų įvedimas
Planuojamas šiluminės energijos suvartojimo sumažinimas (%): įveskite reikšmę.
3. Rezultatai ir jų interpretacija
Skaičiuoklė automatiškai apskaičiuoja ŠESD kiekio pokytį, kaupiamąjį ŠESD kiekio pokytį ir suminį ŠESD kiekio pokytį pagal įvesties duomenis.
Šalia skaičiuoklės esantys grafikai vizualiai parodo ŠESD kiekio pokytį ir kaupiamojo ŠESD kiekio pokytį pasirinktu laikotarpiu.
Skaičiuoklės rezultatai yra apytiksliai.
Teigiama ŠESD kiekio pokyčio reikšmė (> 0 kt /metus) rodo, kad analizuojama teisėkūros iniciatyva ŠESD kiekį mažina (t. y. apskaičiuotas ŠESD kiekis, susidaręs iš projektinio veiklos rodiklio, yra mažesnis nei susidaręs iš bazinio veiklos rodiklio). Daroma prielaida, kad teisėkūros iniciatyvos poveikis ŠESD kiekiui yra teigiamas.
Neigiama ŠESD kiekio pokyčio reikšmė (< 0 kt /metus) rodo, kad analizuojama teisėkūros iniciatyva ŠESD kiekį didina (t. y. apskaičiuotas ŠESD kiekis, susidaręs iš projektinio veiklos rodiklio, yra didesnis nei iš bazinio veiklos rodiklio). Daroma prielaida, kad teisėkūros iniciatyvos poveikis ŠESD kiekiui yra neigiamas.
Jei ŠESD kiekio pokyčių reikšmės viršija "Teisėkūros poveikio aplinkai ir klimato kaitai (ex ante) vertinimo tvarkos aprašo" priede nustatytą ribinę vertę (0 kt/metus), laikoma, kad teisėkūros iniciatyvos poveikis klimato kaitos švelninimui yra reikšmingai neigiamas.
Reikšmingai neigiamam teisėkūros iniciatyvos poveikio identifikavimui, atitinkami skaičiuoklės laukeliai automatiškai nuspalvinami tamsiai žalia spalva.
https://www.gamta.lt/

## Skaičiuoklė
SENŲ DAUGIABUČIŲ, INDIVIDUALIŲ NAMŲ, SAVIVALDYBIŲ VIEŠŲJŲ PASTATŲ ŠILUMINĖS ENERGIJOS SUVARTOJIMO SUMAŽINIMO REGULIAVIMO POVEIKIO VERTINIMO SKAIČIUOKLĖ
Metai |  | Numatyta reikšmė | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Renovuojamas plotas (m2) |  | Įveskite
Vidutinis energijos suvartojimas 1 m2 per metus (GJ) |  |  | 0.3318 | 0.3318 | 0.3318 | 0.3318 | 0.3318 | 0.3318
Pirminės energijos kiekis (%) iš šaltinių*:
| Naftos produktai | Įveskite (pasirinktinai) | 2.1% | 1.9% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Gamtinės dujos | Įveskite (pasirinktinai) | 8.62% | 7.1% | 7.35% | 6% | 4% | 2%
| Atliekų iškastinė dalis | Įveskite (pasirinktinai) | bar: 2025 to 2030
| Biokuras | Įveskite (pasirinktinai) | 81.28% | 83% | 84.65% | 86% | 88% | 90%
Planuojamas šiluminės energijos suvartojimo sumažinimas (%) |  | Įveskite
ŠESD kiekio pokytis (kt CO2 ekv.) |  | Rezultatai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suminis ŠESD kiekio pokytis (kt CO2 ekv.) |  |  | 2025: 0
Kaupiamasis ŠESD kiekio pokytis (kt CO2 ekv.) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Pirminės energijos kiekio (%) iš šaltinių prognozė (PPP scenarijus) (remiantis Lietuvos energetikos agentūros 2024 m. duomenimis)
Šiluminės energijos suvartojimo sumažinimas |  |  |  | ≥40 % | [6 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
|  |  |  | ≥25 % kultūros paveldo objektuose |  |  |  |  | Naftos produktai |  | 2.1% | 1.9% | 0% | 0% | 0% | 0%
[9 empty] | Gamtinės dujos |  | 8.62% | 7.1% | 7.35% | 6% | 4% | 2%
Šiluminės energijos sąnaudos daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus – apie 5 000 GWh arba 18000000 GJ per metus visiems daugiabučiams, kurių Lietuvoje yra apie 35000 (Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa; Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimas dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo, 2022). | [8 empty] | Atliekų iškastinė dalis | bar: 2025 to 2030
[9 empty] | Biokuras |  | 81.28% | 83% | 84.65% | 86% | 88% | 90%
Skaičiavimai
2025 | [6 empty] | 2025
Nustatomos bazinės emisijos prieš renovaciją: | [5 empty] | 1 žingsnis | Nustatomos projektinės emisijos po renovacijos:
Baziniai:
Renovuojamas plotas: |  | 0
Kiek išvis energijos suvartota (GJ per metus) |  | 0 |  |  |  |  | Metinis energijos suvartojimas (GJ per metus): |  |  | 0
Kiek energijos suvartota iš šaltinių (GJ per metus): | [5 empty] | 2 žingsnis | Kiek energijos suvartota iš šaltinių (GJ per metus):
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
Konvertuoti į TJ: | [5 empty] | 3 žingsnis | Konvertuoti į TJ:
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
Emisijos faktoriai: | [5 empty] | 4 žingsnis | Emisijos faktoriai:
CO2 | [6 empty] | CO2
skystasis kuras |  | 72.1308 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 72.1308 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 55.59 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 55.59 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 96.7481 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 96.7481 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 102.6761 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 102.6761 | 2025: t/TJ
CH4 | [6 empty] | CH4
skystasis kuras |  | 0.0024191 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0.0024191 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 0.001 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0.001 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 0.03 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0.03 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 0.029099 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 0.029099 | 2025: t/TJ
N2O | [6 empty] | N2O
skystasis kuras |  | 0.00045479 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0.00045479 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 0.0001 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0.0001 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 0.004 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0.004 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 0.0038789 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 0.0038789 | 2025: t/TJ
Emisijų skaičiavimai: | [5 empty] | 5 žingsnis | Emisijų skaičiavimai:
CO2 | [6 empty] | CO2
skystasis kuras |  | 0 | t |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 | t |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 | t |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | - | t |  |  |  | biomasė |  |  | -
CH4 | [6 empty] | CH4
skystasis kuras |  | 0 | t |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 | t |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 | t |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 | t |  |  |  | biomasė |  |  | 0
N2O | [6 empty] | N2O
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
GWP | [5 empty] | 6 žingsnis | GWP
CO2 |  | 1 |  |  |  |  | CO2 |  |  | 1
CH4 |  | 28 |  |  |  |  | CH4 |  |  | 28
N2O |  | 265 |  |  |  |  | N2O |  |  | 265
Konvertuotų CO2, CH4 ir N20 emisijų į t CO2 e suma: | [5 empty] | 7 žingsnis | Konvertuotų CO2, CH4 ir N2O emisijų į t CO2 e suma:
CO2 |  | 0 |  |  |  |  | CO2 |  |  | 0
CH4 |  | 0 |  |  |  |  | CH4 |  |  | 0
N2O |  | 0 |  |  |  |  | N2O |  |  | 0
ŠESD |  | 0 | t CO2 e |  |  | 8 žingsnis | ŠESD |  |  | 0 | 2025: t CO2 e
[6 empty] | 9 žingsnis | Metinių ŠESD emisijų sumažinimas:
[7 empty] | ŠESD emisijos sumažinimas dėl renovavimo: |  |  | 0 | 2025: t CO2 e
2026 | [6 empty] | 2026
Nustatomos bazinės emisijos prieš renovaciją: | [5 empty] | 1 žingsnis | Nustatomos projektinės emisijos po renovacijos:
Baziniai:
Renovuojamas plotas: |  | 0
Kiek išvis energijos suvartota (GJ per metus) |  | 0 |  |  |  |  | Metinis energijos suvartojimas (GJ per metus): |  |  | 0
Kiek energijos suvartota iš šaltinių (GJ per metus): | [5 empty] | 2 žingsnis | Kiek energijos suvartota iš šaltinių (GJ per metus):
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
Konvertuoti į TJ: | [5 empty] | 3 žingsnis | Konvertuoti į TJ:
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
Emisijos faktoriai: | [5 empty] | 4 žingsnis | Emisijos faktoriai:
CO2 | [6 empty] | CO2
skystasis kuras |  | 72.1308 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 72.1308 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 55.59 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 55.59 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 96.7481 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 96.7481 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 102.6761 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 102.6761 | 2025: t/TJ
CH4 | [6 empty] | CH4
skystasis kuras |  | 0.0024191 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0.0024191 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 0.001 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0.001 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 0.03 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0.03 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 0.029099 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 0.029099 | 2025: t/TJ
N2O | [6 empty] | N2O
skystasis kuras |  | 0.00045479 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0.00045479 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 0.0001 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0.0001 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 0.004 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0.004 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 0.0038789 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 0.0038789 | 2025: t/TJ
Emisijų skaičiavimai: | [5 empty] | 5 žingsnis | Emisijų skaičiavimai:
CO2 | [6 empty] | CO2
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | - |  |  |  |  | biomasė |  |  | -
CH4 | [6 empty] | CH4
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
N2O | [6 empty] | N2O
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
GWP | [5 empty] | 6 žingsnis | GWP
CO2 |  | 1 |  |  |  |  | CO2 |  |  | 1
CH4 |  | 28 |  |  |  |  | CH4 |  |  | 28
N2O |  | 265 |  |  |  |  | N2O |  |  | 265
Konvertuotų CO2, CH4 ir N20 emisijų į t CO2 e suma: | [5 empty] | 7 žingsnis | Konvertuotų CO2, CH4 ir N2O emisijų į t CO2 e suma:
CO2 |  | 0 |  |  |  |  | CO2 |  |  | 0
CH4 |  | 0 |  |  |  |  | CH4 |  |  | 0
N2O |  | 0 |  |  |  |  | N2O |  |  | 0
ŠESD |  | 0 | t CO2 e |  |  | 8 žingsnis | ŠESD |  |  | 0 | 2025: t CO2 e
[6 empty] | 9 žingsnis | Metinių ŠESD emisijų sumažinimas:
[7 empty] | ŠESD emisijos sumažinimas dėl renovavimo: |  |  | 0 | 2025: t CO2 e
2027 | [6 empty] | 2027
Nustatomos bazinės emisijos prieš renovaciją: | [5 empty] | 1 žingsnis | Nustatomos projektinės emisijos po renovacijos:
Baziniai:
Renovuojamas plotas: |  | 0
Kiek išvis energijos suvartota (GJ per metus) |  | 0 |  |  |  |  | Metinis energijos suvartojimas (GJ per metus): |  |  | 0
Kiek energijos suvartota iš šaltinių (GJ per metus): | [5 empty] | 2 žingsnis | Kiek energijos suvartota iš šaltinių (GJ per metus):
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
Konvertuoti į TJ: | [5 empty] | 3 žingsnis | Konvertuoti į TJ:
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
Emisijos faktoriai: | [5 empty] | 4 žingsnis | Emisijos faktoriai:
CO2 | [6 empty] | CO2
skystasis kuras |  | 72.1308 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 72.1308 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 55.59 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 55.59 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 96.7481 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 96.7481 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 102.6761 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 102.6761 | 2025: t/TJ
CH4 | [6 empty] | CH4
skystasis kuras |  | 0.0024191 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0.0024191 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 0.001 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0.001 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 0.03 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0.03 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 0.029099 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 0.029099 | 2025: t/TJ
N2O | [6 empty] | N2O
skystasis kuras |  | 0.00045479 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0.00045479 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 0.0001 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0.0001 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 0.004 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0.004 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 0.0038789 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 0.0038789 | 2025: t/TJ
Emisijų skaičiavimai: | [5 empty] | 5 žingsnis | Emisijų skaičiavimai:
CO2 | [6 empty] | CO2
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | - |  |  |  |  | biomasė |  |  | -
CH4 | [6 empty] | CH4
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
N2O | [6 empty] | N2O
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
GWP | [5 empty] | 6 žingsnis | GWP
CO2 |  | 1 |  |  |  |  | CO2 |  |  | 1
CH4 |  | 28 |  |  |  |  | CH4 |  |  | 28
N2O |  | 265 |  |  |  |  | N2O |  |  | 265
Konvertuotų CO2, CH4 ir N20 emisijų į t CO2 e suma: | [5 empty] | 7 žingsnis | Konvertuotų CO2, CH4 ir N2O emisijų į t CO2 e suma:
CO2 |  | 0 |  |  |  |  | CO2 |  |  | 0
CH4 |  | 0 |  |  |  |  | CH4 |  |  | 0
N2O |  | 0 |  |  |  |  | N2O |  |  | 0
ŠESD |  | 0 | t CO2 e |  |  | 8 žingsnis | ŠESD |  |  | 0 | 2025: t CO2 e
[6 empty] | 9 žingsnis | Metinių ŠESD emisijų sumažinimas:
[7 empty] | ŠESD emisijos sumažinimas dėl renovavimo: |  |  | 0 | 2025: t CO2 e
2028
Nustatomos bazinės emisijos prieš renovaciją: | [6 empty] | 2028
Baziniai: | [5 empty] | 1 žingsnis | Nustatomos projektinės emisijos po renovacijos:
Renovuojamas plotas: |  | 0
Kiek išvis energijos suvartota (GJ per metus) |  | 0
[7 empty] | Metinis energijos suvartojimas (GJ per metus): |  |  | 0
Kiek energijos suvartota iš šaltinių (GJ per metus):
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  | 2 žingsnis | Kiek energijos suvartota iš šaltinių (GJ per metus):
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
[7 empty] | biomasė |  |  | 0
Konvertuoti į TJ:
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  | 3 žingsnis | Konvertuoti į TJ:
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
[7 empty] | biomasė |  |  | 0
Emisijos faktoriai:
CO2 | [5 empty] | 4 žingsnis | Emisijos faktoriai:
skystasis kuras |  | 72.1308 | t/TJ |  |  |  | CO2
dujinis kuras |  | 55.59 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 72.1308 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 96.7481 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 55.59 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 102.6761 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 96.7481 | 2025: t/TJ
[7 empty] | biomasė |  |  | 102.6761 | 2025: t/TJ
CH4
skystasis kuras |  | 0.0024191 | t/TJ |  |  |  | CH4
dujinis kuras |  | 0.001 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0.0024191 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 0.03 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0.001 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 0.029099 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0.03 | 2025: t/TJ
[7 empty] | biomasė |  |  | 0.029099 | 2025: t/TJ
N2O
skystasis kuras |  | 0.00045479 | t/TJ |  |  |  | N2O
dujinis kuras |  | 0.0001 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0.00045479 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 0.004 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0.0001 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 0.0038789 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0.004 | 2025: t/TJ
[7 empty] | biomasė |  |  | 0.0038789 | 2025: t/TJ
Emisijų skaičiavimai:
CO2 | [5 empty] | 5 žingsnis | Emisijų skaičiavimai:
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | CO2
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | - |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
[7 empty] | biomasė |  |  | -
CH4
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | CH4
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
[7 empty] | biomasė |  |  | 0
N2O
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | N2O
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
[7 empty] | biomasė |  |  | 0
GWP
CO2 |  | 1 |  |  |  | 6 žingsnis | GWP
CH4 |  | 28 |  |  |  |  | CO2 |  |  | 1
N2O |  | 265 |  |  |  |  | CH4 |  |  | 28
[7 empty] | N2O |  |  | 265
Konvertuotų CO2, CH4 ir N20 emisijų į t CO2 e suma:
CO2 |  | 0 |  |  |  | 7 žingsnis | Konvertuotų CO2, CH4 ir N2O emisijų į t CO2 e suma:
CH4 |  | 0 |  |  |  |  | CO2 |  |  | 0
N2O |  | 0 |  |  |  |  | CH4 |  |  | 0
[7 empty] | N2O |  |  | 0
ŠESD |  | 0
[6 empty] | 8 žingsnis | ŠESD |  |  | 0
[6 empty] | 9 žingsnis | Metinių ŠESD emisijų sumažinimas:
[7 empty] | ŠESD emisijos sumažinimas dėl renovavimo: |  |  | 0
2029 | [6 empty] | 2029
Nustatomos bazinės emisijos prieš renovaciją: | [5 empty] | 1 žingsnis | Nustatomos projektinės emisijos po renovacijos:
Baziniai:
Renovuojamas plotas: |  | 0
Kiek išvis energijos suvartota (GJ per metus) |  | 0 |  |  |  |  | Metinis energijos suvartojimas (GJ per metus): |  |  | 0
Kiek energijos suvartota iš šaltinių (GJ per metus): | [5 empty] | 2 žingsnis | Kiek energijos suvartota iš šaltinių (GJ per metus):
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
Konvertuoti į TJ: | [5 empty] | 3 žingsnis | Konvertuoti į TJ:
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
Emisijos faktoriai: | [5 empty] | 4 žingsnis | Emisijos faktoriai:
CO2 | [6 empty] | CO2
skystasis kuras |  | 72.1308 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 72.1308 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 55.59 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 55.59 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 96.7481 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 96.7481 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 102.6761 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 102.6761 | 2025: t/TJ
CH4 | [6 empty] | CH4
skystasis kuras |  | 0.0024191 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0.0024191 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 0.001 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0.001 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 0.03 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0.03 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 0.029099 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 0.029099 | 2025: t/TJ
N2O | [6 empty] | N2O
skystasis kuras |  | 0.00045479 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0.00045479 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 0.0001 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0.0001 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 0.004 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0.004 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 0.0038789 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 0.0038789 | 2025: t/TJ
Emisijų skaičiavimai: | [5 empty] | 5 žingsnis | Emisijų skaičiavimai:
CO2 | [6 empty] | CO2
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | - |  |  |  |  | biomasė |  |  | -
CH4 | [6 empty] | CH4
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
N2O | [6 empty] | N2O
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
GWP | [5 empty] | 6 žingsnis | GWP
CO2 |  | 1 |  |  |  |  | CO2 |  |  | 1
CH4 |  | 28 |  |  |  |  | CH4 |  |  | 28
N2O |  | 265 |  |  |  |  | N2O |  |  | 265
Konvertuotų CO2, CH4 ir N20 emisijų į t CO2 e suma: | [5 empty] | 7 žingsnis | Konvertuotų CO2, CH4 ir N2O emisijų į t CO2 e suma:
CO2 |  | 0 |  |  |  |  | CO2 |  |  | 0
CH4 |  | 0 |  |  |  |  | CH4 |  |  | 0
N2O |  | 0 |  |  |  |  | N2O |  |  | 0
ŠESD |  | 0 |  |  |  | 8 žingsnis | ŠESD |  |  | 0
[6 empty] | 9 žingsnis | Metinių ŠESD emisijų sumažinimas:
[7 empty] | ŠESD emisijos sumažinimas dėl renovavimo: |  |  | 0
2030 | [6 empty] | 2030
Nustatomos bazinės emisijos prieš renovaciją: | [5 empty] | 1 žingsnis | Nustatomos projektinės emisijos po renovacijos:
Baziniai:
Renovuojamas plotas: |  | 0
Kiek išvis energijos suvartota (GJ per metus) |  | 0 |  |  |  |  | Metinis energijos suvartojimas (GJ per metus): |  |  | 0
Kiek energijos suvartota iš šaltinių (GJ per metus): | [5 empty] | 2 žingsnis | Kiek energijos suvartota iš šaltinių (GJ per metus):
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
Konvertuoti į TJ: | [5 empty] | 3 žingsnis | Konvertuoti į TJ:
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
Emisijos faktoriai: | [5 empty] | 4 žingsnis | Emisijos faktoriai:
CO2 | [6 empty] | CO2
skystasis kuras |  | 72.1308 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 72.1308 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 55.59 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 55.59 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 96.7481 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 96.7481 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 102.6761 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 102.6761 | 2025: t/TJ
CH4 | [6 empty] | CH4
skystasis kuras |  | 0.0024191 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0.0024191 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 0.001 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0.001 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 0.03 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0.03 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 0.029099 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 0.029099 | 2025: t/TJ
N2O | [6 empty] | N2O
skystasis kuras |  | 0.00045479 | t/TJ |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0.00045479 | 2025: t/TJ
dujinis kuras |  | 0.0001 | t/TJ |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0.0001 | 2025: t/TJ
kitas iškastinis kuras |  | 0.004 | t/TJ |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0.004 | 2025: t/TJ
biomasė |  | 0.0038789 | t/TJ |  |  |  | biomasė |  |  | 0.0038789 | 2025: t/TJ
Emisijų skaičiavimai: | [5 empty] | 5 žingsnis | Emisijų skaičiavimai:
CO2 | [6 empty] | CO2
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | - |  |  |  |  | biomasė |  |  | -
CH4 | [6 empty] | CH4
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
N2O | [6 empty] | N2O
skystasis kuras |  | 0 |  |  |  |  | skystasis kuras |  |  | 0
dujinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | dujinis kuras |  |  | 0
kitas iškastinis kuras |  | 0 |  |  |  |  | kitas iškastinis kuras |  |  | 0
biomasė |  | 0 |  |  |  |  | biomasė |  |  | 0
GWP | [5 empty] | 6 žingsnis | GWP
CO2 |  | 1 |  |  |  |  | CO2 |  |  | 1
CH4 |  | 28 |  |  |  |  | CH4 |  |  | 28
N2O |  | 265 |  |  |  |  | N2O |  |  | 265
Konvertuotų CO2, CH4 ir N20 emisijų į t CO2 e suma: | [5 empty] | 7 žingsnis | Konvertuotų CO2, CH4 ir N2O emisijų į t CO2 e suma:
CO2 |  | 0 |  |  |  |  | CO2 |  |  | 0
CH4 |  | 0 |  |  |  |  | CH4 |  |  | 0
N2O |  | 0 |  |  |  |  | N2O |  |  | 0
ŠESD |  | 0 | t CO2 e |  |  | 8 žingsnis | ŠESD |  |  | 0 | 2025: t CO2 e
[6 empty] | 9 žingsnis | Metinių ŠESD emisijų sumažinimas:
[7 empty] | ŠESD emisijos sumažinimas dėl renovavimo: |  |  | 0 | 2025: t CO2 e
aaa@gamta.lt
+370 682 92 653
https://www.gamta.lt/
ŠESD kiekio pokytis
Neredaguojamas laukelis
Reikšmingai neigiamo teisėkūros iniciatyvos poveikio identifikavimo laukelis
ŠESD - šiltnamio efektą sukeliančios dujos
kt - kilotona
ŽYMĖJIMAI IR PASTABOS
Duomenų įvesties laukelis. Pildo skaičiuoklės naudotojas
Siūlomi įvesties duomenys:
SKAIČIUOKLĖ
Kaupiamasis ŠESD kiekio pokytis

## Atnaujinimas
SKAIČIUOKLĖS ATNAUJINIMO ISTORIJA
Atnaujinimo data | Administratorius | Pastabos
2024.07.04 | AAA Aplinkos būklės analitikos centras | Pirmos versijos viešinimas
2025.12.19 | AAA Aplinkos būklės analitikos centras | Versijos viešinimas
* nuolat naujinama
aaa@gamta.lt
+370 682 92 653
https://www.gamta.lt/

## Koeficientai (hidden)
metodika iš | guide-quantifying-ghg-reductions-project-level.pdf
nuo 11psl
Emisijos faktoriai
Lithuania. 2023 Common Reporting Format (CRF) Table. ¦ UNFCCC |  | IMPLIED EMISSION FACTORS |  |  | GWP/VAP
|  | CO2(1) | CH4 | N2O | Fifth Assessment Report (AR5)
[5 empty] | CO2 | 1 | Microsoft Word - Global-Warming-Potential-Values.docx (ghgprotocol.org)
|  | (t/TJ) | (kg/TJ) |  | CH4 | 28
a. Public electricity and heat production(7) |  |  |  |  | N2O | 265
Liquid Fuels |  | 70.1826 | 2.2267 | 0.40667
Gaseous Fuels |  | 55.337 | 1 | 0.1
Other Fossil Fuels |  | 121.8388 | 30 | 4
Biomass |  | 100.5415 | 28.997 | 3.8651