## Perdavimo dujotiekis
Objekto pavadinimas | Dujotiekis
Objekto id | 88498b19-9188-4c09-a723-37559ced8170
Objekto tipas | Transmission Pipelines
Šalis | Lithuania
Platuma
Ilguma
Ar eksploatuojama? | Yes
Operatorius | SC Amber Grid
% Nuosavybės | 100%
Turto aprašymas | Bendras vamzdyno ilgis – 2 285 km: antžeminis – 2,540 km; po vandeniu (ant dugno) – 4,132 km; gręžiniu po žeme – 5,622 km; požeminis ilgis – 2 272,706 km. | Veiklos rodikliai |  | Emisijų faktoriai |  | 1, 2, 3, 4 Lygiai
[6 empty] | Metanas | CO2e | Neapibrėžtumas | Lygis | Pastabos | Komentarai | Duomenų šaltinio tipas
|  | Duomenys | Matavimo vnt. | Duomenys | Matavimo vnt. | kg/metus | t/metus | kg/val. | Duomenų tikslumo lygis: 1 / 2 /3 / 4 | 4 Lygio metodika | Papildoma informacija apie emisijų dydžio gavimo būdus ir įrangos specifiką | Matavimai | EF Pamatuotas | EF iš literatūros | Skaičiavimai | Modeliavimas | Prielaidos
1.1. | OBJEKTO - BENDROS EMISIJOS |  |  |  |  | 946.7616 | 28.2135 | MI | Level 4
1.1.a | Išleidimai |  |  |  |  | N/A | N/A
1.1.a.1. | Prapūtimas ir išleidimas (techninė priežiūra, procesas, paleidimas ir išėmimas iš eksploatacijos) |  |  |  |  | N/A | N/A
1.1.a.2. | Avariniai / incidentų metu (dėl trečiųjų šalių veiksmų) vykdomi išleidimai |  |  |  |  | N/A | N/A
1.1.a.3. | Kita |  |  |  |  | N/A | N/A
1.1.b | Nepilnas sudeginimas |  |  |  |  | N/A | N/A
1.1.b.1. | Fakelas |  |  |  |  | N/A | N/A
1.1.b.2. | Dujų deginimo įrenginys |  |  |  |  | N/A | N/A
1.1.c | Nuotėkiai | 1390 | m3/metus | 0,949301*0,7175 | kg/m3 | 946.7616 | 28.2135 | MI | Level 4 | Measurement based emission factor | Nuotėkiai iš požeminio dujotiekio buvo pamatuoti vykdant NAIR (Nuotėkių aptikimo ir Remonto programą). Įvertinta nuotėkio trukmė nuo metų pradžios (nes nėra paskutinio matavimo datos), nuotėkio kiekis perskaičiuotas į m3, o iš m3 perskaičiuota į kg/metus (m3*metano procentas dujose *metano tankis). Daugiau informacijos apie skaičiavimą: 2025 m. „Gamtinių dujų suvartojimas technologinėms reikmėms AB „AMBER GRID“ dujų perdavimo sistemoje“. | X |  | X | X
5 Lygis | OBJEKTAS - BENDROS EMISIJOS 5 LYGIO | [7 empty] | 5 Lygis

## Panevėžio DKS
Objekto pavadinimas | Panevėžio DKS
Objekto id | 8aaa2500-d4ba-42f4-818e-9fba2d6d9fb3
Objekto tipas | Transmission Compressor Station
Šalis | Lithuania
Platuma | 55.7867
Ilguma | 24.381
Ar eksploatuojama? | Yes
Operatorius | SC Amber Grid
% Nuosavybės | 100%
Turto aprašymas | Turtą sudaro Panevėžio dujų kompresorių stotis. Panevėžio DKS buvo įrengta 1974 m. Stotyje yra septyni stūmokliniai kompresoriai, kurių bendra galia siekia 7,7 MW. | Veiklos rodikliai |  | Emisijų faktoriai |  | 1, 2, 3, 4 Lygiai
[6 empty] | Metanas | CO2e | Neapibrėžtumas (metano) | Lygis | Pastabos | Komentarai | Duomenų šaltinio tipas
|  | Duomenys | Matavimo vnt. | Duomenys | Matavimo vnt. | kg/metus | t/metus | kg/val. | Duomenų tikslumo lygis: 1 / 2 /3 / 4 | 4 Lygio metodika | Papildoma informacija apie emisijų dydžio gavimo būdus ir įrangos specifiką | Matavimai | EF Pamatuotas | EF iš literatūros | Skaičiavimai | Modeliavimas | Prielaidos
1.2 | OBJEKTO - BENDROS EMISIJOS |  |  |  |  | 22032.1584 | 656.5583 | 1.1447 | Level 4
1.2.a | Nuotėkiai |  |  |  |  | 3506.8816 | 104.5051 | 1.1447 | Level 4 |  |  | X |  | X
1.2.a.1. | Jungtys (flanšai, sandarikliai, sujungimai) | – | – | – | – | 78.044 | 2.3257 | 0.48127 | Level 4 | Measurement based emission factor | Nuotėkio matavimai buvo atlikti naudojant skirtingus įrenginius, taikyti skirtingi emisijos faktoriai. Visa išmatuota informacija pateikta atskiruose dokumentuose: „2025-11 – Dujų suvartotų technologinėms reikmėms kiekis“ „2025-12 – Dujų suvartotų technologinėms reikmėms kiekis“ „0 nuotėkiai ir suminiai rezultatai_2025“ Visa naudota nuotėkių aptikimo įranga ir emisijos faktoriai pateikti atskirame dokumente: „Nuotėkių matavimo įranga, emisijų faktoriai ir jų pritaikymo būdai_2025“ | X |  | X
1.2.a.2. | Vožtuvai ir reguliavimo vožtuvai | – | – | – | – | 4.0997 | 0.12217 | 0.48127 | Level 4 | Measurement based emission factor |  | X |  | X
1.2.a.3. | Slėgio išleidimo (apsauginiai) vožtuvai | – | – | – | – | 35.0523 | 1.0446 | 0.48127 | Level 4 | Measurement based emission factor |  | X |  | X
1.2.a.4. | BD-OEL (išleidimo linija su atviru galu / „blow-down open ended line“) | – | – | – | – | 3389.5454 | 101.0085 | 0.61946 | Level 4 | Measurement based emission factor |  | X |  | X
1.2.a.5. | OEL (atvira išleidimo linija / „open ended line“) | – | – | – | – | 0.14016 | 0.0041768 | 0.48127 | Level 4 | Measurement based emission factor |  | X |  | X
1.2.a.6. | Kiti (Išmetimo vožtuvo atvira jungtis) |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.b | Išleidimai |  |  |  |  | 7275.3074 | 216.8042 | MI | Level 4
1.2.b.1. | Prapūtimas ir išleidimas (techninė priežiūra, procesas, paleidimas ir išėmimas iš eksploatacijos) | 1325 | m3/metus | 0,949301*0,7175 | kg/m3 | 902.4886 | 26.8942 | MI | Level 4 | Detailed engineering calculations | Naudotas skaičiavimo metodas: Apskaičiuoti dujų išleidimai (m³) × dujų sudėtis (94,9301 % CH₄) × CH₄ tankis (kg/m³) Išmetamosios dujos, susidariusios dėl kompresorių sustabdymo techninei priežiūrai, apskaičiuotos pagal „Amber Grid“ 2025 m. „Gamtinių dujų suvartojimas technologinėms reikmėms AB „AMBER GRID“ dujų perdavimo sistemoje“ metodiką. | X |  |  | X
1.2.b.2.a | Pneumatiniai įrenginiai |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.b.2.b | Dujų analizatorius |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.b.2.c | Kompresorių įrenginių sandarikliai |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.b.2.d | Kiti |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.b.2.e | Stūmoklinio kompresoriaus stūmoklio veleno sandarikliai | 1942.05 | val./metus | 0.52 | scm per hr-cylinder | 3439.22 | 102.4888 | MI | Level 3 |  | Naudotas skaičiavimo metodas: OGMP gairės „TGD – Stūmokliniai kompresoriai“, 3 lygio formulė. Naudoti duomenys: cilindrų skaičius kompresoriuje – 5; visų 7 kompresorių darbo valandos per metus; emisijos faktorius – 0,52 scm per valandą-cilindrą; metano kiekis – 94,949301 %; metano tankis – 0,7175 kg/m³. Skaičiavimai pateikiami: „Panevezys DKS_stumoklinio veleno sandariklio skaiciavimai_2025“. |  |  | X | X
1.2.b.3. | Pradžios/stabdymo metu vykstantis išleidimas |  |  |  |  | 2933.5988 | 87.4212 | MI
1.2.b.3.a | Išmetamas dujų kiekis, sukeltas paleidimo |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.b.3.b | Išmetamas dujų kiekis, sukeltas sustabdymo | 4307 | m3/metus | 0,949301*0,7175 | kg/m3 | 2933.5988 | 87.4212 | MI | Level 4 | Detailed engineering calculations | Naudotas skaičiavimo metodas: Apskaičiuoti dujų išleidimai (m³) × dujų sudėtis (94,9301 % CH₄) × CH₄ tankis (kg/m³) Išmetamosios dujos, susidariusios dėl kompresorių sustabdymo, apskaičiuotos pagal „Amber Grid“ 2025 m. „Gamtinių dujų suvartojimas technologinėms reikmėms AB „AMBER GRID“ dujų perdavimo sistemoje“ metodiką. | X |  |  | X
1.2.b.4. | Avariniai / incidentų metu (dėl trečiųjų šalių veiksmų) vykdomi išleidimai |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.b.5. | Kiti (Išleidimai iš mobilaus kompresoriaus baigus darbą) |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.c | Nepilnas sudeginimas |  |  |  |  | 11249.9694 | 335.2491 | MI | Level 3
1.2.c.1. | Dujų deginimo įrenginiai |  |  |  |  | 11249.9694 | 335.2491 | MI | Level 3
1.2.c.1.a | Turbinos |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.c.1.b | Varikliai | 5.2795 | GWh/metus | 0,949301*2244,2 | kg/GWh | 11247.5444 | 335.1768 | MI | Level 3 |  | Naudotas skaičiavimo metodas: Kuro suvartojimas (GWh/metus) × kuro sudėtis (0,949301 % metano) × emisijos faktorius (OGMP „Nepilno degimo TGD“, faktorius iš API, „Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry“, 2009, kg/GWh). Kuro naudojimas matuojamas skaitikliu. |  |  | X | X
1.2.c.1.c | Šildytuvai / išankstinio pašildymo sistema / katilai, dujų dehidratacijos įrenginys | 0.82406 | GWh/metus | 0,949301*3,1 | kg/GWh | 2.4251 | 0.072267 | MI | Level 3 |  | Naudotas skaičiavimo metodas: Kuro suvartojimas (GWh/metus) × kuro sudėtis (0,949301 % metano) × emisijos faktorius (OGMP „Nepilno degimo TGD“, faktorius iš API, „Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry“, 2009, kg/GWh). Kuro naudojimas matuojamas skaitikliu. |  |  | X | X
1.2.c.1.d | Kita |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.c.2. | Fakelas |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
5 Lygis | OBJEKTAS - BENDROS EMISIJOS 5 LYGIO | [7 empty] | 5 Lygis

## Jauniūnų DKS
Objekto pavadinimas | Jauniūnų DKS
Objekto id | 73612c0c-f451-4206-8d5f-dd8729329dea
Objekto tipas | Transmission Compressor Station
Šalis | Lithuania
Platuma | 54.963
Ilguma | 24.9979
Ar eksploatuojama? | Yes
Operatorius | SC Amber Grid
% Nuosavybės | 100%
Turto aprašymas | Jauniūnų dujų kompresorių stotis buvo įrengta 2010 m. Stotyje veikia trys dujo turbinų įrenginiai su centriniais dujų kompresoriais. Bendroji stoties galia yra 34,5 MW. | Veiklos rodikliai |  | Emisijų faktoriai |  | 1, 2, 3, 4 Lygiai
[6 empty] | Metanas | CO2e | Neapibrėžtumas (metano) | Lygis | Pastabos | Komentarai | Duomenų šaltinio tipas
|  | Duomenys | Matavimo vnt. | Duomenys | Matavimo vnt. | kg/metus | t/metus | kg/val. | Duomenų tikslumo lygis: 1 / 2 /3 / 4 | 4 Lygio metodika | Papildoma informacija apie emisijų dydžio gavimo būdus ir įrangos specifiką | Matavimai | EF Pamatuotas | EF iš literatūros | Skaičiavimai | Modeliavimas | Prielaidos
1.2 | OBJEKTO - BENDROS EMISIJOS |  |  |  |  | 51099.495 | 1522.7649 | 0.39 | Level 4
1.2.a | Nuotėkiai |  |  |  |  | 2575.9006 | 76.7618 | 0.137 | Level 4 |  |  | X |  | X
1.2.a.1. | Jungtys (flanšai, sandarikliai, sujungimai) | – | – | – | – | 470.78 | 14.0292 | 0.0367 | Level 4 | Measurement based emission factor | Nuotėkio matavimai buvo atlikti naudojant skirtingus įrenginius, taikyti skirtingi emisijos faktoriai. Visa išmatuota informacija pateikta atskiruose dokumentuose: „2025-11 – Dujų suvartotų technologinėms reikmėms kiekis“ „2025-12 – Dujų suvartotų technologinėms reikmėms kiekis“ „0 nuotėkiai ir suminiai rezultatai_2025“ Visa naudota nuotėkių aptikimo įranga ir emisijos faktoriai pateikti atskirame dokumente: "Nuotėkių matavimo prietaisai, skaičiavimo metodika ir emisijų faktoriai" | X |  | X
1.2.a.2. | Vožtuvai ir reguliavimo vožtuvai | – | – | – | – | 24.2227 | 0.72184 | 0.00606 | Level 4 | Measurement based emission factor |  | X |  | X
1.2.a.3. | Slėgio išleidimo (apsauginiai) vožtuvai | – | – | – | – | N/A | N/A | N/A |  | Measurement based emission factor |  | X |  | X
1.2.a.4. | BD-OEL (išleidimo linija su atviru galu / „blow-down open ended line“) | – | – | – | – | 2080.7052 | 62.005 | 0.13 | Level 4 | Measurement based emission factor |  | X |  | X
1.2.a.5. | OEL (atvira išleidimo linija / „open ended line“) | – | – | – | – | 0.19272 | 0.0057431 | 1.62e-05 | Level 4 | Measurement based emission factor |  | X |  | X
1.2.a.6. | Kiti (Išmetimo vožtuvo atvira jungtis) |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.b | Išleidimai |  |  |  |  | 48187.542 | 1435.9888 | 0.36 | Level 4
1.2.b.1. | Prapūtimas ir išleidimas (techninė priežiūra, procesas, paleidimas ir išėmimas iš eksploatacijos) | 1706 | m3/metus | 0,949301*0,7175 | kg/m3 | 1161.9966 | 34.6275 | MI | Level 4 | Detailed engineering calculations | Naudotas skaičiavimo metodas: Apskaičiuoti dujų išleidimai (m³) × dujų sudėtis (94,9301 % CH₄) × CH₄ tankis (kg/m³) Išmetamosios dujos, susidariusios dėl kompresorių sustabdymo techninei priežiūrai, apskaičiuotos pagal „Amber Grid“ 2025 m. „Gamtinių dujų suvartojimas technologinėms reikmėms AB „AMBER GRID“ dujų perdavimo sistemoje“ metodiką. | X |  |  | X
1.2.b.2.a | Pneumatiniai įrenginiai |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | Nėra dujinių pneumatinių įrenginių, tik oro pneumatika.
1.2.b.2.b | Dujų analizatorius |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A |  |  | Nėra dujinių pneumatinių įrenginių, tik oro pneumatika.
1.2.b.2.c | Kompresorių įrenginių sandarikliai | 14577 | val. | 1.3811 | kg/val. | 20132.2947 | 599.9424 | 0.36 | Level 4 | Measurement based emission factor | Skaičiavimo metodas: visų kompresorių darbo valandos × pamatuoti vieno kompresoriaus sandariklių nuotėkiai. Kompresorių darbo valandos automatiškai nuolat matuojamos sistemoje. Daugiau informacijos – „Jauniūnų DKS Sulyginamoji ataskaita_2025“ | X |  |  | X
1.2.b.2.d | Kiti |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.b.2.e | Stūmoklinio kompresoriaus stūmoklio veleno sandarikliai |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.b.3. | Pradžios/stabdymo metu vykstantis išleidimas |  |  |  |  | 26893.2507 | 801.4189 | MI
1.2.b.3.a | Išmetamas dujų kiekis, sukeltas paleidimo | 1 | stočių skaičius | 29.06 | t CH4/stočiai per metus | 29.06 | 0.86599 | MI | Level 3 |  | Šio emisijos šaltinio išmatuoti neįmanoma. Paleidimo metu išpūtimai trunka kelias sekundes, eksploatacijos metu iš sandarios sistemos išeina dujų ir oro mišinys, stengiamės nukreipti nesumaišytas dujas į katilinę degimui. Naudotas skaičiavimo metodas: „Compendium of greenhouse gas emissions methodologies for the natural gas and oil industry“, 2021, lentelė 6-43. Variklių paleidimo emisijos = 1 Jauniūnų dujų kompresorių stotis × 29,06 tonų CH₄/stočiai per metus = 29,06 tonų CH₄ per metus. |  |  | X | X
1.2.b.3.b | Išmetamas dujų kiekis, sukeltas sustabdymo | 39441 | m3/metus | 0,949301*0,7175 | kg/m3 | 26864.1907 | 800.5529 | MI | Level 4 | Detailed engineering calculations | Naudotas skaičiavimo metodas: Apskaičiuoti dujų išleidimai (m³) × dujų sudėtis (94,9301 % CH₄) × CH₄ tankis (kg/m³) Išmetamosios dujos, susidariusios dėl kompresorių sustabdymo, apskaičiuotos pagal „Amber Grid“ 2025 m. „Gamtinių dujų suvartojimas technologinėms reikmėms AB „AMBER GRID“ dujų perdavimo sistemoje“ metodiką. | X |  | X | X
1.2.b.4. | Avariniai / incidentų metu (dėl trečiųjų šalių veiksmų) vykdomi išleidimai |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.b.5. | Kiti (Išleidimai iš mobilaus kompresoriaus baigus darbą) |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.c | Nepilnas sudeginimas |  |  |  |  | 336.0523 | 10.0144 | 0.0046521 | Level 4
1.2.c.1. | Dujų deginimo įrenginiai |  |  |  |  | 336.0523 | 10.0144 | 0.0046521 | Level 4
1.2.c.1.a | Turbinos | 0.0228 | kg/val. | 14577 | val. | 332.3556 | 9.9042 | 0.0046 | Level 4 | Measurement based emission factor | Jauniūnų stotyje yra 3 identiški kompresoriai. Vieno kompresoriaus išmatuota nepilno degimo emisija yra 0,0228 kg/h. Išmatuotas metano kiekis yra žemesnis už aplinkos metano koncentraciją. Rezultatas yra didžiausia galimai emisija, o tikrosios emisijos gali būti mažesnės. Visi 3 kompresoriai 2025 m. dirbo 14 577 valandas. Daugiau informacijos – „Jauniūnų DKS Sulyginamoji ataskaita_2025“. | X
1.2.c.1.b | Varikliai |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.c.1.c | Šildytuvai / išankstinio pašildymo sistema / katilai, dujų dehidratacijos įrenginys | 0.0002536 | kg/val. | 14577 | val. | 3.6967 | 0.11016 | 5.21e-05 | Level 4 | Measurement based emission factor | Stotyje yra 3 katilai, visi jie dirbo matavimo metu. Išmatuotas metano kiekis yra žemesnis už aplinkos metano koncentraciją. Rezultatas yra didžiausia galima emisija, o tikrosios emisijos gali būti mažesnės. Visi 3 katilai 2025 m. dirbo XXX valandų. Daugiau informacijos – „Jauniūnų DKS Sulyginamoji ataskaita_2025“. | X
1.2.c.1.d | Kita |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
1.2.c.2. | Flaring |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
5 Lygis | OBJEKTAS - BENDROS EMISIJOS 5 LYGIO |  |  |  |  | 51099.495 | 1522.7649 | 0.50165 | 5 Lygis |  | Daugiau informacijos – „Jauniūnų DKS Sulyginamoji ataskaita_2025“

## Stotys
Objekto pavadinimas | Amber Grid Stations
Objekto id | a22d19ba-d4d4-4846-acb8-2744ec89bf34
Objekto tipas | Transmission Stations
Šalis | Lithuania
Platuma
Ilguma
Ar eksploatuojama? | Yes
Operatorius | SC Amber Grid
% Nuosavybės | 100%
Turto aprašymas | Dujų paskirstymo stočių – 64; Dujų apskaitos stočių – 3 (Kiemenai, Šakiai, Mažeikiai); Dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo stotis – 1 (Santaka); Vožtuvų stočių – 338; Linijos blokavimo vožtuvų – 539; Mobilus kompresorius – 1. | Veiklos rodikliai |  | Emisijų faktoriai |  | 1, 2, 3, 4 Lygiai
[6 empty] | Metanas | CO2e | Neapibrėžtumas (metano) | Lygis | Pastabos | Komentarai | Duomenų šaltinio tipas
|  | Duomenys | Matavimo vnt. | Duomenys | Matavimo vnt. | kg/metus | t/metus | kg/val. | Duomenų tikslumo lygis: 1 / 2 /3 / 4 | 4 Lygio metodika | Papildoma informacija apie emisijų dydžio gavimo būdus ir įrangos specifiką | Matavimai | EF Pamatuotas | EF iš literatūros | Skaičiavimai | Modeliavimas | Prielaidos
1.3 | OBJEKTO - BENDROS EMISIJOS |  |  |  |  | 298847.7758 | 8905.6637 | 1.2164 | Level 4
1.3.a. | Nuotėkiai |  |  |  |  | 42737.1851 | 1273.5681 | 1.2164 | Level 4 |  |  | X |  |  | X
1.3.a.1. | Jungtys (flanšai, sandarikliai, sujungimai) | – | – | – | – | 18410.585 | 548.6354 | 0.48127 | Level 4 |  | Nuotėkio matavimai buvo atlikti naudojant skirtingus įrenginius, taikyti skirtingi emisijos faktoriai. Visa išmatuota informacija pateikta atskiruose dokumentuose: „2025-11 – Dujų suvartotų technologinėms reikmėms kiekis“ „2025-12 – Dujų suvartotų technologinėms reikmėms kiekis“ „0 nuotėkiai ir suminiai rezultatai_2025“ Visa naudota nuotėkių aptikimo įranga ir emisijos faktoriai pateikti atskirame dokumente: "Nuotėkių matavimo prietaisai, skaičiavimo metodika ir emisijų faktoriai" | X |  |  | X
1.3.a.2. | Vožtuvai ir reguliavimo vožtuvai | – | – | – | – | 110.6852 | 3.2984 | 0.48127 | Level 4 |  |  | X |  |  | X
1.3.a.3. | Slėgio išleidimo (apsauginiai) vožtuvai | – | – | – | – | 4248.6836 | 126.6108 | 0.48127 | Level 4 |  |  | X |  |  | X
1.3.a.4. | BD-OEL (išleidimo linija su atviru galu / „blow-down open ended line“) | – | – | – | – | 16409.7229 | 489.0097 | 0.56712 | Level 4 |  |  | X |  |  | X
1.3.a.5. | OEL (atvira išleidimo linija / „open ended line“) | – | – | – | – | 2538.777 | 75.6556 | 0.48127 | Level 4 |  |  | X |  |  | X
1.3.a.6. | Kiti (Išmetimo vožtuvo atvira jungtis) | – | – | – | – | 1018.7314 | 30.3582 | 0.48127 | Level 4 |  |  | X |  |  | X
1.3.b. | Išleidimai |  |  |  |  | 256084.7146 | 7631.3245 | MI | Level 4
1.3.b.1. | Prapūtimas ir išleidimas (techninė priežiūra, procesas, paleidimas ir išėmimas iš eksploatacijos) | 269130 | m3/metus | 0,949301*0,7175 | kg/m3 | 183310.7588 | 5462.6606 | MI | Level 4 | Detailed engineering calculations | Naudotas skaičiavimo metodas: apskaičiuoti arba išmatuoti dujų išleidimai (m3) * dujų sudėtis (94,9301 % CH4) * CH4 tankis (0,7175 kg/m3). Apskaičiuota pagal 2025 m. skaičiavimo metodiką „Gamtinių dujų suvartojimas technologinėms reikmėms AB „AMBER GRID“ dujų perdavimo sistemoje“. Dujų tūrio konversijos koeficientas apskaičiuojamas pagal standartą LST EN ISO 12405-1 [4] C = pa/pn ∙ Tn/T ∙ Zn/Zd, kur pn yra etaloninis slėgis, Tn – etaloninė temperatūra, Zn – suspaudžiamumo faktorius etaloninėmis sąlygomis, o Zd – suspaudžiamumo faktorius darbo sąlygomis. Dujų tūris etaloninėmis sąlygomis, kuris išsiskyrė į atmosferą prieš remontą ar kitus darbus, kai vamzdynas turi būti ištuštintas, apskaičiuojamas pagal lygtį 12 V5n = Vp ∙ C, kur Vp yra ištuštinto vamzdyno tūris. Dujų tūris etaloninėmis sąlygomis, kuris išsiskyrė per saugos vožtuvą, apskaičiuojamas pagal V6n = Q ∙ τ, kur Q yra srautas per saugos vožtuvą pagal dokumentaciją, o τ – nutekėjimo laikas. | X |  |  | X
1.3.b.2.a | Pneumatiniai įrenginiai | 2196 | m3/metus | 0,949301*0,7175 | kg/m3 | 1495.7471 | 44.5733 | MI | Level 4 | Detailed engineering calculations | Apskaičiuota pagal 2025 m. skaičiavimo metodiką „Gamtinių dujų suvartojimas technologinėms reikmėms AB „AMBER GRID“ dujų perdavimo sistemoje“: Nuolatinių mažo išpylimo vožtuvų išleidimai. Dujų tūris etaloninėmis sąlygomis, kuris išsiskyrė į atmosferą per vieną mėnesį nuolatinių mažo išpylimo vožtuvų veikimo metu, apskaičiuojamas pagal: V9n = vn * τ * x, m3, kur: vn – vieno vožtuvo emisijos faktorius; vn = 0,04 m3/h [9]; τ – vieno mėnesio veikimo laikas, h; x – vožtuvų skaičius. Pertraukiamų išpylimo vožtuvų išleidimai. Dujų tūris etaloninėmis sąlygomis, kuris išsiskyrė į atmosferą per vieną mėnesį pertraukiamų vožtuvų veikimo metu, apskaičiuojamas pagal: V10n = Vval * N, m3, kur: N – pertraukiamų vožtuvų operacijų skaičius per mėnesį; Vval – dujų tūris etaloninėmis sąlygomis, išleidžiamas į atmosferą per vieną vožtuvo atidarymo/uždarymo ciklą, kuris apskaičiuojamas pagal vidutinį hidraulinio aktyvatoriaus cilindro slėgį ir tūrį pagal lygtį 18: Vval = Vcil * (pact + patm)/1,01325, kur: Vcil – vidutinis hidraulinio aktyvatoriaus cilindro tūris, m3; pact – matavimo slėgis aktyvatoriuje veikimo metu, priklausantis nuo aktyvatoriaus techninių specifikacijų, bar; patm – atmosferos slėgis, bar. Pagal dujų perdavimo sistemos operatoriaus skaičiavimus, vidutinis išpūsto dujų tūris per vieną aktyvatoriaus veikimą Vval = 0,8 m3. |  |  | X | X
1.3.b.2.b | Dujų analizatorius | 5152 | m3/metus | 0,949301*0,7175 | kg/m3 | 3509.1481 | 104.5726 | MI | Level 4 | Detailed engineering calculations | Apskaičiuota pagal 2025 m. skaičiavimo metodiką „Gamtinių dujų suvartojimas technologinėms reikmėms AB „AMBER GRID“ dujų perdavimo sistemoje". Dujų tūris etaloninėmis sąlygomis, kuris išsiskyrė į atmosferą dujų analizatorių veikimo metu, apskaičiuojamas: V11n = Qn * τ * x, m3, kur: Qn – dujų srautas etaloninėmis sąlygomis dujų analizatorių išpylimui, m3/h; τ – vieno mėnesio veikimo laikas, h; x – dujų analizatorių skaičius. Išpūsto dujų srautas matuojamas rotametru, kurio parodymai pateikiami etaloninėje temperatūroje 20 ℃. Srautas etaloninėje temperatūroje 0 ℃ perskaičiuojamas pagal lygtį 20: Qn = Qn_20 * 0,9313. Pagal gamintojo rekomendacijas, dujų išmetimo srautas analizatoriuose, kurį naudoja dujų perdavimo sistemos operatorius, nustatytas kaip Qn_20 = 0,03 m3/h. |  |  | X | X
1.3.b.2.c | Kita (dujų skirstymo stočių išleidimai) | 1882 | m3/metus | 0,949301*0,7175 | kg/m3 | 1281.8744 | 38.1999 | MI | Level 4 | Detailed engineering calculations | Išleidimo angos dujų paskirstymo stotyse. Naudotas skaičiavimo metodas: apskaičiuoti arba išmatuoti dujų išleidimai (m3) * dujų sudėtis (94,9301 % CH4) * CH4 tankis (0,7175 kg/m3), apskaičiuota pagal 2025 m. skaičiavimo metodiką „Gamtinių dujų suvartojimas technologinėms reikmėms AB „AMBER GRID“ dujų perdavimo sistemoje“. | X |  | X | X
1.3.b.3. | Avariniai / incidentų metu (dėl trečiųjų šalių veiksmų) vykdomi išleidimai | 97480 | m3/metus | 0,949301*0,7175 | kg/m3 | 66395.9156 | 1978.5983 | MI | Level 4 | Detailed engineering calculations | Naudotas skaičiavimo metodas: apskaičiuoti arba išmatuoti dujų išleidimai (m3) * dujų sudėtis (94,9301 % CH4) * CH4 tankis (0,7175 kg/m3). Apskaičiuota pagal 2025 m. skaičiavimo gaires „Gamtinių dujų suvartojimas technologinėms reikmėms AB „AMBER GRID“ dujų perdavimo sistemoje“ metodiką. Dujų tūrio konversijos koeficientas apskaičiuojamas pagal standartą LST EN ISO 12405-1 [4]: C = pa/pn * Tn/T * Zn/Zd, kur: pn – etaloninis slėgis, bar; Tn – etaloninė temperatūra, K; Zn – suspaudžiamumo faktorius etaloninėmis sąlygomis; Zd – suspaudžiamumo faktorius darbo sąlygomis. Dujų tūris, etaloninėmis sąlygomis, kuris išsiskyrė į atmosferą prieš remontą ar kitus darbus, kai vamzdynas turi būti ištuštintas, apskaičiuojamas naudojant lygtį 12: V5n = Vp * C, m3, kur: Vp – ištuštinto vamzdyno tūris, m3. Dujų tūris, etaloninėmis sąlygomis, kuris išsiskyrė per saugos vožtuvą, apskaičiuojamas naudojant: V6n = Q * τ, m3, kur: Q – srautas per saugos vožtuvą pagal dokumentaciją, m3/s; τ – nutekėjimo laikas, s. | X |  |  | X
1.3.b.4. | Kiti (Išleidimai iš mobilaus kompresoriaus baigus darbą) | 134 | m3/metus | 0,949301*0,7175 | kg/m3 | 91.2705 | 2.7199 | MI | Level 4 | Detailed engineering calculations | Išleidimo angos iš mobiliojo kompresoriaus po naudojimo: apskaičiuoti arba išmatuoti dujų išleidimai (m³) × dujų sudėtis (94,9301 % CH₄) × CH₄ tankis (0,7175 kg/m³). Apskaičiuota pagal 2025 m. skaičiavimo metodiką „Gamtinių dujų suvartojimas technologinėms reikmėms AB „AMBER GRID“ dujų perdavimo sistemoje“. | X |  |  | X
1.3.c. | Nepilnas sudeginimas |  |  |  |  | 25.8761 | 0.77111 | MI | Level 3
1.3.c.1. | Dujų deginimo įrenginiai |  |  |  |  | 25.8761 | 0.77111 | MI | Level 3
1.3.c.1.a | Šildytuvai / išankstinio pašildymo sistema / katilai, dujų dehidratacijos įrenginys | 8.7929 | GWh/metus | 0,949301*3,1 | kg/GWh | 25.8761 | 0.77111 | MI | Level 3 |  | Naudotas skaičiavimo metodas: kuro suvartojimas stotyse ir mobiliame kompresoriuje (GWh/metus) × kuro sudėtis (94,9301 % metano) × emisijos faktorius (OGMP „Nepilno degimo TGD“, faktorius iš API, „Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry“, 2009, kg/GWh). Kuro naudojimas matuojamas skaitikliu. | X |  | X | X
1.3.c.2. | Fakelas |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A
5 Lygis | OBJEKTAS - BENDROS EMISIJOS 5 LYGIO | [7 empty] | 5 Lygis

## Nepateikiamo turto sąrašas
SĄRAŠAS TURTO / INVESTICIJŲ, IŠSKIRTŲ IŠ PATEIKIMO
Asset/ Venture Name | Asset id | Asset Type | Reason for exclusion | Country | Latitude | Longitude | Operated? | Operator | Reported by another OGMP 2.0 Member? | % Equity (Note- Ownership of emissions) | (Divested assets) Please indicate month/year when the asset was divested | (Divested assets) Was the asset divested to an OGMP2.0 member? (Y/N) | Comments

## version (hidden)
version | MidandDownstream_ReportingTemplate_2025_v2

## ListofCountries (hidden)
Côte d'Ivoire | 2iRete | Distribution-Compressors
Democratic People's Republic of Korea | Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) | Distribution Grid
Lao People's Democratic Republic | Adrigas SpA | Distribution LNG Satellite
Afghanistan | Aker BP | LNG Liquefaction
Albania | Amber Grid | LNG Regasification
Algeria | APA Corporation | LNG Transport
Andorra | AS GASO | Shipping
Angola | Asharami Energy | Transmission Compressor Station
Antigua and Barbuda | Atlantic LNG | Transmission LNG Peak Shaving
Argentina | Azule Energy Angola | Transmission Pipelines
Armenia | Bahia de Bizkaia Gas, S.L. (BBG) | Transmission Stations
Australia | Bapco Energies | UGS
Austria | bp | Gathering and boosting facilities
Azerbaijan | Cairn Oil & Gas Vedanta Limited | Abandoned wells
Bahamas | Cheniere | Exploration
Bahrain | Chesapeake | Gas Processing Unit
Bangladesh | Chevron Corporation | Production Offshore
Barbados | China Gas Holdings Limited | Production per region/basin: Onshore – Conventional
Belarus | Civitas Resources | Production per region/basin: Onshore – Unconventional
Belgium | Conoco Phillips | Tank batteries
Belize | Coteq Netbeheer B.V.
Benin | Coterra
Bhutan | Crescent Energy
Bolivia (Plurinational State of) | Depomures
Bosnia and Herzegovina | Devon Energy
Botswana | Diamondback Energy
Brazil | Distrigaz Sud Retele
Brunei Darussalam | Diversified Energy
Bulgaria | Dugan Production Corporation
Burkina Faso | Ecopetrol
Burundi | Enagás
Cabo Verde | Enaon
Cambodia | Encino Energy
Cameroon | Energienetze Bayern GmbH & Co.KG
Canada | Energinet
Central African Republic | Enexis
Chad | Engie Mexico
Chile | Engie Stream Solutions Chile
China | Eni
Colombia | EOG Resources
Comoros | EP Petroecuador
Congo | EQT Corporation
Costa Rica | Equinor
Croatia | Eustream, a.s.
Cuba | EWE GASSPEICHER GmbH
Cyprus | EWE NETZ GmbH
Czechia | Expert Petroleum
Democratic Republic of the Congo | ExxonMobil
Denmark | FGSZ Hungary
Djibouti | Floene
Dominica | Fluvius
Dominican Republic | Fluxys Belgium
Ecuador | Gas Connect Austria
Egypt | Gas Storage Denmark
El Salvador | GASCADE Gastransport GmbH
Equatorial Guinea | GasNet
Eritrea | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH
Estonia | Gate Terminal
Eswatini | Gaz System S.A
Ethiopia | GEI SPA
Fiji | GNL Mejillones
Finland | GNL Quintero
France | GRDF
Gabon | GRTgaz
Gambia | GRTgaz Deutschland GmbH
Georgia | Harbour Energy
Germany | Hellenic Gas Transmission System Operator (DESFA) S.A.
Ghana | Heritage Petroleum
Greece | Inpex Corporation
Grenada | Italgas
Guatemala | Ithaca Energy
Guinea | Jonah Energy LLC
Guinea-Bissau | KazMunayGas
Guyana | Kiwetinohk
Haiti | KPO - Karachaganak Petroleum Operating
Honduras | LD RETI
Hungary | Liander N.V.
Iceland | Madrilena Red de Gas
India | MEDGAZ, S.A.
Indonesia | Metrogas
Iran (Islamic Republic of) | Moldovagaz
Iraq | N.V. RENDO
Ireland | Nafta
Israel | Naftogaz
Italy | NEDGIA (Naturgy Group)
Jamaica | NEL GasTransport GmbH
Japan | Neptune Energy
Jordan | Netze-Gesellschaft Sudwest mbH (NGS)
Kazakhstan | Nigeria LNG
Kenya | NNPC
Kiribati | North Caspian Operating Company (NCOC)
Kuwait | Nowega GmbH
Kyrgyzstan | NTS Brazil
Latvia | NV Nederlandse Gasunie
Lebanon | Oman LNG
Lesotho | OMV AG
Liberia | ONE-Dyas
Libya | ONTRAS Gastransport GmbH
Liechtenstein | Open Grid Europe (OGE)
Lithuania | Oxy
Luxembourg | Pertamina
Madagascar | Petrobras
Malawi | Petroleum Development Oman (PDO)
Malaysia | Petronas
Maldives | Pioneer Natural Resources
Mali | PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO, S.A. (Saggas)
Malta | Presidio Petroleum
Marshall Islands | PTTEP
Mauritania | PureWest
Mauritius | Qatar Energy
Mexico | QB Energy
Micronesia (Federated States of) | REN
Moldova | REN Portgás
Monaco | Repsol
Mongolia | RetiPiu
Montenegro | Retragas
Morocco | Rheinische NETZGesellschaft mbH
Mozambique | Romgaz
Myanmar | schwaben netz gmbh
Namibia | Seapeak
Nauru | Serica Energy
Nepal | Shell
Netherlands | SierraCol
New Zealand | SNAM S.p.A.
Nicaragua | SOCAR
Niger | Stedin Netbeheer B.V.
Nigeria | Storengy Deutschland GmbH
North Macedonia | Storengy France
Norway | Storengy UK
Oman | TAG Brazil
Other | TeReGa
Pakistan | Terminal de LNG de Altamira
Palau | Terminale GNL Adriatico
Panama | terranets bw
Papua New Guinea | The National Gas Company of Trinidad and Tobago Limited (NGC)
Paraguay | Thüga Energienetze GmbH
Peru | Thyssengas
Philippines | TotalEnergies
Poland | Trans Adriatic Pipeline (TAP)
Portugal | Trans Austria Gasleitung GmbH (TAG)
Qatar | Triple Crown Resources
Republic of Korea | TRP Energy
Romania | Unareti
Russian Federation | Uniper Energy Storage GmbH
Rwanda | Var Energi
Saint Kitts and Nevis | Vital Energy
Saint Lucia | VNG Gasspeicher GmbH
Saint Vincent and the Grenadines | Wapiti Energy
Samoa | Westland Infra Netbeheer B.V.
San Marino | Williams
Sao Tome and Principe | Wintershall Dea
Saudi Arabia | Woodside Energy
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkmenistan
Tuvalu
Türkiye
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland
United Republic of Tanzania
United States of America
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe