## Skaičiavimo pavyzdžiai
Teršalų nuotekose skaičiavimo pavyzdžiai su užpildytomis reikšmėmis, kai per metus atliekami 4 matavimai, ir skaičiavimo rezultatų pateikimas AIVIKS 7.2 lentelėje
Reikšmės pildomos tik geltonos spalvos laukeliuose. Kitų spalvų laukelių reikšmės apskaičiuojamos pagal formules.
Kai tyrimo protokole teršalo reikšmė nurodoma su ženkleliu < (mažiau), skaičiavimų lentelėse pildomas 0 (nulis).
Jei paėmus mėginį kažkurio teršalo tyrimas nebuvo atliekamas, to teršalo tyrimo rezultate užpildoma jo paskutinio atlikto tyrimo reikšmė (netaikoma paviršinėms nuotekoms).
Jei paėmus mėginį po valymo, prieš valymą mėginys nebuvo paimtas (pvz., valstybinės laboratorinės kontrolės atveju), to mėginio eilutėje tyrimo rezultate prieš valymą užpildoma paskutinio atlikto tyrimo prieš valymą reikšmė (18 ir 30 eilutės).
Vidutinė metinė teršalo koncentracijos reikšmė apskaičiuojama tais pačiais vienetais, kuriais užpildyti mėginio tyrimo rezultatai.
Jei AIVIKS 7.2 lentelės 6.4 stulpelyje nurodyti teršalo matavimo vienetai skiriasi nuo skaičiavimuose gautų reikšmių matavimo vienetų, šias reikšmes būtina perskaičiuoti į 6.4 stulpelyje nurodytus vienetus.
Reikšmės, gautos žalia spalva pažymėtuose laukeliuose, skirtos pateikti į AIVIKS.
Reikšmės, gautos oranžine spalva pažymėtuose laukeliuose, AIVIKS-e apskaičiuojamos automatiškai paspaudus mygtuką "Išsaugoti".
2025 m. teršalų reikšmių skaičiavimas gamybinėse, buitinėse, komunalinėse nuotekose (prieš valymą ir išleidžiamose nuotekose)
Kai koncentracijų matavimo vienetai mg/l
Mėginys | Tyrimo rezultatas prieš valymą, mg/l | Tyrimo rezultatas išleidžiamose nuotekose, mg/l | Laikotarpis | Nuotekų kiekis, m3 | Teršalo kiekis prieš valymą, t | Teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t | 7.2 lentelės laukelis, kuriame pateikiama apskaičiuota reikšmė | Kokiu būdu pateikiama reikšmė AIVIKS-e
2024 m. paskutinis | 130.456 | 8.235 | nuo 2025 m. pradžios iki pirmo metų mėginio | 18123 | 2.3643 | 0.14924
2025 m. pirmas | 152.655 | 7.865 | nuo 2025 m. pirmo iki antro mėginio | 18500 | 2.8241 | 0.1455
2025 m. antras | 121.623 | 9.432 | nuo 2025 m. antro iki trečio mėginio | 17345 | 2.1096 | 0.1636
2025 m. trečias | 121.623 | 7.921 | nuo 2025 m. trečio iki ketvirto mėginio | 16150 | 1.9642 | 0.12792
2025 m. ketvirtas | 187.451 | 6.863 | nuo 2025 m. ketvirto mėginio iki metų pabaigos | 14500 | 2.718 | 0.099514
|  |  | Viso 2025 m. | 84618 | 11.9802 | 0.68578 | 6.10 stulpelis | suvedama kuo tikslesnė reikšmė nuo 4 iki 10 pozicijų po kablelio
[5 empty] | Metinis nuotekų kiekis, tūkst. m3 | 84.618 | 4 laukelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
[5 empty] | Vidutinė metinė teršalo koncentracija prieš valymą, mg/l | 141.5795 | 6.5 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu, nulinės reikšmės į sistemą nepildomos
[5 empty] | Vidutinė metinė teršalo koncentracija išleidžiamose nuotekose, mg/l | 8.1044 | neaktyvus 6.6 stulpelis | apskaičiuoja sistema, užpildžius kitas reikšmes ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti"
[5 empty] | Didžiausia 2025 m. mom. arba vidut. paros koncentracija išleidžiamose nuotekose, mg/l | 9.432 | 6.8 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
Kai koncentracijų matavimo vienetai µg/l
Mėginys | Tyrimo rezultatas prieš valymą, µg/l | Tyrimo rezultatas išleidžiamose nuotekose, µg/l | Laikotarpis | Nuotekų kiekis, m3 | Teršalo kiekis prieš valymą, t | Teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t | 7.2 lentelės laukelis, kuriame pateikiama apskaičiuota reikšmė | Kokiu būdu pateikiama reikšmė AIVIKS-e
2024 m. paskutinis | 35.2 | 12.3 | nuo 2025 m. pradžios iki pirmo metų mėginio | 18123 | 0.00063793 | 0.00022291
2025 m. pirmas | 28.6 | 9.3 | nuo 2025 m. pirmo iki antro mėginio | 18500 | 0.0005291 | 0.00017205
2025 m. antras | 47.3 | 0 | nuo 2025 m. antro iki trečio mėginio | 17345 | 0.00082042 | 0
2025 m. trečias | 47.3 | 7.6 | nuo 2025 m. trečio iki ketvirto mėginio | 16150 | 0.0007639 | 0.00012274
2025 m. ketvirtas | 21.5 | 5.2 | nuo 2025 m. ketvirto mėginio iki metų pabaigos | 14500 | 0.00031175 | 7.54e-05
|  |  | Viso 2025 m. | 84618 | 0.0030631 | 0.0005931 | 6.10 stulpelis | suvedama kuo tikslesnė reikšmė nuo 4 iki 10 pozicijų po kablelio
[5 empty] | Metinis nuotekų kiekis, tūkst. m3 | 84.618 | 4 laukelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
[5 empty] | Vidutinė metinė teršalo koncentracija prieš valymą, µg/l | 36.1991 | 6.5 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu, nulinės reikšmės į sistemą nepildomos
[5 empty] | Vidutinė metinė teršalo koncentracija išleidžiamose nuotekose, µg/l | 7.0092 | neaktyvus 6.6 stulpelis | apskaičiuoja sistema, užpildžius kitas reikšmes ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti"
[5 empty] | Didžiausia 2025 m. momentinė arba vidutinė paros koncentracija išleidžimose nuotekose, µg/l | 9.3 | 6.8 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
2025 m. teršalų reikšmių skaičiavimas išleidžiamose paviršinėse nuotekose
Kai koncentracijų matavimo vienetai mg/l
Mėginys |  | Tyrimo rezultatas, mg/l | 7.2 lentelės laukelis, į kurį pateikiama apskaičiuota reikšmė | Kokiu būdu pateikiama reikšmė AIVIKS-e
2025 m. pirmas |  | 10.226
2025 m. antras |  | 15.125
2025 m. trečias |  | 11.655
2025 m. ketvirtas |  | 12.478
Vidutinė metinė teršalo koncentracija, mg/l |  | 12.371 | 6.6 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
Didžiausia mom. arba vidut. paros koncentracija, mg/l |  | 15.125 | 6.8 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
Nuotekų kiekis, tūkst. m3 |  | 115.123
Nuotekų kiekis, tūkst. m3 |  | 115.123 | 4 laukelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
Teršalo kiekis, t |  | 1.4242 | neaktyvus 6.10 stulpelis | apskaičiuoja sistema, suvedus kitas reikšmes ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti"
Kai koncentracijų matavimo vienetai µg/l
Mėginys |  | Tyrimo rezultatas, µg/l | 7.2 lentelės laukelis, į kurį pateikiama apskaičiuota reikšmė | Kokiu būdu pateikiama reikšmė AIVIKS-e
2025 m. pirmas |  | 1.25
2025 m. antras |  | 0
2025 m. trečias |  | 1.5
2025 m. ketvirtas |  | 0.35
Vidutinė metinė teršalo koncentracija, µg/l |  | 0.775 | 6.6 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
Didžiausia mom. arba vidut. paros koncentracija, µg/l |  | 1.5 | 6.8 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
Nuotekų kiekis, tūkst. m3 |  | 115.123
Nuotekų kiekis, tūkst. m3 |  | 115.123 | 4 laukelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
Teršalo kiekis, t |  | 8.922e-05 | neaktyvus 6.10 stulpelis | apskaičiuoja sistema, suvedus kitas reikšmes ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti"

## Skaičiavimo formos
Teršalų išleidžiamose nuotekose skaičiavimo formos, kai per metus atliekami 4 matavimai
Formos parengtos 4 mėginių per metus atvejui, tačiau jas galima pasikoreguoti pagal faktinį mėginių skaičių, pridedant arba pašalinant mėginių eilutes.
Reikšmės pildomos tik geltonos spalvos laukeliuose. Kitų spalvų laukelių reikšmės apskaičiuojamos pagal formules.
Kai tyrimo protokole teršalo reikšmė nurodoma su ženkleliu < (mažiau), skaičiavimų lentelėse pildomas 0 (nulis).
Jei paėmus mėginį kažkurio teršalo tyrimas nebuvo atliekamas, to teršalo tyrimo rezultate užpildoma jo paskutinio atlikto tyrimo reikšmė (netaikoma paviršinėms nuotekoms).
Jei paėmus mėginį po valymo, prieš valymą mėginys nebuvo paimtas (pvz., valstybinės laboratorinės kontrolės atveju), to mėginio eilutėje tyrimo rezultate prieš valymą užpildoma paskutinio atlikto tyrimo prieš valymą reikšmė.
Vidutinė metinė teršalo koncentracijos reikšmė apskaičiuojama tais pačiais vienetais, kuriais užpildomi mėginio tyrimo rezultatai.
Jei IS AIVIKS 7.2 lentelės 6.4 stulpelyje nurodyti teršalo matavimo vienetai skiriasi nuo skaičiavimuose gautų reikšmių matavimo vienetų, šias reikšmes būtina perskaičiuoti į IS AIVIKS nurodytus vienetus.
Reikšmės, gautos žalia spalva pažymėtuose laukeliuose, skirtos pateikti į AIVIKS.
Reikšmės, gautos oranžine spalva pažymėtuose laukeliuose, AIVIKS-e apskaičiuojamos automatiškai paspaudus mygtuką "Išsaugoti".
2025 m. teršalų reikšmių skaičiavimas gamybinėse, buitinėse, komunalinėse nuotekose (prieš valymą ir išleidžiamose nuotekose)
Kai koncentracijų matavimo vienetai mg/l
Mėginys | Tyrimo rezultatas prieš valymą, mg/l | Tyrimo rezultatas išleidžiamose nuotekose, mg/l | Laikotarpis | Nuotekų kiekis, m3 | Teršalo kiekis prieš valymą, t | Teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t | 7.2 lentelės laukelis, į kurį pateikiama apskaičiuota reikšmė | Kokiu būdu pateikiama reikšmė AIVIKS-e
2024 m. paskutinis |  |  | nuo 2025 m. pradžios iki pirmo metų mėginio |  | 0 | 0
2025 m. pirmas |  |  | nuo 2025 m. pirmo iki antro mėginio |  | 0 | 0
2025 m. antras |  |  | nuo 2025 m. antro iki trečio mėginio |  | 0 | 0
2025 m. trečias |  |  | nuo 2025 m. trečio iki ketvirto mėginio |  | 0 | 0
2025 m. ketvirtas |  |  | nuo 2025 m. ketvirto mėginio iki metų pabaigos |  | 0 | 0
|  |  | Viso 2025 m. | 0 | 0 | 0 | 6.10 stulpelis | suvedama kuo tikslesnė reikšmė nuo 4 iki 10 pozicijų po kablelio
[5 empty] | Metinis nuotekų kiekis, tūkst. m3 | 0 | 4 laukelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
[5 empty] | Vidutinė metinė teršalo koncentracija prieš valymą, mg/l | #DIV/0! | 6.5 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu, nulinės reikšmės į sistemą nepildomos
[5 empty] | Vidutinė metinė teršalo koncentracija išleidžiamose nuotekose, mg/l | #DIV/0! | neaktyvus 6.6 stulpelis | apskaičiuoja sistema, užpildžius kitas reikšmes ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti"
[5 empty] | Didžiausia 2025 m. mom. arba vidut. paros koncentracija išleidžiamose nuotekose, mg/l | 0 | 6.8 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
Kai koncentracijų matavimo vienetai µg/l
Mėginys | Tyrimo rezultatas prieš valymą, µg/l | Tyrimo rezultatas išleidžiamose nuotekose, µg/l | Laikotarpis | Nuotekų kiekis, m3 | Teršalo kiekis prieš valymą, t | Teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose, t | 7.2 lentelės laukelis, į kurį pateikiama apskaičiuota reikšmė | Kokiu būdu pateikiama reikšmė AIVIKS-e
2024 m. paskutinis |  |  | nuo 2025 m. pradžios iki pirmo metų mėginio |  | 0 | 0
2025 m. pirmas |  |  | nuo 2025 m. pirmo iki antro mėginio |  | 0 | 0
2025 m. antras |  |  | nuo 2025 m. antro iki trečio mėginio |  | 0 | 0
2025 m. trečias |  |  | nuo 2025 m. trečio iki ketvirto mėginio |  | 0 | 0
2025 m. ketvirtas |  |  | nuo 2025 m. ketvirto mėginio iki metų pabaigos |  | 0 | 0
|  |  | Viso 2025 m. | 0 | 0 | 0 | 6.10 stulpelis | suvedama kuo tikslesnė reikšmė nuo 4 iki 10 pozicijų po kablelio
[5 empty] | Metinis nuotekų kiekis, tūkst. m3 | 0 | 4 laukelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
[5 empty] | Vidutinė metinė teršalo koncentracija prieš valymą, mg/l | #DIV/0! | 6.5 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu, nulinės reikšmės į sistemą nepildomos
[5 empty] | Vidutinė metinė teršalo koncentracija išleidžiamose nuotekose, µg/l | #DIV/0! | neaktyvus 6.6 stulpelis | apskaičiuoja sistema, užpildžius kitas reikšmes ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti"
[5 empty] | Didžiausia 2025 m. momentinė arba vidutinė paros koncentracija išleidžimose nuotekose, µg/l | 0 | 6.8 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
2025 m. teršalų reikšmių skaičiavimas išleidžiamose paviršinėse nuotekose
Kai koncentracijų matavimo vienetai mg/l
Mėginys |  | Tyrimo rezultatas, mg/l | 7.2 lentelės laukelis, į kurį pateikiama apskaičiuota reikšmė | Kokiu būdu pateikiama reikšmė AIVIKS-e
2025 m. pirmas
2025 m. antras
2025 m. trečias
2025 m. ketvirtas
Vidutinė metinė teršalo koncentracija, mg/l |  | #DIV/0! | 6.6 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
Didžiausia mom. arba vidut. paros koncentracija, mg/l |  | 0 | 6.8 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
Nuotekų kiekis, tūkst. m3
Nuotekų kiekis, tūkst. m3 |  | 0 | 4 laukelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
Teršalo kiekis, t |  | #DIV/0! | neaktyvus 6.10 stulpelis | apskaičiuoja sistema, suvedus kitas reikšmes ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti"
Kai koncentracijų matavimo vienetai µg/l
Mėginys |  | Tyrimo rezultatas, µg/l | 7.2 lentelės laukelis, į kurį pateikiama apskaičiuota reikšmė | Kokiu būdu pateikiama reikšmė AIVIKS-e
2025 m. pirmas
2025 m. antras
2025 m. trečias
2025 m. ketvirtas
Vidutinė metinė teršalo koncentracija, µg/l |  | #DIV/0! | 6.6 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
Didžiausia mom. arba vidut. paros koncentracija, µg/l |  | 0 | 6.8 stulpelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
Nuotekų kiekis, tūkst. m3
Nuotekų kiekis, tūkst. m3 |  | 0 | 4 laukelis | suvedama trijų pozicijų po kablelio tikslumu
Teršalo kiekis, t |  | #DIV/0! | neaktyvus 6.10 stulpelis | apskaičiuoja sistema, suvedus kitas reikšmes ir paspaudus mygtuką "Išsaugoti"