APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
AUKCIONO BŪDU PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Turto vieneto pavadinimas | Techniniai duomenys | Kiekis vnt. | Įsigijimo/ Pagaminimo data | Kainos pagrindimas | Pradinė pardavimo kaina | Turto apžiūros vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spektrofotometrinė sistema su mikro plokštelėmis | BioTek µQuant, (SN 218714), | 1 | 2009 | Nustatytas pagrindinės plokštės defektas, sugedęs, neremontuojamas, netinkamas naudojimui. | 50 | Taikos pr. 26, Klaipėda Aida Garšvienė +37068732829 |
| 2. | Nenutrūkstamos tėkmės analizatorius | Foss Fiastar 5000 | 1 | 2007 | Sugedęs, netinkamas naudojimui, gamintojui nutraukus šio modelio techninį palaikymą ir atsarginių dalių tiekimą, remontas techniškai neįmanomas, ekonomiškai nepagrįstas. | 30 |  |