Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, išduotų pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80, 2 priedą, keitimo į taršos leidimus tvarkos aprašo

1 priedas

DUOMENŲ TEIKIMO FORMA

1.1. Ar įrenginys, nurodytas TIPK 2 priedo leidime, atitinka Agentūros nurodytus Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taršos leidimų taisyklės), 1 priedo kriterijus.

Veiklos vykdytojas, pateikdamas prašomą informaciją nurodo, kad įrenginys atitinka Agentūros nurodytus Taršos leidimų taisyklių 1 priedo kriterijus arba, kad įrenginys neatitinka Agentūros nurodytų Taršos leidimų taisyklių 1 priedo kriterijų ir tokiu atveju pats nurodo kokius Taršos leidimų taisyklių 1 priedo kriterijus įrenginys atitinka.

|  | Taip, atitinka | Ne, neatitinka |
| --- | --- | --- |
| 1. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES NUOTEKŲ TVARKYMUI IR IŠLEIDIMUI |  |  |
| 1.1. išleidžiama (planuojama išleisti) į gamtinę aplinką (paviršinius vandens telkinius, filtravimo įrenginius, tręšimo laukus ir kt.) 5 m3 per parą ir daugiau buities, gamybinių ir kt. (išskyrus paviršines) nuotekų (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti nuotekų kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus); |  | NE, NEATITINKA Buitinės nuotekos, kurių debitas - 0,8 m3/parą surenkamos, apvalomos įrengtame buitinių nuotekų valymo įrenginyje ir išleidžiamos į aplinką. |
| 1.2. į aplinką išleidžiama ar planuojama išleisti paviršines nuotekas, kurios surenkamos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha (išskyrus automobilių stovėjimo aikšteles); |  | NE, NEATITINKA paviršinės nuotekos surenkamos nuo 0,2 ha ploto, apvalomos įrengtoje naftos gaudyklėje ir išleidžiamos į aplinką |
| 1.3. į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, surenkamos nuo 10 ha ir didesnių paviršių, skirtų autotransportui (gatvių, privažiavimų, stovėjimo aikštelių), ir (ar) kai į bendrą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą patenka nuotekos nuo galimai teršiamų teritorijų, kurių bendras paviršinių nuotekų surinkimo plotas didesnis kaip 1 ha; |  | NE, NEATITINKA paviršinės nuotekos surenkamos nuo 0,2 ha ploto, apvalomos ir išleidžiamos į aplinką |
| 1.4. išleidžiamos į gamtinę aplinką nuotekos, kuriose nepriklausomai nuo nuotekų kiekio/debito prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, 2 priedo A dalyje „Ribinė koncentracija į gamtinę aplinką“ nurodytą vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio); |  | NE, NEATITINKA paviršinės nuotekos ir buitinės nuotekos surenkamos, apvalomos nuotekų valymo įrenginiuose ir išleidžiamos į aplinką |
| 1.5. išleidžiamos iš atliekų deginimo arba bendro atliekų deginimo įrenginio nuotekos, susidariusios valant išmetamąsias dujas; |  | NE, NEATITINKA aikštelėje nevykdoma atliekų deginimo veikla |
| 1.6. išleidžiama (planuojama išleisti) į paviršinius vandens telkinius 5 m3 per parą ir daugiau vandens (apskaičiuojama dalijant per metus išleidžiamą ar numatomą išleisti vandens kiekį iš išleidimo dienų skaičiaus) iš žuvininkystės tvenkinių. |  | NE, NEATITINKA nuotekos iš žuvininkystės tvenkinių į paviršinius vandens telkinius neišleidžiamos |
| 2. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMUI |  |  |
| 2.1. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio vardinė (nominali) šiluminė galia lygi arba didesnė kaip 1 MW, bet nesiekia 50 MW ir kuris patenka į Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. D1-778 „Dėl Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normų patvirtinimo“, taikymo sritį; |  | NE, NEATITINKA aikštelėje nėra kurą deginančių įrenginių, patalpos šildomos elektriniais radiatoriais |
| 2.2. naudojamas kurą deginantis įrenginys, kuris patenka į Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244 „Dėl Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ (toliau – LAND 43-2013), taikymo sritį ir: 2.2.1. vardinė (nominali) šiluminė galia lygi 20 MW arba didesnė, bet nesiekia 50 MW; 2.2.2. vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 20 MW, kai šiame įrenginyje yra ne mažesnės kaip 0,5 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios kietuoju kuru kūrenamas katilas; |  | NE, NEATITINKA aikštelėje nėra kurą deginančių įrenginių, patalpos šildomos elektriniais radiatoriais |
| 2.3. iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama 10 tonų ar daugiau teršalų, išskyrus: 2.3.1. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš ūkinių gyvūnų, kurių apibrėžtis pateikta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234, auginimo įrenginių stacionarių taršos šaltinių; 2.3.2. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 20 MW ir kurie patenka į LAND 43-2013 taikymo sritį. Išimtis netaikoma eksploatuojant šio priedo 2.1 ir 2.2 papunktyje nurodytus kurą deginančius įrenginius; 2.3.3. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš kurą deginančių įrenginių, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia mažesnė kaip 0,12 MW; 2.3.4. teršalus, išmetamus į aplinkos orą iš tirpiklius naudojančių įrenginių, kurie: 2.3.4.1. pagal Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tirpiklių tvarka), turi būti registruojami, t. y. patenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį dėl juose vykdomos Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytos veiklos rūšies, kurią vykdant pasiekiama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklio suvartojimo riba; 2.3.4.2. nepatenka į Tirpiklių tvarkos taikymo sritį, t. y. vykdant Tirpiklių tvarkos 1 priede nurodytą veiklą nepasiekiama Tirpiklių tvarkos 2 priede nustatyta tirpiklių suvartojimo riba. |  | NE, NEATITINKA aikštelėje nėra kurą deginančių įrenginių, nėra stacionarių taršos šaltinių, nelaikomi ūkiniai gyvūnai, nenaudojami tirpikliai ir nėra tirpiklius naudojančių įrenginių, patalpos šildomos elektriniais radiatoriais |
| 3. KRITERIJAI, KURIUOS ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS LEIDIMO DALIES ATLIEKŲ APDOROJIMUI (NAUDOJIMUI AR ŠALINIMUI, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) |  |  |
| 3.1. apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ir šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas; | TAIP,ATITINKA Vykdoma atliekų apdorojimo veikla (didelių gabaritų atliekų surinkimas, laikymas ir paruošimas naudoti pakartotinai), kuriai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu, nereikalingas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas |  |
| 3.2. laikomos atliekos jų susidarymo vietoje viršija Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nustatytą laikino laikymo laikotarpį; |  | NE, NEATITINKA aikštelės veikloje susidarančios atliekos nėra laikomos ilgiau nei atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas laikinas laikymo laikotarpis |
| 3.3. kasybos pramonės atliekoms laikyti kasybos pramonės atliekų įrenginiuose. |  | NE, NEATITINKA aikštelėje nelaikomos kasybos pramonės atliekos |
| 4. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES PAVIRŠINIO VANDENS IŠGAVIMUI |  |  |
| Išgaunama (planuojama išgauti) 100 m3 per parą (vidutinis metinis paėmimas) ar daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio (išskyrus vandenį, naudojamą mėgėjiškos sodininkystės poreikiams bei vandenį, naudojamą hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse, kurių galia neviršija 10 MW). |  | NE, NEATITINKA aikštelės reikmėms naudojamas vanduo iš įrengto artezinio gręžinio (žemės gelmių registro Nr. 58156) |
| 5. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES KLIMATO KAITOS VALDYMUI |  |  |
| Naudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio nominalus šiluminis našumas didesnis kaip 20 MW, bet nesiekia 50 MW (išskyrus įrenginius, skirtus pavojingoms arba komunalinėms atliekoms deginti). |  | NE, NEATITINKA aikštelėje nėra kurą deginančių įrenginių, patalpos šildomos elektriniais radiatoriais |
| 6. KRITERIJUS, KURĮ ATITINKANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI REIKIA SPECIALIOSIOS DALIES LAIVŲ PERDIRBIMUI |  |  |
| Įrenginiai, kuriuose vykdoma laivų perdirbimo veikla, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1257/2013 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte. |  | NE, NEATITINKA aikštelėje nevykdoma laivų perdirbimo veikla |

1.2. Ar nepasikeitė ir/ar veiklos vykdytojas neplanuoja keisti ūkinės veiklos, numatytos TIPK 2 priedo leidime. Jei taip, nurodyti informaciją apie veiklos pakeitimus;

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje (toliau – DGASA) vykdomos veiklos (nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų priėmimas, laikinasis laikymas, perdavimas atliekų tvarkytojams) keisti neplanuojama, tačiau planuojama padidinti įrenginio projektinį pajėgumą ir įtraukti atliekų paruošimo naudoti pakartotinai veiklą (kodais R3, R4, R5, R12).

1.3. Ar veiklos vykdytojas vykdo ir/ar vykdys ūkinę veiklą pagal išduotą TIPK 2 priedo leidimą, kuris bus pakeistas į taršos leidimą. Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 11 dalies 3 punkto nuostatomis, TIPK 2 priedo leidimas gali būti panaikintas leidimo turėtojo prašymu.

UAB „VAATC“ vykdo veiklą pagal taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. VR-4.7-V-02-Šn-56.

1.4. Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia Taršos leidimo, pateikite atnaujintą informaciją apie įrenginį ir užpildykite žemiau esančias lenteles.

BENDROJI DALIS

1. Duomenys apie įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis):

1.1. ūkinės veiklos objekto (įrenginio ar įrenginių) pavadinimas, jo projektinis pajėgumas, veiklos pradžios data, adresas;

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė (toliau – DGASA), Maleikėnų k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav.

Įrenginio projektinis pajėgumas – atliekų laikinasis laikymas 5081,24 t/metus, iš jų nepavojingųjų atliekų – 4897 t, pavojingųjų atliekų – 184,24 t, didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis – 165,03 t (iš jų 20,33 t pavojingųjų atliekų). Įrenginio metinis pajėgumas apskaičiuotas įvertinant numatomą vienu metu laikomų atliekų kiekį ir planuojamą atliekų išvežimo dažnumą, kuris nustatomas kiekvienam konkrečiam atliekų srautui. DGASA atliekų naudojimo ar šalinimo reglamentas, kuriame pateikiama informacija apie DGASA vykdomą veiklą, pateikiamas priede. Projektinis pajėgumas įvertintas atliekant poveikio aplinkai vertinimo procedūras - 2025-11-18 Aplinkos apsaugos agentūros atrankos išvada Nr. (30-4)-A4E-11660

DGASA veikla vykdoma nuo 2015 m., pagal TIPK leidimą Nr. VR-4.7-V-02-Šn-56. Planuojama veiklos, numatant atliekų paruošimą pakartotiniam panaudojimui, pakeitus leidimą pradžia – 2026 m. lapkričio mėn.

1.2. jei įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis) eksploatuoja ar valdo nuosavybės, nuomos, panaudos, patikėjimo teisės ar kitu teisiniu pagrindu keli ūkio subjektai – konkreti kiekvieno ūkio subjekto (veiklos vykdytojo) atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją.

Įrenginį eksploatuoja tik UAB „VAATC“, papildoma informacija neteikiama.

2. Informacija apie kiekviename įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) vykdomą ūkinę veiklą:

2.1. įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) vykdomos veiklos rūšys ir kriterijai leidimo turėjimui nurodoma, ar įrenginys atitinka bent vieną Taršos leidimų taisyklių 1 priedo 1 priedėlyje nurodytą kriterijų, jei taip – nurodomas konkretus kriterijus (kriterijai);

DGASA vykdomas nepavojingųjų ir pavojingųjų atliekų, kurių negalima surinkti kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis, priėmimas, laikinasis laikymas, perdavimas atliekų tvarkytojams, taip pat atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui. Aikštelėje vykdoma veikla atitinka Taršos leidimų taisyklių 1 priedo 1 priedėlio 3.1 kriterijų „Apdorojamos atliekos ir vykdoma veikla, kuriai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528, 1 priede nurodytoms veiklos rūšims nereikia leidimo“.

2.2. trumpas įrenginyje (jo dalyje, keliuose įrenginiuose ar jų dalyse) naudojamų technologijų, vykdomos veiklos aprašymas. Nurodyta informacija ar jos dalis gali būti neteikiama, jei ši informacija ar jos dalis išdėstoma kartu su Duomenų teikimo forma teikiamame Reglamente, nurodytame Atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje ir parengtame pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 3 priedą. Tokiu atveju pateikiama nuoroda į konkretų Reglamento punktą;

DGASA priimamos, laikinai laikomos ir perdavimui atliekų tvarkytojams ruošiamos nepavojingosios ir pavojingosios atliekos, taip pat (planuojama) vykdyti atliekų paruošimą naudoti pakartotinai „Dėk‘ui“ stotelėje. Informacija apie technologiją pateikiama kartu su Duomenų teikimo forma teikiamame Reglamente (Reglamento 2 skyrius).

2.3. jei keičiamas leidimas, kuriame nustatytos sąlygos kurą deginančių įrenginių eksploatavimui, – pateikiama informacija ir/ar dokumentai, įrodantys jų vardinę (nominalią) šiluminę galią, tipą (dyzelinis variklis, dujų turbina, dvejopo kuro variklis, kitas variklis ar kitas kurą deginantis įrenginys), vidutinę naudojamą apkrovą, informacija apie metinį veikimo valandų skaičių, jų veikimo (eksploatacijos) pradžios datą;

Kurą deginančių įrenginių eksploatacija aikštelėje nevykdoma, informacija neteikiama.

2.4. priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo ar išleidimo iš įrenginio prevencijai arba, jeigu to padaryti neįmanoma, – iš įrenginio išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekio mažinimui. Kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo;

Visi įmonės darbuotojai savo darbe vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos teisės aktais, taršos leidime bei kituose norminiuose dokumentuose nustatytais reikalavimais bei darbo procedūromis ir instrukcijomis. DGASA yra įrengti nuotekų valymo įrenginiai paviršinėms ir buitinėms nuotekoms, aprašyti kartu teikiamame Reglamente. Atliekų iškrovimas vykdomas rankiniu būdu, todėl reikšmingo oro taršos padidėjimo ar kvapų sklaidos nenumatoma.

2.5. kai leidimas išduodamas su specialiąja dalimi „Klimato kaitos valdymas“ – kuriai veiklos rūšiai ar rūšims priskiriama ŠESD išmetanti ūkinė veikla.

DGASA vykdoma veikla neatitinka kriterijų (aikštelėje nenaudojamas kurą deginantis įrenginys, kurio nominalus šiluminis našumas didesnis negu 20 MW, bet nesiekia 50 MW), specialioji dalis „Klimato kaitos valdymas“ nerengiama, informacija apie veiklą neteikiama.

Žaliavų, kuro ir cheminių medžiagų naudojimas gamyboje

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos.

| Eil. Nr. | Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas | Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus) | Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sorbentas milteliniu pavidalu maišuose po 25 kg, 2 maišai | 50 kg | 50 kg (atvira aikštelė) |
| 2. | Sorbentas granuliuotas maišuose 11,3 kg, 2 maišai | 22,6 kg | 22,6 kg (atvira aikštelė) |

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai

DGASA veikloje pavojingos cheminės medžiagos ir cheminiai mišiniai nenaudojami, lentelė nepildoma.

Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies nuotekų tvarkymui ir išleidimui, užpildykite žemiau esančias lenteles.

DGASA vykdomos veiklos metu neviršijami Taisyklių 1 priede nurodyti kriterijai, susiję su nuotekų tvarkymu (buitinių nuotekų debitas ir paviršinių nuotekų surinkimo plotas mažesni už nustatytas ribas), todėl lentelės nėra pildomos.

Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies aplinkos oro taršos valdymui, užpildykite žemiau esančias lenteles.

DGASA vykdoma veikla neatitinka Taisyklių 1 priedo nurodytų kriterijų, reikalaujančių specialios dalies oro taršos valdymui (aikštelėje nėra kurą deginančių įrenginių, patalpos šildomos elektriniais radiatoriais, nėra stacionarių taršos šaltinių), todėl lentelės nėra pildomos.

Jei įrenginys (-iai) atitinka Taršos leidimų taisyklių 1 priede nurodytus kriterijus dėl kurių įrenginio (-ių) eksploatavimui reikia specialiosios dalies atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti), užpildykite žemiau esančias lenteles.

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Maleikėnų k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav.

| Eil. Nr. | Atliekos |  |  | Atliekų laikymas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15) | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 15 01 01 | Popieriaus ir kartono pakuotės | Popieriaus ir kartono pakuotės | R13 | 144,70 |
| 2. | 15 01 02 | Plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės | Plastikinės pakuotės | R13 |  |
| 3. | 15 01 03 | Medinės pakuotės | Medinės pakuotės | R13 |  |
| 4. | 15 01 04 | Metalinės pakuotės | Metalinės pakuotės | R13 |  |
| 5. | 15 01 07 | Stiklo pakuotės | Stiklo pakuotės | R13 |  |
| 6. | 16 01 03 | Naudoti nebetinkamos padangos | Naudotos padangos | R13 |  |
| 7. | 16 01 19 | Plastikas | Plastikas | R13 |  |
| 8. | 16 02 16 | Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 | Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos | R13 |  |
| 9. | 16 06 051) | Kitos baterijos ir akumuliatoriai | Kitos baterijos ir akumuliatoriai | R13 |  |
|  | 16 06 152) | Kitur neapibūdintos baterijų atliekos (išskyrus nurodytas 16 06 12 ir 16 06 14) | Kitos baterijos ir akumuliatoriai |  |  |
| 10. | 17 02 01 | Medis | Medienos atliekos | R13 |  |
| 11. | 17 02 02 | Stiklas | Statybinių atliekų stiklas | R13 |  |
| 12. | 17 02 03 | Plastikas | Statybinių ir griovimo atliekų plastikai | R13 |  |
| 13. | 17 06 04 | Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 | Izoliacinės medžiagos | R13 |  |
| 14. | 17 08 02 | Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01 | Gipso izoliacinės statybinės medžiagos | R13 |  |
| 15. | 17 09 04 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos | R13 |  |
| 16. | 20 01 01 | Popierius ir kartonas | Popierius ir kartonas | R13 |  |
| 17. | 20 01 02 | Stiklas | Stiklas | R13 |  |
| 18. | 20 01 10 | Drabužiai | Drabužiai | R13 |  |
| 19. | 20 01 11 | Tekstilės gaminiai | Tekstilės gaminiai | R13 |  |
| 20. | 20 01 25 | Maistinis aliejus ir riebalai | Maistinis aliejus | R13 |  |
| 21. | 20 01 343) | Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33 | Baterijos ir akumuliatoriai | R13 |  |
|  | 20 01 444) | Baterijų atliekos, nenurodytos 20 01 42 ir 20 01 43 | Baterijų atliekos |  |  |
| 22. | 20 01 36 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | R13 |  |
| 23. | 20 01 38 | Mediena, nenurodyta 20 01 37 | Mediena | R13 |  |
| 24. | 20 01 39 | Plastikai | Plastikai | R13 |  |
| 25. | 20 01 40 | Metalai | Metalai | R13 |  |
| 26. | 20 02 01 | Biologiškai skaidžios atliekos | Biologiškai skaidžios atliekos | R13 |  |
| 27. | 20 03 07 | Didelių gabaritų atliekos | Didelių gabaritų atliekos | R13 |  |

1) 3) – atliekų kodas, galiojantis iki 2026-12-08

2) 4) – atliekų kodas, galiojantis nuo 2026-12-09

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Informacija neteikiama, nes nepavojingųjų atliekų laikymas jų susidarymo vietoje iki surinkimo nenumatomas.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos

| Eil. Nr. | Atliekos |  |  | Atliekų naudojimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11) | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 20 01 40 | Metalai | Metalai | R4 | 34,0 |
| 2. | 15 01 07 | Stiklo pakuotės | Stiklo pakuotės | R5 |  |
| 3. | 20 01 02 | Stiklas | Stiklas | R5 |  |
| 4. | 17 02 02 | Stiklas | Statybinių atliekų stiklas | R5 |  |
| 5. | 15 01 01 | Popieriaus ir kartono pakuotės | Popieriaus ir kartono pakuotės | R3 |  |
| 6. | 20 01 01 | Popierius ir kartonas | Popierius ir kartonas | R3 |  |
| 7. | 16 01 03 | Naudoti nebetinkamos padangos | Naudotos padangos | R3 |  |
| 8. | 20 01 39 | Plastikai | Plastikai | R3 |  |
| 9. | 17 02 01 | Medis | Medienos atliekos | R3 |  |
| 10. | 20 01 38 | Mediena, nenurodyta 20 01 37 | Mediena | R3 |  |
| 11. | 20 01 10 | Drabužiai | Drabužiai | R3 |  |
| 12. | 20 01 11 | Tekstilės gaminiai | Tekstilės gaminiai | R3 |  |
| 13. | 20 01 36 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | R4, R5 |  |
| 14. | 20 03 07 | Didelių gabaritų atliekos | Didelių gabaritų atliekos | R3 |  |
| 15. | 17 01 02 | Plytos | Plytos | R5 |  |
| 16. | 17 08 02 | Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01 | Gipso izoliacinės statybinės medžiagos | R5 |  |
| 17. | 17 09 04 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos | R5 |  |
| 18. | 17 06 04 | Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 | Izoliacinės medžiagos | R5 |  |

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos

Informacija neteikiama, nes nepavojingųjų atliekų šalinimas nenumatomas.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti nepavojingosios atliekos

| Eil. Nr. | Atliekos |  |  | Atliekų paruošimas naudoti ir (arba) šalinti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kodas | Pavadinimas | Patikslintas pavadinimas | Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 20 01 40 | Metalai | Metalai | R12 | 34,0 |
| 2. | 15 01 07 | Stiklo pakuotės | Stiklo pakuotės | R12 |  |
| 3. | 20 01 02 | Stiklas | Stiklas | R12 |  |
| 4. | 17 02 02 | Stiklas | Statybinių atliekų stiklas | R12 |  |
| 5. | 15 01 01 | Popieriaus ir kartono pakuotės | Popieriaus ir kartono pakuotės | R12 |  |
| 6. | 20 01 01 | Popierius ir kartonas | Popierius ir kartonas | R12 |  |
| 7. | 16 01 03 | Naudoti nebetinkamos padangos | Naudotos padangos | R12 |  |
| 8. | 20 01 39 | Plastikai | Plastikai | R12 |  |
| 9. | 17 02 01 | Medis | Medienos atliekos | R12 |  |
| 10. | 20 01 38 | Mediena, nenurodyta 20 01 37 | Mediena | R12 |  |
| 11. | 20 01 10 | Drabužiai | Drabužiai | R12 |  |
| 12. | 20 01 11 | Tekstilės gaminiai | Tekstilės gaminiai | R12 |  |
| 13. | 20 01 36 | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21, 20 01 23 ir 20 01 35 pozicijose | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga | R12 |  |
| 14. | 20 03 07 | Didelių gabaritų atliekos | Didelių gabaritų atliekos | R12 |  |
| 15. | 17 01 02 | Plytos | Plytos | R12 |  |
| 16. | 17 08 02 | Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01 | Gipso izoliacinės statybinės medžiagos | R12 |  |
| 17. | 17 09 04 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 | Mišrios statybinės ir griovimo atliekos | R12 |  |
| 18. | 17 06 04 | Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03 | Izoliacinės medžiagos | R12 |  |

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.

DGASA aikštelėje nenumatomos specifinių atliekų srautų ar kategorijų tvarkymo veiklos, informacija neteikiama.

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT LAIKYMĄ IR PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI)

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis

Įrenginio pavadinimas Maleikėnų k., Pabradės sen., Švenčionių r. sav.

| Eil. Nr. | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Atliekų laikymas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (arba) D15) | Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančias atliekas, kiekis, t |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | TS - 02 | Alyvų atliekos | 13 02 08* | Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | Kita varikli, pavarų dėžės ir tepamoji alyva | R13 | 1,0 |
| 2. | TS - 03 | Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos | 15 02 02* | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis | R13 | 0,1 |
| 3. | TS - 05 | Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų | 20 01 23* | Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių | Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių | R13 | 2,0 |
| 4. | TS - 10 | Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos | 16 01 07* | Tepalų filtrai | Tepalų filtrai | R13 | 0,5 |
| 5, |  |  | 16 01 13* | Stabdžių skystis | Stabdžių skystis | R13 |  |
| 6. |  |  | 16 01 14* | Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | R13 |  |
| 7. |  |  | 16 01 21* | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 | Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 | R13 |  |
| 8. | TS - 11 | Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingos atliekos | 16 02 15* | Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos | Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos | R13 | 2,1 |
| 9. |  |  | 20 01 35* | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių | R13 |  |
| 10. | TS - 13 | Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | 20 01 21* | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio | R13 | 0,1 |
| 11. | TS - 18 | Rūgštinių tirpalų atliekos, rūgštys, rūgštis išskiriančios atliekos | 20 01 14* | Rūgštys | Rūgštys | R13 | 0,05 |
| 12. | TS - 19 | Šarminių tirpalų atliekos, šarmai | 20 01 15* | Šarmai | Šarmai | R13 | 0,05 |
| 13. | TS - 21 | Atliekos, turinčios asbesto, gipso izoliacinės statybinės medžiagos | 17 06 01* | Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto | Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto | D15 | 12,0 |
| 14. |  |  | 17 06 05* | Statybinės medžiagos, turinčios asbesto | Statybinės medžiagos, turinčios asbesto | D15 |  |
| 15. | TS - 22 | Organinių cheminių procesų atliekos, atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių, tirpikliai ir tirpiklių mišiniai (nechlorintos, nehalogenintos) | 20 01 13* | Tirpikliai | Tirpikliai | R13 | 0,03 |
| 16. | TS - 23 | Dažų, lakų, stiklo emalės, klijų ir hermetikų atliekos (nechlorintos, nehalogenintos) | 08 01 11* | Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos | Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos | R13 | 2,05 |
| 17. |  |  | 08 01 17* | Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų | Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų | R13 |  |
| 18. |  |  | 08 01 21* | Dažų ir lako nuėmiklių atliekos | Dažų ir lako nuėmiklių atliekos | R13 |  |
| 19. |  |  | 20 01 27* | Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | Dažai, rašalas, klijai ir dervos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų | R13 |  |
| 20. | TS - 31 | Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų | 15 01 10* | Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos | Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos | R13 | 0,30 |
| 21. |  |  | 15 01 11* | Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto) | Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingųjų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto) | R13 |  |
| 22. | TS - 32 | Skystosios atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų | 20 01 29* | Plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | Plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų | R13 | 0,05 |

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)

Informacija neteikiama, nes pavojingųjų atliekų laikymas susidarymo vietoje iki jų surinkimo nenumatomas.

3 lentelė. Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos

| Eil. Nr. | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Atliekų naudojimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11) | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | TS - 05 | Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų | 20 01 23* | Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių | Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių | R4, R5 | 6,0 |
| 2. | TS - 11 | Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingos atliekos | 20 01 35* | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių | R4, R5 |  |

4 lentelė. Numatomos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos

Informacija neteikiama, kadangi atliekų šalinimo veikla nebus vykdoma.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (arba) šalinti pavojingosios atliekos

| Eil. Nr. | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas | Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas | Atliekos kodas | Atliekos pavadinimas | Patikslintas atliekos pavadinimas | Atliekų paruošimas naudoti ir (arba) šalinti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Atliekos tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) | Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | TS - 05 | Atliekos, kuriose yra ozono sluoksnį ardančių medžiagų | 20 01 23* | Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių | Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių | R12 | 6,0 |
| 2. | TS - 11 | Elektrotechnikos ir elektronikos pavojingos atliekos | 20 01 35* | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių | Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 01 21 ir 20 01 23, kurioje yra pavojingųjų sudedamųjų dalių | R12 |  |

Kita informacija pagal Taisyklių 32.2 papunktį.

DGASA aikštelėje nenumatomos specifinių atliekų srautų ar kategorijų tvarkymo veiklos, informacija neteikiama.