9

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 
2022 m. gruodžio 23 d. 
įsakymu Nr. Nr. V-225
BALTIJOS JŪROS MONITORINGO 2023 METŲ PLANAS

	Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 
2018-2023 metų programos uždaviniai:
	19.2.1. atlikti Baltijos jūros išskirtinės ekonominės zonos monitoringą,

19.2.2. atlikti Baltijos jūros priekrantės ir teritorinės jūros veiklos monitoringą,
19.2.4. atlikti Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zonos veiklos monitoringą,

19.2.5. atlikti Baltijos jūrą teršiančių šiukšlių (įskaitant mikrošiukšles) monitoringą,

19.2.6. atlikti Baltijos jūros antropogeninio nenutrūkstamo povandeninio triukšmo monitoringą,
29.1.1. atlikti Europos Bendrijos svarbos jūrinės dalies buveinių monitoringą.
	Atsakingas vykdytojas – Aplinkos apsaugos agentūra

	Monitoringo vieta
	Monitoringo vietos koordinatės
	Morfo-loginiai rodikliai
	Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai
	Dirbtiniai radionuk-

lidai
	Biologinių kokybės elementų rodikliai

	
	
	
	Hidrometeorologiniai

rodikliai
	Bendrieji duomenys
	Kiti 
rodikliai
	Teršiančios medžiagos vandenyje
	Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose
	Teršiančios medžiagos biotoje
	
	

	
	Ilguma
	Platuma
	Gylis, m
	Dugno substrato struktūra
	
	Vandens druskingumas, temperatūra
	O2, pH, maistingosios medžiagos
	Skendinčios medžiagos
	Sieros vandenilis
	Naftos angliavandeniliai
	Sunkieji metalai-I
	Sunkieji metalai-II
	Pesticidai-III, pentachlorfenolis
	BDE, TBA
	PFOS
	Stebėsenos sąrašo medžiagos
	Naftos angliavandeniliai
	Sunkieji metalai-I
	Sunkieji metalai-II
	PAA
	BDE
	Projekto-II metu: dioksinai ir 
dioksinų tipo junginiai, dikofolis
	Sunkieji metalai, pesticidai-I, PCB
	Projekto-I metu: BDE, dioksinai ir dioksinų tipo junginiai, dikofolis, HBCDD, HCBD, 
PAA, PFOS
	Vandenyje
	Dugno nuosėdose
	Biotoje
	Fitoplanktonas
	Chlorofilas „a“
	Zooplanktonas
	Zoobentosas
	Ichtiofauna

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	Baltijos jūros priekrantės ir teritorinės jūros monitoringas

	1
	21°01,0’
	56°01,7’
	16
	1
	4
	4/4
	4/3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4/2
	
	1
	

	1B
	20°50,0’
	56°01,7’
	27
	1
	4*
	4/5
	4/4
	
	
	4/2
	4/2
	4/2
	1/1
	1/1
	4/1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1**
	
	
	
	3/1
	4/5
	2/1
	1
	

	2
	20°58,5’
	55°55,5’
	18
	1
	4(7)
	4(7)/4
	4(7)/3
	
	
	4/2
	4/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	1
	4(7)/1
	4(7)/2
	2/1
	1
	

	6
	21°04,7’
	55°33,5’
	13
	1
	4(7)
	4(7)/3
	4(7)/2
	
	
	4/2
	4/2
	
	
	
	
	1/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	4/1
	3
	
	4(7)/1
	4(7)/2
	2/1
	1
	1

	7
	20°57,4’
	55°18,7’
	14
	1
	4*
	4/4
	4/3
	
	
	4/2
	4/2
	4/2
	1/1
	1/1
	4/1
	1/1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1**
	
	
	
	4/1
	4/2
	2/1
	1
	

	20
	20°48,0’
	55°38,0’
	45
	1
	4
	4/7
	4/2
	4/2
	
	
	
	4/2
	1/1
	1/1
	4/1
	
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	4/1
	3
	1
	3/1
	4/2
	2/1
	1
	

	20A
	20°50,0’
	55°39,0’
	43
	1
	4
	4/6
	4/5
	4/2
	
	4/2
	4/2
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4/2
	
	1
	

	64
	20°53,5’
	55°45,9’
	35
	1
	5*
	5/6
	5/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4/1
	5/5
	2/1
	2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	S-3
	20°56,0’
	55°47,0’
	29
	1
	4
	4/5
	4/4
	4/2
	
	4/2
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	4/2
	
	1
	

	B-1
	21°03,0’
	56°02,5’
	12
	1
	4(7)*
	4(7)/3
	4(7)/2
	4/2
	
	4/2
	4/2
	4/2
	1/1
	1/1
	4/1
	1/1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	4(7)/1
	4(7)/2
	2/1
	1
	1

	B-4
	20°58,1’
	56°02,7’
	20
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N-6
	20°42,4’
	55°24,3’
	35
	1
	4*
	4/6
	4/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	3/1
	4/2
	2/1
	1
	

	N-5
	20°42,4’
	55°24,3’
	13
	
	4
	4/2
	4/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4/2
	
	1
	

	4C
	20°58,4’
	55°45,0’
	27
	1
	4
	4/5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZB-2
	20°40,2’
	55°34,4’
	61
	1
	1
	1/2
	1/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	1
	

	Monciškės
	21°04,1’
	56°00,2’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Alksnynė
	21°05,5’
	55°39,1’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Išskirtinės ekonominės zonos monitoringas

	Visi vandenys 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	20°20,5’
	55°52,9’
	47
	1
	1
	1/8
	1/8
	
	
	1/2
	1/2
	
	1/1
	
	1/1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	1/1
	1/5
	1/1
	1
	

	66
	19°39,0’
	56°00,0’
	57
	
	1
	1/8
	1/6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/5
	1/1
	
	

	46
	19°08,8’
	56°01,2’
	117
	
	1
	1/11
	1/8
	
	1/3
	1/2
	1/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	1/5
	1/1
	
	

	2C2
	20°41,6’
	55°55,5’
	32
	
	2(3)
	2(3)/5
	2(3)/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2(3)/5
	2/1
	
	

	64A2
	20°42,7’
	55°48,2’
	41
	1
	2(3)
	2(3)/7
	2(3)/7
	
	
	2/2
	2/2
	
	1/1
	1/1
	2/1
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	1/1
	1
	
	2/1
	2(3)/5
	2/1
	1
	

	ZB-3
	20°09,6’'
	55°47,7’
	62
	1
	1
	1/2
	1/2
	
	1/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	ZB-4
	20°00,9’
	55°43,5’
	74
	1
	1
	1/2
	1/2
	
	1/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	1
	

	Kuršių marių vandenų išplitimo Baltijos jūroje zonos monitoringas (tarpiniai vandenys)

	3
	21°01,0’
	55°49,0’
	18
	1
	4
	4/4
	4/3
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3/1
	4/2
	2/1
	
	1

	4
	21°03,0’
	55°44,1’
	17
	1
	4(7)*
	4(7)/4
	4(7)/3
	
	
	4/2
	4/2
	4/2
	1/1
	1/1
	4/1
	
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	4(7)/1
	4(7)/2
	2/1
	1
	1

	5
	21°03,7’
	55°43,1’
	15
	1
	4
	4/4
	4/3
	4/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	3/1
	4/2
	2/1
	1
	

	Uosto vartai
	21°03,0’
	55°44,0’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1


	Pakrantės hidrometeorologinių stebėjimų/matavimų postai

	
	Monitoringo vietos koordinatės
	Bangos
	Vandens lygis
	Hidrometeorologiniai rodikliai
	O2,T., Dr.1

	
	Ilguma
	Platuma
	
	
	
	

	Melnragė
	21°05,09’
	55°43,93’
	
	
	
	k. (tik druskingumas)

	Ties Klaipėda (uostas)
	21°07,16’
	55°42,79’
	
	k.
	k.
	k.

	Ties Palanga
	21°02,67’
	55°55,22’
	k.
	k.
	k.
	k.

	1– O2 – deguonis, T. – vandens temperatūra, Dr. – druskingumas;  k. – kasdien.


     1Druskingumo tyrimus ties Melnrage atlieka Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, pagal bendradarbiavimo sutartį, 
     pasirašytą 2018-10-03 tarp Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūros Nr. P8-34.
	Baltijos jūros pakrantę teršiančių šiukšlių monitoringas

	Monitoringo vietos nr.
	Monitoringo vietos koordinatės
	Dažnumas
	Stebimi ir tiriami rodikliai

	
	Ilguma
	Platuma
	3 kartai per metus
	Šiukšlių kiekis, vnt. 
(100 m paplūdimio atkarpoje); 
Šiukšlių tipai ir dydis (pagal sąrašą).

	Melnragė
	21°05,14’
	55°43,94'
	
	

	Palanga
	21°03,23'
	55°55,4'
	
	

	Neringa1
	21°06,41'
	55°37,38'
	
	

	Neringa2
	21°04,87'
	55°29,02'
	
	

	Baltijos jūrą teršiančių mikrošiukšlių monitoringas

	Ne mažiau 3 monitoringo vietos (vandenyje)
	1 kartas per metus
	Šiukšlių kiekis, vnt./l; 

Šiukšlių tipai ir dydis (pagal sąrašą).

	Ne mažiau 4 monitoringo vietos (dugno nuosėdose)
	1 kartas per metus
	Šiukšlių kiekis, vnt./kg (sauso svorio);

Šiukšlių tipai ir dydis (pagal sąrašą).


Pastabos:

1) Koordinatės 2 ir 3 skiltyse nurodytos WGS-84 koordinačių sistemoje.

2) 5-33 stulpeliuose nurodytas dažnumas (kartai per metus) ir horizontai vandens mėginiams (dažnumas/horizontai).

3) Baltijos jūros aplinkos monitoringas esant palankioms hidrometeorologinėms sąlygoms vykdomas kiekvieną sezoną: žiemą (vasario mėn.), pavasarį (gegužės mėn.), vasarą (rugpjūčio mėn.), rudenį (spalio pab. - lapkričio pradžia).

4) Esant dažnumui 4 k. - tyrimai vykdomi kiekvieną sezoną, 5 k. - kiekvieną sezoną  ir papildomai dar atliekant tyrimus išskirtinėje ekonominėje zonoje, 4(7) k. - kiekvieną sezoną, o esant palankioms hidrometeorologinėms sąlygoms tyrimai papildomai vykdomi birželio, liepos, rugsėjo mėn., 3 k. - kiekvieną sezoną, išskyrus žiemą, 2 k. - pavasarį ir vasarą (ichtiofauna šiltuoju ir šaltuoju periodu), 2(3) k. – pavasarį, vasarą ir šaltuoju periodu (spalio-kovo mėn.), 1 k. - pavasarį (zoobentosas, dugno substrato struktūra), vasarą (specifiniai teršalai, zoobentosas išskirtinėje ekonominėje zonoje). " ** " – specifinių teršalų tyrimams (Projektas-I) moliuskų mėginių ėmimas iki gegužės mėn., kitų specifinių teršalų tyrimams moliuskuose – iki rugsėjo mėn. 
5) " * " – srovės matuojamos pavasario ir vasaros reisų metu monitoringo vietose: 1B arba B-1, 7 arba N-6, 4 arba 64.

6) Specifiniai teršalai biotoje: monitoringo vietoje 1B – midijose, 7 – makomose, 2, 20 – žuvyse (strimelėse 36-45 vnt., 2+, 3+ amžiaus; menkėse (36-46 vnt., 1+, 2+ amžiaus, 24 – 35 cm ilgio;  plekšnėse (30-45 vnt., 2+ amžiaus). Nesant moliuskų, mėginiai imami stoties rajone arba kitoje vietoje, kur moliuskų aptinkama. Žuvų mėginiai imami monitoringo vietos rajone (III-IV ketv.). Biotos mėginiai gali būti padalinti į skirtingų dydžių grupes. Jeigu žuvų mėginys paimtas tinkamai (žuvys vienodo dydžio, patelės), tyrimus atlikti atskirai kiekviename individe (5-10 vnt.).

7) Dirbtiniai radionuklidai biotoje: 1) makrodumblis - šakotasis banguolis (Furcellaria lumbricalis) pakrantėje ties Palanga; 2) žuvis - 2 arba 20 st.

8) Išskirtinėje ekonominėje zonoje monitoringas vykdomas šiltuoju metų sezonu esant palankioms hidrometeorologinėms sąlygoms ir gavus leidimą įplaukti į šią zoną.
9) Dalis teršiančių medžiagų bus tiriama Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšų projekto (toliau – Projektas-I) „Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės tyrimai ir vertinimai“ įgyvendinimo metu.

10) Stebėsenos sąrašo medžiagų ir tešiančių šiukšlių (įskaitant mikrošiukšles) tyrimai bus vykdomi esant finansavimui.
11) Ichtiofaunos tyrimai atliekami monitoringo vietoje arba monitoringo vietos rajone.
Baltijos jūros monitoringo 2023 metų plano 1 priedas
BALTIJOS JŪROS MONITORINGO VANDENS KOKYBĖS ELEMENTŲ RODIKLIAI IR JŲ MATAVIMO VIENETAI 
	Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai 

	Hidrometeorologiniai rodikliai
	Bendri duomenys
	Kiti rodikliai
	Teršiančios medžiagos vandenyje

	
	
	
	Naftos angliavandeniliai, mg/l
	Sunkieji metalai,

 µg/l 
	Pesticidai-III, μg/l
	BDE, pentachlorfenolis, 
TBA, PFOS, μg/l
	Stebėsenos sąrašo medžiagos, ng/l

	Oro temperatūra, oC; 

Vėjo kryptis, laipsniais; 

Vėjo greitis, m/s; 

Atmosferos slėgis, hPa; 

Oro drėgnis, %;  

Matomumas, m, km; 

Vandens skaidrumas, m; 

Debesys (kiekiai, formos, aukštis);

Ledo reiškiniai šaltuoju periodu 

(ledų kiekis, balais; forma; storis, cm); 

Vėjinės bangos periodas, s;  

Vėjinės bangos aukštis, m; 

Siūbos kryptis, laipsniais; 

Siūbos periodas, s; 

Siūbos aukštis, m; 

Srovės kryptis, laipsniais; 

Srovės greitis, cm/s.


	Vandens temperatūra, oC; 

Vandens druskingumas, ‰; 

Deguonis ištirpęs (O2 ištirp.), mg/l O2; 

pH; 

Azotas bendras (N bendras), mg/l;

Nitratų azotas (NO3-N), mg/l N; 

Nitritų azotas (NO2-N), mg/l N; 

Amonio azotas (NH4-N), mg/l N; 

Fosforas bendras (P bendras), mg/l;

Fosfatų fosforas (PO4-P), mg/l P; 

Silicis (Si), mg/l.
	Suspenduotos (skendinčios) medžiagos (SM), mg/l; 

Sieros vandenilis, mg/l;
	
	Sunkieji metalai-I:
Gyvsidabris (Hg); 

Varis (Cu);

Chromas (Cr); 

Vanadis (V);

Kadmis (Cd); 

Švinas (Pb); 

Nikelis (Ni); 

Cinkas (Zn).

Sunkieji metalai-II:

Arsenas (As).
	Atrazinas, 

CAS Nr. 1912-24-9;

Diuronas,

CAS Nr. 330-54-1;

Izoproturonas, 

CAS Nr. 34123-59-6;

Simazinas, 

CAS Nr.122-34-9;

Aklonifenas, 

CAS Nr.74070-46-5;

Cibutrinas, 

CAS Nr. 28159-98-0;
Chinoksifenas, 
CAS 124495-18-7;
Terbutrinas, 
CAS Nr. 886-50-0.


	Brominti difenileteriai, 

CAS Nr. 32534-81-9:

BDE-28, CAS Nr. 41318-75-6;

BDE-47, CAS Nr. 5436-43-1;

BDE-85, CAS Nr. 182346-21-0;

BDE-99, CAS Nr. 60348-60-9;

BDE-100, CAS Nr. 189084-64-8;

BDE-153, CAS Nr. 68631-49-2;

BDE-154, CAS Nr. 207122-15-4.
Pentachlorfenolis, 
CAS Nr.87-86-5.

Tributilalavo junginiai 

(tributilalavo katijonas) (TBA), 

CAS Nr. 36643-28-4.
Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS), 
CAS Nr. 1763-23-1.

	Apsaugos nuo saulės medžiagos:

Butilmetoksidi-benzoilmetanas, 

CAS Nr. 70356-09-1;

Oktokrilenas, 

CAS Nr. 6197-30-4;

Benzofenonas-3, 

CAS Nr. 131-57-7.




Pastabos:
1) Vandens skaidrumas nematuojamas tamsiu paros metu ir esant bangai >1 m.

2) Esant nepalankioms oro sąlygoms bangų, ledo ir debesų rodikliai nematuojami.
3) Sunkiųjų metalų (išskyrus gyvsidabrį) vertės turi būti išreikštos ištirpusių metalų koncentracija, t.y. vandens mėginio faze, gauta filtruojant 0,45 mkrm filtru.
	
	Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai
	

	
	Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose
	Teršiančios medžiagos biotoje

	Naftos angliavandeniliai, mg/kg sauso svorio
	Sunkieji metalai, 

mg/kg sauso svorio
	PAA, 

µg/kg sauso svorio
	BDE, dioksinai ir dioksinų tipo junginiai, dikofolis,

µg/kg sauso svorio
	Sunkieji metalai, 

mg/kg drėgno svorio
	Pesticidai-I, 

µg/kg sauso svorio
	PCB, 

µg/kg sauso svorio
	BDE, dioksinai ir dioksinų tipo junginiai, 

dikofolis, HBCDD, HCBD, PFOS, PAA, 
µg/kg drėgno svorio

	
	Sunkieji metalai-I:

Gyvsidabris (Hg);

Kadmis (Cd);

Švinas (Pb);

Nikelis (Ni); 

Aliuminis (Al).

Sunkieji metalai-II:

Chromas bendras (Cr);

Varis (Cu);

Cinkas (Zn);
Alavas (Sn);

*Arsenas (As).
	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai:

Naftalenas, 

CAS Nr. 91-20-3; 

Fluorantenas, 

CAS Nr. 206-44-0;

Antracenas, 

CAS Nr. 120-12-7; 

Benzo(a)pirenas, 

CAS Nr. 50-32-8; 

Benzo((b)fluorantenas, 

CAS Nr. 205-99-2; 

Benzo(k)fluorantenas, 

CAS Nr. 207-08-9; 

Benzo(g,h,i)perilenas 

CAS Nr. 191-24-2; 

Indeno(1,2,3-cd)pirenas, 

CAS Nr. 193-39-5.

Benzo(a)antracenas, 

CAS Nr. 56-55-3;

Chrizenas, 

CAS Nr. 218-01-9;

Pirenas, 

CAS Nr. 129-00-0;

Fenantrenas, 

CAS NR. 85-01-8.


	Brominti difenileteriai, 

CAS Nr. 32534-81-9:

BDE-28, 

CAS Nr. 41318-75-6;

BDE-47, 

CAS Nr. 5436-43-1;

BDE-85, 

CAS Nr. 182346-21-0;

BDE-99, 

CAS Nr. 60348-60-9;

BDE-100, 

CAS Nr. 189084-64-8;

BDE-153, 

CAS Nr. 68631-49-2;

BDE-154, 

CAS Nr. 207122-15-4.

Pavojingos medžiagos, tiriamos Projekto-II:

Dioksinai ir dioksinų tipo junginiai;
Dikofolis,
CAS Nr. 115-32-2.
 
	Gyvsidabris (Hg);

Kadmis (Cd);

Varis (Cu);

Cinkas (Zn); 

Švinas (Pb).


	Pesticidai-I (chlororganiniai pesticidai):
o,p'-DDT, CAS Nr. 784-02-6; 

p,p'-DDT, CAS Nr. 50-29-3;

o,p'-DDE, CAS Nr. 3424-82-6;

p,p'-DDE, CAS Nr. 72-55-9; 

o,p'-DDD, CAS Nr. 53-19-0;

p,p'-DDD, CAS Nr. 72-54-8;

Aldrinas, CAS Nr. 309-00-2; 

Dieldrinas, CAS Nr. 60-57-1;

Endrinas, CAS Nr. 72-20-8; 

Izodrinas, CAS Nr. 465-73-6;

Endosulfanas (alfa), 
CAS Nr. 959-98-8;

Endosulfanas (beta), 
CAS Nr. 33213-65-9;

Heksachlorcikloheksanas (alfa-HCH), 

CAS Nr. 319-84-6;     

Heksachlorcikloheksanas (beta-HCH), 

CAS Nr. 319-85-7;

Heksachlorcikloheksanas (gama-HCH), 

CAS Nr.58-89-9; 
Heksachlorbenzenas (HCB), 

CAS Nr. 118-74-1;

Pentachlorbenzenas (PCB), 

CAS Nr. 608-93-5;
Heptachloras, CAS Nr. 76-44-8;

Heptachloro epoksidas, 

CAS Nr. 1024-57-3.
	PCB:

PCB 28, 

CAS Nr. 7012-37-5;

PCB 52, 

CAS Nr. 35693-99-3;

PCB 101, 

CAS Nr. 37680-73-2;

PCB 118, 

CAS Nr. 31508-00-6;

PCB 138, 

CAS Nr. 35065-28-2;

PCB 153, 

CAS Nr. 35065-27-1;

PCB 180, 

CAS Nr. 35065-29-3.


	Pavojingos medžiagos, tiriamos 

Projekto-I metu:

Brominti difenileteriai, CAS Nr. 32534-81-9:

BDE-28, CAS Nr. 41318-75-6;

BDE-47, CAS Nr. 5436-43-1;

BDE-85, CAS Nr. 182346-21-0;

BDE-99, CAS Nr. 60348-60-9;

BDE-100, CAS Nr. 189084-64-8;

BDE-153, CAS Nr. 68631-49-2;

BDE-154, CAS Nr. 207122-15-4.
Dioksinai ir dioksinų tipo junginiai;

Dikofolis, CAS Nr. 115-32-2;
Heksabromciklododekanas (HBCDD);

Heksachlorobutadienas (HCBD),

CAS Nr. 87-68-3;

Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS), 
CAS Nr. 1763-23-1.

**Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA):

Antracenas, CAS Nr. 120-12-7; 

Fluorantenas, CAS Nr. 206-44-0; 

Naftalenas, CAS Nr. 91-20-3;

Benzo(a)pirenas, CAS Nr. 50-32-8; 

Benzo(b)fluorantenas, CAS Nr. 205-99-2; 

Benzo(k)fluorantenas, CAS Nr. 207-08-9;

Benzo(g,h,i)perilenas, CAS Nr. 191-24-2; 

Indeno(1,2,3-cd)pirenas, CAS Nr. 193-39-5.



*As tiriamas tik 65, 64A2 ir 46 stotyse;
** Policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) tyrimai biotoje atliekami tik moliuskuose.
	Biologinių kokybės elementų rodikliai

	Chlorofilas "a", µg/l
	Fitoplanktonas
	Zooplanktonas
	Zoobentosas
	Ichtiofauna

	
	Gausumas, tūkst.vnt./l 
(pateikiamas kiekvienos rūšies individų, bendras fitoplanktono gausumas);

Biomasė, mg/l 
(pateikiama kiekvienos rūšies individų, bendra fitoplanktono biomasė); 

Rūšinė sudėtis 
(pateikiami atskiroms fitoplanktono klasėms priklausančių rūšių pavadinimai).
	Biomasė, mg/m3 
(pateikiama kiekvienos rūšies individų/stambesnių taksonų biomasė); 

Gausumas, ind./m3 
(pateikiama kiekvienos rūšies individų/stambesnių taksonų gausumas); 

Rūšinė sudėtis 
(pateikiami atskiriems zooplanktono taksonams priklausančių rūšių pavadinimai);

Lytis, vystymosi stadija.
	Biomasė, g/m2 
(pateikiama kiekvienos rūšies individų/stambesnio taksono ir bendra zoobentoso biomasė);

Gausumas, vnt./m2
 (pateikiamas kiekvienos rūšies individų/stambesnio taksono ir bendras zoobentoso gausumas);

Rūšinė sudėtis 
(pateikiami atskiriems zoobentoso taksonams priklausančių rūšių pavadinimai).
	Gausumas, vnt./ha 
(pateikiama kiekvienos rūšies individų ir klasės gausumas ir procentinės (%) dalys);

Biomasė, kg/ha 
(pateikiama kiekvienos rūšies individų ir klasės biomasė ir procentinės (%) dalys);

Rūšinė sudėtis 
(pateikiami atskiroms ichtiofaunos klasėms priklausančių rūšių pavadinimai);

Pagrindinių rūšių amžinė ir dydžių struktūra.



	Rodikliai
	Automatinių hidrometeorologinių matavimų stotys

	
	Palanga
	Klaipėda (uostas)

	Vandens temperatūra, oC
	A
	A

	Vandens laidumas, µS/cm, ir druskingumas, ‰
	A
	A

	Vandenyje ištirpusio deguonies kiekis, mg/l
	
	A

	Vandens lygis, cm
	A
	A

	Bangos aukštis, m, ir periodas, s
	A
	

	Oro temperatūra, oC
	A
	A

	Matomumas, m
	A
	

	Vėjo greitis, cm/s
	A
	A

	Vėjo kryptis, laipsniais
	A
	A

	Oro drėgnumas, %
	A
	A

	Oro slėgis, hPa
	A
	A


Pastabos: 

1) A – matavimas atliekamas automatinėje hidrometeorologinėje stotyje.

2) Visose stotyse automatiškai matavimai vykdomi kas valandą vietiniu laiku. Duomenys nebus teikiami techninės profilaktikos ir įrangos gedimų metu.

_______________________________________

