
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2022 m. gruodžio 23 d. 
įsakymu Nr. V-225 

KURŠIŲ MARIŲ MONITORINGO 2023 METŲ PLANAS
	Įgyvendinami Valstybinės aplinkos monitoringo 2018-2023 m.
programos uždaviniai:
	19.2.3. Atlikti Kuršių marių veiklos monitoringą.
	Atsakingas vykdytojas – 

Aplinkos apsaugos agentūra

	Monitorringo vieta
	Monitoringo vietų koordinatės
	Gylis, m/ dugno substrato struktūra
	Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai
	Dirbtiniai radionuklidai
	Biologinių kokybės elementų 

rodikliai

	
	
	
	Hidrometeorologiniai rodikliai
	Bendrieji duomenys
	Kiti 

rodikliai
	Dugno nuosėdų bendrieji rodikliai
	Teršiančios medžiagos 

vandenyje
	Teršiančios medžiagos 
dugno nuosėdose
	Teršiančios 

medžiagos 

biotoje
	
	

	
	Ilguma
	Platuma
	
	
	Vandens temperatūra, druskingumas, O2, pH, maistingosios medžiagos
	BDS7
	Skendinčios medžiagos
	
	Naftos angliavandeniliai
	Sunkieji metalai, TOA, kietumas
	PFOS
	BDE, pesticidai-II, pesticidai-III, pentachlorfenolis,
Projekto-II metu: pesticidai
	TBA
	Naftos produktai, sunkieji metalai-I
	Sunkieji metalai-II
	BDE, Projekto-II metu: dioksinai 
ir dioksinų tipo junginiai, dikofolis
	PAA
	Sunkieji metalai, pesticidai-I, PCB
	Projekto-I metu: BDE, dioksinai ir dioksinų tipo junginiai, dikofolis, HBCDD, HCBD, 
PAA, PFOS
	vandenyje
	dugno nuosėdose
	Fitoplanktonas
	Chlorofilas „a“
	Zooplanktonas
	Zoobentosas
	Ichtiofauna

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	Kuršių marių monitoringas (tarpiniai vandenys)

	1
	21°06,6'
	55°42,8’
	~14/1
	10(12)
	10(12)/2
	10/2
	10/2
	
	4/2
	4/2
	
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	10/1
	6/1
	1
	

	2
	21°07,4’
	55°41,8’
	~10/1
	10(12)
	10(12)/2
	10/2
	
	
	4/2
	4/2
	4/1
	1/1
	1/1
	3
	3
	1
	1
	
	
	
	
	10/1
	10/1
	6/1
	1
	

	3
	21°08,0’
	55°39,5’
	~10/1
	10(14)
	10(14)/2
	8/2
	8/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8(10)/1
	
	1
	1

	3B
	21°08,8’
	55°39,8’
	~10/1
	10(12)
	10(12)/2
	10/2
	10/2
	
	4/2
	4/2
	4/1
	1/1
	4/1
	3
	3
	1
	1
	
	
	
	
	
	10/1
	6/1
	1
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	3A
	21°09,7’
	55°38,7’
	~10/1
	10(12)
	10(12)/2
	8/2
	8/2
	
	3/2
	3/2
	
	
	4/1
	3
	3
	
	1
	
	
	
	
	
	4/1
	
	
	

	5
	21°07,6’
	55°32,3’
	~4/1
	10(12)
	10(12)/1
	10/1
	10/1
	
	4/1
	4/1
	4/1
	1/1
	1/1
	2
	3
	1
	1
	
	
	
	
	10/1
	10(12)/1
	6/1
	1
	1

	7B
	21°13,4’
	55°28,8’
	~2/1
	5(7)
	5(7)/1
	5/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5/1
	5(7)/1
	
	1
	

	8
	21°07,4’
	55°24,9’
	~2/1
	8
	8/1*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	10
	21°01,6’
	55°18,3’
	~4/1
	10(12)
	10(12)/1
	10/1
	10/1
	
	4/1
	4/1
	4/1
	1/1
	1/1
	2
	3
	1
	1
	1
	1
	4/1
	3
	
	10(12)1
	6/1
	1
	1

	12
	21°10,0’
	55°20,0’
	~3/1
	10
	10/1
	10/1
	10/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	10/1
	10/1
	
	1
	

	14
	21°06,4’
	55°16,1’
	~5/1
	8
	8/2
	8/2
	
	2
	3/2
	3/2
	4/1
	1/1
	1/1
	2
	3
	1
	1
	
	
	
	
	5/1
	8/1
	6/1
	1
	1

	4
	21°09,2’
	55°35,9’
	~4/1
	5
	5/1
	5/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5/1
	
	1
	

	6
	21°08,8’
	55°27,8’
	~2/1
	8
	8/1
	8/1
	
	2
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	8/1
	
	1
	

	Ties Dreverna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	21°13,4’
	55°30,4’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ties Atmata
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	21°12,15’
	55°19,11’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pakrantės hidrometeorologinių stebėjimų/matavimų postai
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Koordinatės
	Vandens 

lygis
	Bangos
	Hidrometeorologiniai rodikliai
	O2,  T., Dr.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ilguma
	Platuma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ties Juodkrante
	21º07,35’
	55º32,55’
	k.
	k.
	k.
	k.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ties Vente
	
	
	
	
	
	k. (tik druskingumas)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1– O2 – deguonis, T. – vandens temperatūra, Dr. – druskingumas; k. – kasdien. 

Druskingumo tyrimus ties Vente atlieka Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, pagal bendradarbiavimo sutartį, pasirašytą 2018-10-03 tarp Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūros Nr. P8-34.
1) 5-27 stulpeliuose nurodytas dažnumas ir horizontų skaičius ir horizontai vandens mėginiams (dažnumas/horizontai). 

2) Koordinatės 2 ir 3 skiltyse nurodytos WGS-84 koordinačių sistemoje.

3) Tyrimų ir matavimų dažnumas: 10 k., tyrimai vykdomi kiekvieną mėnesį nuo vasario iki lapkričio mėn.; 8 k., tyrimai vykdomi kiekvieną mėnesį nuo balandžio iki lapkričio mėn.; 6 k., tyrimai vykdomi kiekvieną mėnesį nuo balandžio iki rugsėjo mėn.; 5 k., tyrimai vykdomi kiekvieną mėnesį nuo gegužės iki rugsėjo mėn.; 4 k., tyrimai vykdomi vasarį, gegužę, rugpjūtį, lapkritį (teršiančios medžiagos), birželį-rugsėjį (chlorofilas „a“ 3A stotyje); 3 k., tyrimai vykdomi gegužę, rugpjūtį, lapkritį; 2 k., tyrimai vykdomi gegužę, rugpjūtį (teršiančios medžiagos); balandžio mėn. ir rugpjūčio pab. - rugsėjo pradžioje (dugno nuosėdų bendrieji rodikliai); 1 k., tyrimai vykdomi rugpjūtį (teršiančios medžiagos) ar gegužę (zoobentosas). 
„*“ 8 stotyje nematuojami deguonis, pH ir maistingosios medžiagos.
4) Papildomai tyrimai (nurodyti skliaustuose) atliekami: Klaipėdos sąsiaurio stotyse 1,2, 3, 3A ir 3B – iki 12 kartų per metus (kartą per mėnesį (jei nėra ledo), papildomai tiriant ir matuojant sroves (paviršinis ir priedugno sluoksniai), vandens skaidrumą, vandens temperatūrą, druskingumą, deguonį, pH ir maistingąsias medžiagas, apskaičiuojant debitą (1 ir 2 stotys)); stotyse 3, 5, 7B ir 10 – papildomi 2 tyrimai vykdomi vegetacijos periodu (birželio – rugsėjo mėn.), tiriant ir matuojant sroves (paviršines), vandens skaidrumą, vandens temperatūrą, druskingumą, deguonį, pH, maistingąsias medžiagas ir chlorofilą „a“.

5) Marioms užšalus, mėginiai neimami.

6) Teršiančios medžiagos biotoje tiriamos: monitoringo vietoje 12 – moliuskuose (Dreissena polymorpha), monitoringo vietoje 10 – žuvyse – ešeryje (Perca fluviatilis). Nesant moliuskų, mėginiai imami stoties rajone. Žuvų mėginiai imami monitoringo vietos rajone. Biotos mėginiai gali būti padalinti į skirtingų dydžių grupes. Jeigu žuvų mėginys paimtas tinkamai (žuvys vienodo dydžio, patelės), tyrimus atlikti atskirai kiekviename individe (5-10 vnt.).

7) Dalis teršiančių medžiagų bus tiriama Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšų projekto (toliau – Projektas-I) „Jūros ir vidaus vandenų aplinkos būklės tyrimai ir vertinimai“ įgyvendinimo metu;
8) Ichtiofaunos ir teršiančių šiukšlių (įskaitant mikrošiukšles) tyrimai bus vykdomi esant finansavimui.
Kuršių marių monitoringo 2023 metų plano priedas

KURŠIŲ MARIŲ MONITORINGO VANDENS KOKYBĖS ELEMENTŲ RODIKLIAI IR JŲ MATAVIMO VIENETAI

	Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai 

	Hidrometeorologiniai 

rodikliai
	Bendri duomenys
	Kiti rodikliai
	Dugno nuosėdų bendrieji rodikliai
	Teršiančios medžiagos vandenyje

	
	
	
	
	Naftos angliavandeniliai, mg/l
	Sunkieji metalai, µg/l 
	BDE, pentachlorfenolis,
pesticidai-II, pesticidai- III, μg/l
	TBA, PFOS, 
pesticidai µg/l
	TOA, kietumas karbonatinis

	Oro temperatūra, oC; 

Vėjo kryptis, laipsniais;

Vėjo greitis, m/s;

Atmosferos slėgis, hPa;

Oro drėgnumas, %;

Matomumas, m, km;

Vandens skaidrumas, m;

Debesys (kiekiai, formos, aukštis); 

Ledo reiškiniai šaltuoju periodu (ledų kiekis, balais, brandos forma, storis);

Srovės kryptis, laipsniais; 
Srovės greitis, cm/s; 

Vėjinės bangos periodas, s;

Vėjinės bangos aukštis, m;

Siūbos kryptis, laipsniais;

Siūbos aukštis, m;

Siūbos periodas, s;

Debitas, m3/s.
	Vandens temperatūra, oC;

Druskingumas, PSU;

Deguonis ištirpęs (O2 ištirp.), mg/l O2; 
Deguonimi prisotinimas, %;

pH;

Azotas bendras 
(N bendras), mg/l;

Nitratų azotas 
(NO3-N), mg/l N;

Nitritų azotas 
(NO2-N), mg/l N;

Amonio azotas 
(NH4-N), mg/l N;

Fosforas bendras 
(P bendras), mg/l;

Fosfatų fosforas 
(PO4-P), mg/l P;

Silicis (Si), mg/l.
	Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), mg/l O2; Suspenduotos (skendinčios) medžiagos (SM), mg/l.
	Fosforas bendras 
(P bendras), mg/l;

Organinės medžiagos kiekis, %;

Sausoji liekana, mg/kg.
	
	Gyvsidabris (Hg);

Kadmis (Cd);

Švinas (Pb);

Nikelis (Ni); 

Chromas(Cr);

Cinkas (Zn);

Vanadis (V);

Varis (Cu).

	Brominti difenileteriai, 

CAS Nr. 32534-81-9:

BDE-28, CAS Nr. 41318-75-6;

BDE-47, CAS Nr. 5436-43-1;

BDE-85, CAS Nr. 182346-21-0;

BDE-99, CAS Nr. 60348-60-9;

BDE-100, CAS Nr. 189084-64-8;

BDE-153, CAS Nr. 68631-49-2;

BDE-154, CAS Nr. 207122-15-4.
Pentachlorfenolis, CAS 87-86-5.
Pesticidai-II:

Chlorfenvinfosas, 

CAS Nr. 470-90-6;

Chlorpirifosas (etilo chlorpirifosas), CAS Nr. 2921-88-2;

Trifluralinas, CAS 1582-09-8;
Pesticidai-III:

Atrazinas, CAS Nr. 1912-24-9;
Diuronas, CAS 330-54-1;
Izoproturonas, CAS 34123-59-6;
Simazinas, CAS 122-34-9;
Aklonifenas, CAS 74070-46-5;
Cibutrinas, CAS 28159-98-0;
Chinoksifenas, CAS 124495-18-7;
Terbutrinas, CAS 886-50-0.
	Tributilalavo junginiai 

(tributilalavo katijonas) (TBA), CAS Nr. 36643-28-4.
Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS), 
CAS 1763-23-1.
Pavojingos medžiagos, tiriamos Projekto-II:
Pesticidai:
Alachloras, 
CAS Nr. 15972-60-8;

Bifenoksas, 
CAS 42576-02-3;

Cipermetrinas, 
CAS 52315-07-8;

Dichlorvosas, 
CAS 62-73-7.

	Tirpinio organinis anglingumas 

(TOA), mg/l C. 
Kietumas 

karbonatinis (Kietumas), 

mg/l CaCO3.


Pastabos:

1) Vandens skaidrumas nematuojamas tamsiu paros metu, esant bangai >1 m ir marioms užšalus; 2) Esant nepalankioms oro sąlygoms bangų, ledo ir debesų rodikliai nematuojami;

3) Sunkiųjų metalų (išskyrus gyvsidabrį) vertės turi būti išreikštos ištirpusių metalų koncentracija, t.y. vandens mėginio faze, gauta filtruojant 0,45 µm filtru;
4) Srovių rodikliai Klaipėdos sąsiaurio stotyse matuojami paviršiniame ir priedugno sluoksniuose, likusiose marių stotyse – tik paviršiuje.
	Fizikinių-cheminių kokybės elementų rodikliai

	Teršiančios medžiagos dugno nuosėdose
	Teršiančios medžiagos biotoje

	Naftos angliavandeniliai, mg/kg sauso svorio
	Sunkieji metalai, 

mg/kg sauso svorio
	PAA, 

µg/kg sauso svorio
	BDE, dioksinai ir dioksinų tipo junginiai, dikofolis, 

µg/kg sauso svorio
	Sunkieji metalai, mg/kg drėgno svorio
	Pesticidai-I, 

µg/kg drėgno svorio
	PCB, 

µg/kg drėgno svorio
	BDE, dioksinai ir dioksinų tipo junginiai, 
dikofolis, HBCDD, HCBD, PFOS, PAA,
µg/kg drėgno svorio

	
	Sunkieji metalai-I:

Gyvsidabris (Hg);

Kadmis (Cd);

Švinas (Pb);

Nikelis (Ni); 

Aliuminis (Al).

Sunkieji metalai-II:

Chromas bendras (Cr); 

Varis (Cu); 

Cinkas (Zn); 

Alavas (Sn); 

Arsenas (As).
	Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai:

Naftalenas, 

CAS Nr. 91-20-3; 

Fluorantenas, 

CAS Nr. 206-44-0;

Antracenas, 

CAS Nr. 120-12-7; 

Benzo(a)pirenas, 

CAS Nr. 50-32-8; 

Benzo(b)fluorantenas, 

CAS Nr. 205-99-2; Benzo(k)fluorantenas, 

CAS Nr. 207-08-9;

Benzo(g,h,i)perilenas, 

CAS Nr. 191-24-2; 

Indeno(1,2,3-cd)pirenas, 
CAS Nr. 193-39-5;

Benzo(a)antracenas, 

CAS Nr. 56-55-3;

Chrizenas, 

CAS Nr. 218-01-9;

Pirenas, 

CAS Nr. 129-00-0;

Fenantrenas, 

CAS NR. 85-01-8.


	Brominti difenileteriai, 

CAS Nr. 32534-81-9:

BDE-28, 

CAS Nr. 41318-75-6;

BDE-47, 

CAS Nr. 5436-43-1;

BDE-85, 

CAS Nr. 182346-21-0;

BDE-99, 

CAS Nr. 60348-60-9;

BDE-100, 

CAS Nr. 189084-64-8;

BDE-153, 

CAS Nr. 68631-49-2;

BDE-154, 

CAS Nr. 207122-15-4. 
Pavojingos medžiagos, tiriamos Projekto-II:
Dioksinai ir dioksinų tipo junginiai;

Dikofolis, 

CAS Nr. 115-32-2.

	Gyvsidabris (Hg);

Kadmis (Cd);

Varis (Cu);

Cinkas (Zn);

Švinas (Pb).


	Pesticidai-I (chlororganiniai pesticidai):
o,p'-DDT, CAS Nr. 784-02-6; 

p,p'-DDT, CAS Nr. 50-29-3;  

o,p'-DDE, CAS Nr. 3424-82-6;  

p,p'-DDE, CAS Nr. 72-55-9; 

o,p'-DDD, CAS Nr. 53-19-0; 

p,p'-DDD, CAS Nr. 72-54-8; 

Aldrinas, CAS Nr. 309-00-2;

Dieldrinas, CAS Nr. 60-57-1; 

Endrinas, CAS Nr. 72-20-8;

Izodrinas, CAS Nr. 465-73-6;
Endosulfanas (alfa), 

CAS Nr. 959-98-8;

Endosulfanas (beta), 

CAS Nr. 33213-65-9; Heksachlorcikloheksanas 

(alfa-HCH), CAS Nr. 319-84-6;

Heksachlorcikloheksanas 

(beta-HCH), CAS Nr. 319-85-7;

Heksachlorcikloheksanas 

(gama-HCH), CAS Nr. 58-89-9;

Heksachlorbenzenas (HCB), 

CAS Nr. 118-74-1; 

Pentachlorobenzenas (PCB), 

CAS Nr. 608-93-5;
Heptachloras, CAS Nr. 76-44-8;

Heptachloro epoksidas, 

CAS Nr. 1024-57-3.
	PCB:

PCB 28, 

CAS Nr. 7012-37-5;

PCB 52, 

CAS Nr. 35693-99-3;

PCB 101, 

CAS Nr. 37680-73-2;

PCB 118, 

CAS Nr. 31508-00-6;

PCB 138, 

CAS Nr. 35065-28-2;

PCB 153, 

CAS Nr. 35065-27-1;

PCB 180, 

CAS Nr. 35065-29-3.


	Pavojingos medžiagos, tiriamos 

Projekto-I metu:

Brominti difenileteriai, CAS Nr. 32534-81-9:

BDE-28, CAS Nr. 41318-75-6;

BDE-47, CAS Nr. 5436-43-1;

BDE-85, CAS Nr. 182346-21-0;

BDE-99, CAS Nr. 60348-60-9;

BDE-100, CAS Nr. 189084-64-8;

BDE-153, CAS Nr. 68631-49-2;

BDE-154, CAS Nr. 207122-15-4.

Dioksinai ir dioksinų tipo junginiai;

Dikofolis, CAS Nr. 115-32-2;
Heksabromciklododekanas (HBCDD);

Heksachlorobutadienas (HCBD),

CAS Nr. 87-68-3;

Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS), CAS Nr. 1763-23-1.

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA)*:
Antracenas, CAS Nr. 120-12-7; 

Fluorantenas, CAS Nr. 206-44-0; 

Naftalenas, CAS Nr. 91-20-3;

Benzo(a)pirenas, CAS Nr. 50-32-8; 

Benzo(b)fluorantenas, CAS Nr. 205-99-2; 

Benzo(k)fluorantenas, CAS Nr. 207-08-9;

Benzo(g,h,i)perilenas, CAS Nr. 191-24-2; 

Indeno(1,2,3-cd)pirenas, CAS Nr. 193-39-5;

 


* Policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAA) tyrimai biotoje atliekami tik moliuskuose.
	Biologinių kokybės elementų rodikliai

	Chlorofilas „a“, µg/l
	Fitoplanktonas
	Zooplanktonas
	Zoobentosas
	Ichtiofauna

	
	Gausumas, tūkst.vnt./l 
(pateikiamas kiekvienos rūšies individų, 
bendras fitoplanktono gausumas);
Biomasė, mg/l 
(pateikiama kiekvienos rūšies individų, 
bendra fitoplanktono biomasė);
Rūšinė sudėtis 
(pateikiami atskiroms fitoplanktono klasėms 
priklausančių rūšių pavadinimai).
	Biomasė, mg/m3 
(pateikiama kiekvienos rūšies 
individų/stambesnių taksonų biomasė);
Gausumas, ind./m3 
(pateikiama kiekvienos rūšies 
individų/stambesnių taksonų gausumas);
Rūšinė sudėtis 
(pateikiami atskiriems zooplanktono 
taksonams priklausančių rūšių pavadinimai), 
lytis, vystymosi stadija.
	Biomasė, g/m2 
(pateikiama kiekvienos rūšies individų/stambesnio 
taksono ir bendra zoobentoso biomasė);
Gausumas, vnt./m2
 (pateikiamas kiekvienos rūšies individų/stambesnio 
taksono ir bendras zoobentoso gausumas);
Rūšinė sudėtis 
(pateikiami atskiriems zoobentoso taksonams 
priklausančių rūšių pavadinimai).
	Gausumas, vnt./ha 
(pateikiama kiekvienos rūšies individų ir klasės gausumas ir procentinės (%) dalys); 

Biomasė, kg/ha 
(pateikiama kiekvienos rūšies individų ir klasės biomasė ir procentinės (%) dalys);
Rūšinė sudėtis 
(pateikiami atskiroms ichtiofaunos klasėms priklausančių rūšių pavadinimai); 
Pagrindinių rūšių amžinė ir dydžių struktūra.



	Rodikliai
	Automatinių hidrometeorologinių matavimų stotis

	
	Juodkrantė

	Vandens temperatūra, oC
	A

	Vandens laidumas, µS/cm, ir druskingumas, ‰
	A

	Vandenyje ištirpusio deguonies kiekis, mg/l
	A

	Vandens lygis, cm
	A

	Bangos aukštis, m, ir periodas, s
	A

	Vandens drumstumas, FNU, skaidrumas, m
	A

	Oro temperatūra, oC
	A

	Matomumas, m
	A

	Vėjo greitis, cm/s
	A

	Vėjo kryptis, laipsniais
	A

	Oro drėgnumas, %
	A

	Oro slėgis, hPa
	A


Pastabos: 







1) A – matavimas atliekamas automatinėje hidrometeorologinėje stotyje.







2) Visose stotyse automatiškai matavimai vykdomi kas valandą vietiniu laiku. Duomenys nebus teikiami techninės profilaktikos ir įrangos gedimų metu.





_______________________________________
